Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Этап 1

Том 2. Книга 10 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

(ОМ ПСТ 02.10)

Состав документа

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Том 1. Книга 1. Сбор и анализ исходных данных по схеме теплоснабжения г. Тобольска | ОМ ПСТ 01.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Функциональная структура теплоснабжения | ОМ ПСТ 02.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Источники тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.02 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 3. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | ОМ ПСТ 02.03 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Зоны действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.04 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 5. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.05 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 6. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.06 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 7. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы теплоносителя | ОМ ПСТ 02.07 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 8. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | ОМ ПСТ 02.08 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 9. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Надежность теплоснабжения. | ОМ ПСТ 02.09 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 10. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций | ОМ ПСТ 02.10 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 11. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | ОМ ПСТ 02.11 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 12. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения г. Тобольска | ОМ ПСТ 02.12 |
| Обосновывающие материалы. Том 3. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ОМ ПСТ 03.00 |
| Том 4. Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска (С приложением отлаженной и откалиброванной под расчетный и фактические режимы работы электронной модели системы теплоснабжения г. Тобольска) | ОМ ПСТ 04.00 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 1.1 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Мастер-план | ОМ ПСТ 05.01.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 1.2 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | ОМ ПСТ 05.01.02 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 2. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийные режимы | ОМ ПСТ 05.02 |
| Том 5. Книга 3. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии; | ОМ ПСТ 05.03 |
| Том 5. Книга 4. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них; | ОМ ПСТ 05.04 |
| Том 5. Книга 5. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные топливные балансы; | ОМ ПСТ 05.05 |
| Том 5. Книга 6. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Оценка надежности теплоснабжения; | ОМ ПСТ 05.06 |
| Том 6. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение; | ОМ ПСТ 06.00 |
| Том 7. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации. | ОМ ПСТ 07.00 |
| Том 8. Схема теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы и соответствующей электронной модели. Утверждаемая часть | УЧ ПСТ 08.00 |

Содержание

Перечень принятых сокращений	5

Общие положения	7

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	8

Перечень принятых сокращений

| Сокращение | Пояснение |
| --- | --- |
| АСКУТЭ | Автоматическая система контроля и учета тепловой энергии |
| АСКУЭ | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии |
| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| БМК | Блочно-модульная котельная |
| ВК | Ведомственная котельная |
| ВПУ | Водоподготовительная установка |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| ГТУ | Газотурбинная установка |
| ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| ИП | Инвестиционная программа |
| ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| МК, КМ | Муниципальная котельная |
| МО ГО город Тобольск, город Тобольск, г. Тобольск, Тобольск | Муниципальное образование городской округ город Тобольск |
| НВВ | Необходимая валовая выручка |
| НДС | Налог на добавленную стоимость |
| ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| НС | Насосная станция |
| НТД | Нормативная техническая документация |
| НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| ОАО «Тепло Тюмени» | До 01.07.2014 г. - Открытое акционерное общество «Тепло Тюмени». С 01.07.2014 г. - «Тепло Тюмени» - филиал ОАО «СУЭНКО». С января 2015 г. - «Тепло Тюмени» - филиал Публичного акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» |
| ОАО «УТСК» | ОАО «Уральская теплосетевая компания» Тобольский филиал |
| ОВ | Отопление и вентиляция |
| ОДЗ | Общественно-деловая застройка |
| ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| ОИК | Оперативный информационный комплекс |
| ОКК | Организация коммунального комплекса |
| ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| ОЭТС | Отдел эксплуатации тепловых сетей |
| ПВК | Пиковая водогрейная котельная |
| ПГУ | Парогазовая установка |
| ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| ПНС | Повысительная насосная станция |
| ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| ППМ | Пенополиминерал |
| ППУ | Пенополиуретан |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| ТРО | Тобольское региональное отделение |
| ТФУ | Теплофикационная установка |
| ТЭ | Тепловая энергия |
| ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| УРУТ | Удельный расход условного топлива |
| УСС | Укрупненный показатель сметной стоимости |
| ФОТ | Фонд оплаты труда |
| ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| ХВО | Химводоочистка |
| ХВП | Химводоподготовка |
| ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| ЭБ | Энергоблок |
| ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска |

Общие положения

Схема теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы (далее – Схема теплоснабжения) и соответствующая электронная модель разработаны «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» на основании муниципального контракта «Разработка схемы теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы и соответствующей электронной модели» №  32-к от 10.06.2013.

Настоящий отчет сформирован в рамках формирования 1 этапа выполнения работ - Том 2. Книга 10. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций определены в соответствии с п. 34 Требований.

Характеристика существующего положения системы теплоснабжения г. Тобольска актуальна по состоянию на февраль 2016 г. В 2017 г. необходимо провести актуализацию Схемы теплоснабжения с изменением периода на 2018-2032 гг.

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций сформированы в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», постановления  Правительства от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Основные технико-экономические показатели сформированы за период с 2012-2016 гг.  по теплоснабжающим и теплосетевым организациям с учетом изменений функциональной структуры.

- Тобольская ТЭЦ филиала «Энергосистема «Западная Сибирь» ОАО «Фортум» (ООО «Тобольская ТЭЦ»)

Информация о технико-экономических показателях, установленных на 2012-2014 гг. по Тобольской ТЭЦ филиала «Энергосистема «Западная Сибирь» ОАО «Фортум» (ООО «Тобольская ТЭЦ») приведена на основании письма Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области № 207/01-05-ос от 09 октября 2012 г., № 10-05/3459 от 07.10.2013 г. и по данным по раскрытию информации (табл. 1).

Информация о технико-экономических показателях, установленных на 2016 г. по Тобольской ООО «Тобольская ТЭЦ» приведена на основании протокола заседания тарифной комиссии Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 30 ноября 2015 г., № 37 (табл. 2).

Таблица 1

Технико-экономические показатели работы Тобольской ТЭЦ филиала «Энергосистема «Западная Сибирь» ОАО «Фортум»

(ООО «Тобольская ТЭЦ»)  в сфере теплоснабжения 2012-2015 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. утв. (с 01.07.2015) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид регулируемой деятельности |  | Производство тепловой энергии | Производство тепловой энергии | Производство тепловой энергии | Производство тепловой энергии |
|  | Объем выработки тепловой энергии | тыс. Гкал | 4 360,375 | 4 318,397 | 4 247,459 | 4 957,808 |
|  | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расходы на топливо | тыс. руб. | 1 468 977,44 | 1 647 632 | 2 025 282,57 | 2 486 633 |
|  | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 20 805,24 | 23 375 | 34 792 (план) | 36 497 (план) |
|  | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 1 549 | 1 625 | 1 151 (план) | 1 260 (план) |
|  | Расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды | тыс. руб. | 86 375 | 83 415 | 82 430 (план) | 141 200 (план) |
|  | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./ Гкал | 150,13 | 150,20 | 152,67 | принято в тариф- 152,2 (утверждено - 167,0) |
|  | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кВт*ч/ Гкал | 28,7 | 30,9 | 30,1 | 30,1 |
|  | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб. м/ Гкал | 0,73 | 0,65 |  | - |

Таблица 2

Технико-экономические показатели работы

ООО «Тобольская ТЭЦ»  в сфере теплоснабжения на 2016 г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 г. план |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вид регулируемой деятельности |  | Производство тепловой энергии |
|  | Объем выработки тепловой энергии | тыс. Гкал | 5 611,69 |
|  | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | тыс. руб. | 0 |
|  | Расходы на топливо | тыс. руб. | 2 507 828 |
|  | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | тыс. руб. | 0 |
|  | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 38 399,81 |
|  | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | н/д |
|  | Расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды | тыс. руб. | 115 921 |
|  | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./ Гкал | 152,17 |
|  | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кВт*ч/ Гкал | н/д |
|  | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб. м/ Гкал | н/д |

Технико-экономические показатели работы ООО «Тобольская ТЭЦ», осуществляющего регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения на территории г. Тобольска в части оказания услуг по выработке тепловой энергии на 2012 – 2015 гг. представлены в табл. 3, на плановый период 2016 г. в табл. 4.

Таблица 3

Технико-экономические показатели Тобольской ТЭЦ филиала «Энергосистема «Западная Сибирь» ОАО «Фортум»  (ООО «Тобольская ТЭЦ»)  в сфере теплоснабжения 2012-2015 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | У.Р.У.Т на производство тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 153,2 | 154,1 | 152,8 | 152,17 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии | кВт•ч/Гкал | 28,7 | 30,9 | 30,1 | н/д |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность (в горячей воде) | Гкал/ч | 795 | 795 | 795 | 795 |
| 4 | Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии в горячей воде | м3/Гкал | 2,6 | 2,6 | 2,6 | н/д |

Таблица 4

Технико-экономические показатели

ООО «Тобольская ТЭЦ»  в сфере теплоснабжения на 2016 г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 г. (план) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | У.Р.У.Т на производство тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 152,17 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии | кВт•ч/Гкал | н/д |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность (в горячей воде) | Гкал/ч | 795 |
| 4 | Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии в горячей воде | м3/Гкал | н/д |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением Правительства Тюменской области от  27.12.2011 № 485-п «Об утверждении Положения о временном порядке установления платы за подключение к системе теплоснабжения», Положением о департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2005 № 59-п, протоколом заседания коллективного органа-тарифной комиссии департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 09.10.2012 № 18, и на основании обращения открытого акционерного общества «Фортум» (ОАО «Фортум») утверждена плата за подключение к системе теплоснабжения ОАО  «Фортум» филиал Тобольской ТЭЦ в размере 469 594,65 рублей (без НДС) за 1 Гкал/ч подключаемой тепловой нагрузки.

- ОАО «Уральская теплосетевая компания»

Технико-экономические показатели работы ОАО «Уральская теплосетевая компания», осуществляющей до февраля 2016 г. регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения по производству, передаче и сбыту теплоэнергии по магистральным сетям на территории г. Тобольска приведены по фактическим результатам деятельности в сфере теплоснабжения за период 2009-2012 гг. и за  2013-2014 гг.  (табл. 5, 6). Технико - экономические показали на плановый период 2015-2016 гг. приняты на основании протокола заседания тарифной комиссии Департамента цен и тарифной политики Тюменской области об установлении тарифов на тепловую энергию № 33 от 30 ноября 2015 г. (табл.7).

Таблица 5

Технико-экономические показатели работы ОАО «Уральская теплосетевая компания» в сфере теплоснабжения 2009-2012 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2009 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | факт | факт |
| 1 | Вид регулируемой деятельности | - | передача и сбыт теплоэнергии по магистральным сетям | производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт |  |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 5 553,8 | 301 464,2 | 316 414,4 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 222 932,6 | 298 703,6 | 300 538,1 |
| 3.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | тыс. руб. | 199 366,6 | 260 414,7 | 271 850,0 |
| 3.2 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс. руб. | 0,0 | 2,6 | 8,5 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт∙ч |  | 0,9 | 3,2 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,0 | 3 026,1 | 3 222,7 |
| 3.8 | Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе | тыс. руб. | 11 083,8 | 10 315,0 | 12 034,7 |
| 3.9 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 11,3 |
| 3.10 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 434,4 |
| 3.10.1 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 332,9 |
| 3.10.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 101,6 |
| 3.11 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс. руб. | 12 356,9 | 11 744,3 | 1 816,6 |
| 3.11.1 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 5 702,8 | 289,5 | 0,0 |
| 3.11.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. |  | 99,1 | 0,0 |
| 3.12 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | 0,0 | 10 369,7 | 10 090,3 |
| 3.12.1 | Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.12.2 | Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 0,0 | 10 369,7 | 10 090,3 |
| 3.13 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 124,8 | 2 831,2 | 1 069,6 |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии) | тыс. руб. | 0,0 | 2 760,7 | 15 876,3 |
| 5 | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов | тыс. руб. | - | 120 587,0 | 9 711,8 |
| 6.1 | за счет ввода (вывода) из эксплуатации | тыс. руб. | - | 0,0 | 9 711,8 |
| 6.1.1 | Справочно: стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов | тыс. руб. | - | 17 963,0 | 9 958,1 |
| 6.1.2 | Справочно: стоимость выведенных из эксплуатацию основных фондов | тыс. руб. | - | 0,0 | 246,3 |
| 6.1.3 | Справочно: стоимость основных фондов на начало отчетного периода | тыс. руб. | - | 102 624,0 | 110 272,6 |
| 7 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0 | 795 | 795 |
| 8 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 271,87 | 282,03 | 282,814 |
| 9 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 905,8 | 854,435 | 846,958 |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс. Гкал | 852,8 | 831,121 | 832,34744 |
| 11.1 | По приборам учета | тыс. Гкал | 9,273 | 831,121 | 832,34744 |
| 11.2 | По нормативам потребления | тыс. Гкал | 843,527 | 0 | 0 |
| 12 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 5,86 | 2,73 | 1,73 |
| 13 | Справочно: потери тепла через изоляцию труб | тыс. Гкал |  | 14,728 | 5,25605 |
| 14 | Справочно: потери тепла через утечки | тыс. Гкал |  |  | 9,355 |
| 15 | Справочно: потери тепла, ВСЕГО | тыс. Гкал |  |  | 14,611 |
| 16 | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км | 18,89 | 18,89 | 18,89 |
| 17 | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Количество теплоэлектростанций | ед. | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Количество тепловых станций и котельных | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Количество тепловых пунктов | ед. | 8 | 0 | 0 |
| 21 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 13 | 0 | 0 |
| 22 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кВт*ч/Гкал | 0 | 0,001 | 0,004 |
| 24 | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб. м/Гкал | 0 | 0,216 | 0,214 |

Таблица 6

Технико-экономические показатели работы ОАО «Уральская теплосетевая компания» в сфере теплоснабжения 2013-2014 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 г. факт | 2014 г. факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид регулируемой деятельности |  | передача и сбыт теплоэнергии по магистральным сетям |  |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 332 459 | 378 209,87 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 334 837 | 400 136,32 |
| 2.1. | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 302 445 | 352 945,42 |
| 2.2. | Расходы на топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс. руб. | 8 | 12,41 |
| 2.3.2 | - объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт∙ч | 3 | 4,1370 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 5 939 | 13 236,03 |
| 2.5 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0 | 0,00 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 145 | 895,03 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 38 | 212,77 |
| 2.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0 | 332,80 |
| 2.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0 | 58,39 |
| 2.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 12 448 | 13 166,26 |
| 2.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 37 | 197,31 |
| 2.12. | Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 | 13 827,09 |
| 2.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 2.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 12 567 | 0 |
| 2.14.1 | Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 2.14.2 | Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 12 567 | 0 |
| 2.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ (табл.1.3.) | тыс. руб. | 1 210 | 5 252,80 |
| 2.16 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 206 | 0 |
| 2.17 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения | тыс. руб. | -1 232 | 0 |
| 3 | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | -1 352 | -21 926,44 |
| 3.1. | чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 4 | Изменение стоимости основных фондов | тыс. руб. | 130 211 784 | 9 448,59 |
| 5 | Валовая прибыль (убыток) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -2 378 | -21 926,44 |
| 6 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов | Гкал/ч | 795 | 795 |
| 7 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 0 | 0 |
| 8 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 824 | 848,5 |
| 10 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс. Гкал | 805 | 816,75 |
| 10.1 | - по приборам учета | тыс. Гкал | 805 | 816,75 |
| 10.2 | - по нормативам потребления (расчетным путем) | тыс. Гкал | 0 | 0 |
| 11 | Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденных уполномоченным органом | Ккал/ч/мес | 0 | 17,91 |
| 12 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 19 | 31,76 |
| 13 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 1 | 1,00 |
| 14 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | чел. | 0 | 0,04 |
| 15 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (табл.1.4.) | кг у.т./Гкал | - | - |
| 16 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт∙ч/Гкал | 0 | 0,01 |
| 17 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | м3/Гкал | 0,22 | 0,0 |

Таблица 7

Технико-экономические показатели работы ОАО «Уральская теплосетевая компания» в сфере теплоснабжения 2015-2016 гг.

| № п/п | Показатели | Принято в тарифе на тепловую энергию, тыс. руб. | Принято в тарифе на тепловую энергию, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вид деятельности | производство тепловой энергии в горячей воде |  |
| 1 | Операционные расходы | 44 105 | 46 939 |
| 1.1 | - расходы на ремонт основных средств | 43 037 | 45 705 |
| 1.2 | - расходы на оплату труда | 393 | 456 |
| 1.3 | - расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 676 | 717 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 15453 | 20163 |
| 2.1 | - арендная плата | 70 | 60 |
| 2.2 | - расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 999 | 1238 |
| 2.3 | - отчисления на социальные нужды | 119 | 138 |
| 2.4 | - амортизация основных средств | 14 265 | 18 728 |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 391 162 | 388 862 |
| 3.1 | - расходы на электрическую энергию | 6 | 10 |
| 3.2 | - расходы на тепловую энергию | 384 926 | 377 562 |
| 3.3 | - расходы на теплоноситель | 6230 | 11290 |
| 4 | Прибыль | 428,42 | 454,98 |
| 5 | Налог на прибыль | 86 | 91 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию на основе долгосрочных параметров |  | 6850 |
| 7 | Необходимая валовая выручка, всего | 451 234 | 463 360 |

- ОАО «Тепло Тюмени» (с 2014 г. - ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО»):

Технико-экономические показатели работы ОАО «Тепло Тюмени» (ПАО «СУЭНКО»), осуществляющего регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения на территории г. Тобольска, представлены по фактическим результатам деятельности в сфере теплоснабжения за период 2009-2014 гг. в целом по организации (табл. 8), а также по стадиям технологического процесса за период 2010-2011 гг.  (табл. 9).

Технико-экономические показатели работы ОАО «Тепло Тюмени», осуществляющего регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения на территории г. Тобольска в части оказания услуг в сфере горячего водоснабжения по открытой системе на 2013 г. представлены в табл. 10.

Технико-экономические показатели работы ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО»), осуществляющего регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения на территории г. Тобольска в части оказания услуг в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения по открытой системе на 2015-2016 г. представлены в табл. 11, 12.

Таблица 8

Технико-экономические показатели работы ОАО «Тепло Тюмени» (ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО») в сфере теплоснабжения 2009-2014 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2009 г | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт | факт |
| 1 | Вид регулируемой деятельности |  | производство и передача тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 123 812,0 | 543 050,0 | 596 852,0 | 805 375,0 | 843 454,72 | 718 046,39 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 158 505,0 | 672 262,0 | 742 539,0 | 791 273,0 | 823 220,19 | 898 612,70 |
| 3.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | тыс. руб. | - | 307 312,0 | 335 783,0 | 321 187,0 | 368 925,89 | 420 174,08 |
| 3.2 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 29 861,0 | 81 884,0 | 84 301,0 | 94 885,0 | 99 678,44 | 109 678,05 |
|  |  | тыс. м3 |  |  |  |  | 28 874,985 | 28 954,08 |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс. руб. | 24 369,0 | 72 313,0 | 80 967,0 | 78 439,0 | 92 813,20 | 98 127,04 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) | руб. | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 2,6 | 2,87 | 3,29 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 11 912,0 | 29 855,0 | 29 221,0 | 29 751,0 | 32 339,10 | 29 854,0860 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | - | 6 498,0 | 11 826,0 | 3 901,0 | 10 782,38 | 2 782,95 |
| 3.5 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | - | 356,0 | 238,0 | - | 330,40 | - |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 31 276,0 | 60 346,0 | 64 889,0 | 98 342,0 | 106 425,88 | 111 520,89 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 8 116,0 | 15 665,0 | 21 619,0 | 29 699,0 | 29 716,63 | 32 119,83 |
| 3.8 | Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе* | тыс. руб. | - | 8 097,0 | 90,0 | 799,7 | 1 053,65 | 1 073,74 |
| 3.9 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | - | - | 8 364,2 | 11 296,0 | 11 034,67 | 10 081,53 |
| 3.10 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | тыс. руб. | 2 307,0 | 6 013,0 | 2 493,0 | - | 16 585,0 (план) | - |
| 3.10.1 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 1 009,0 | 2 108,0 | 3 270,0 | - | 9 778,0 (план) | - |
| 3.10.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 262,0 | 548,0 | 1 020,0 | - | 2 934,0 (план) | - |
| 3.11 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс. руб. | 16 992,0 | 46 565,0 | 68 965,0 | - | 18 350,0 (план) | - |
| 3.11.1 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 4 410,0 | 36 956,0 | 26 760,0 | - | 10 455,0 (план) | - |
| 3.11.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 014,0 | 9 608,0 | 5 947,0 | - | 7 895,0 (план) | - |
| 3.12 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | - | 18 484,0 | 28 062,0 | 18 566,0 | 20 717,0 (план) | 15 986,82 |
| 3.13 | Прочие расходы | тыс. руб. | - | 48 726,0 | 34 939,0 | 35 812,0 | 14 975,0 (план) | 97 067,77 |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии) | тыс. руб. | - | - | 3 779,0 | - |  | -180 566,31 |
| 5 | Чистая прибыль (убыток) от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | -34 693,0 | -129 212,0 | -149 466,0 | 14 101,0 |  |  |
| 7 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | - | 109,33 | 109,33 | 109,33 | 109,34 | 108,76 |
| 8 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | - | 367,04 | - | - | 58,02 | 58,33 |
| 9 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | - | 236,24 | 214,8 | - | 207,70 | 209,2688 |
| 10 | Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | - | 865,27 | 828,6 | 831,3 | 803,65 | 815,4170 |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс. Гкал | - | 888,61 | 842,9 | 844,3 | 846,46 | 831,3010 |
| 11.1 | По приборам учета | тыс. Гкал | - | 131,41 | 156,9 | - |  | 485,9310 |
| 11.2 | По нормативам потребления | тыс. Гкал | - | 757,2 | 685,9 | - |  | 345,3700 |
| 12 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | - | 36,61 | 33,90 | 19,40 |  | Норматив - 24,76 Ккал/ч.мес |
| 13 | Справочно: потери тепла через изоляцию труб | тыс. Гкал | - | - | 165,1 | 139,1 | 158,62 | 143,0 (план) |
| 16 | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км | - | 18,8 | 18,8 | 38,05 | 364,69 | 364,69 |
| 17 | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км | - | 339,3 | 339,3 | 321,15 |  |  |
| 18 | Количество теплоэлектростанций | ед. | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Количество тепловых станций и котельных | ед. | - | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| 20 | Количество тепловых пунктов | ед. | - | 11 | 9 | 225 | 225 | 225 |
| 21 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | - | - | 323 | 317 | 314,74 | 293,00 |
| 22 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./ Гкал | - | 163,05 | 161,9 | 164,1 | 164,9 | 162,84 |
| 23 | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс. кВт∙ч/ Гкал | - | 0,02975 | 0,02850 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 24 | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | м3/ Гкал | - | 1,98 | 2,19 | - | 0,90 | 1,54 |
|  | * В статью амортизация основных средств за 2010 год так же включены затраты на арендную плату. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9

Технико-экономические показатели работы ОАО «Тепло Тюмени»  в сфере теплоснабжения 
с разделением по стадиям производственного процесса за 2010-2011 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2010 г. |  | 2011 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | котельные | сети | котельные | сети |
|  |  |  | факт | факт | факт | факт |
| 1 | Вид регулируемой деятельности |  | производство т/энергии | передача т/энергии | производство т/энергии | передача т/энергии |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 106 117,6 | 436 933,3 | 114 120,4 | 482 731,2 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 169 547,2 | 502 714,9 | 220 583,4 | 521 955,2 |
| 3.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | тыс. руб. | 0,0 | 307 312,4 | 0,0 | 335 783,3 |
| 3.2 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 81 884,0 | 0,0 | 84 300,7 | 0,0 |
|  | Стоимость | тыс. руб. | 2 484,2 | - | 2,9 | - |
|  | Объем | т н.т. | 32 962,0 | - | 29 521,3 | - |
|  | Способ приобретения | X | договор | - | прямые договора без торгов | - |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс. руб. | 13 838,9 | 58 474,1 | 17 683,1 | 63 284,5 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) | руб. | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 2,7 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 5 706,5 | 24 148,4 | 6 081,0 | 23 140,0 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 4 544,1 | 1 954,6 | 10 568,0 | 1 258,6 |
| 3.5 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 351,5 | 5,0 | 237,7 | 0,0 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 31 657,3 | 44 353,8 | 36 380,5 | 28 508,1 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. |  |  | 12 105,4 | 9 514,0 |
| 3.8 | Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе* | тыс. руб. | 3 413,7 | 4 683,9 | 81,8 | 8,3 |
| 3.9 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. |  |  | 0,0 | 8 364,2 |
| 3.10 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | тыс. руб. | 2 693,1 | 3 319,5 | 1 394,2 | 1 099,0 |
| 3.10.1 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 1 108,8 | 1 547,1 | 1,9 | 1,3 |
| 3.10.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. |  |  | 0,6 | 0,4 |
| 3.11 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс. руб. | 18 561,1 | 28 003,9 | 40 580,6 | 28 385,1 |
| 3.11.1 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 6 652,7 | 11 306,1 | 12 829,1 | 13 931,2 |
| 3.11.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. |  |  | 2 803,7 | 3 143,0 |
| 3.12 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | 2 162,7 | 16 321,5 | 7 367,4 | 20 695,1 |
| 3.13 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 10 440,8 | 38 286,3 | 9 884,0 | 25 055,0 |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии) | тыс. руб. | 2 512,2 | 3 551,8 | 2 037,9 | 1 741,5 |
| 5 | Чистая прибыль (убыток) от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | - | - | -108 500,9 | -40 965,4 |
| 7 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 109,3 |  | 109,3 | 0,0 |
| 8 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 73,8 | 293,3 | 66,5 | 0,0 |
| 9 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 236,240 | 0,000 | 214,804 | 0,000 |
| 10 | Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0 | 865,3 | 0,0 | 828,6 |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс. Гкал | 187,950 | 700,660 | 176,522 | 666,388 |
| 11.1 | По приборам учета | тыс. Гкал | 15,019 | 116,393 | 15,119 | 141,881 |
| 11.2 | По нормативам потребления | тыс. Гкал | 172,931 | 584,267 | 161,403 | 524,507 |
| 12 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 17,8 | 18,9 | 14,5 | 19,4 |
| 13 | Справочно: потери тепла через изоляцию труб | тыс. Гкал | - | - | 28,7 | 136,4 |
| 16 | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км | - | - | 0,0 | 18,8 |
| 17 | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км | 150,3 | 207,8 | 150,3 | 189,0 |
| 18 | Количество теплоэлектростанций | ед. | - | - | - | - |
| 19 | Количество тепловых станций и котельных | ед. | 29 |  | 29 |  |
| 20 | Количество тепловых пунктов | ед. | 2 | 9 | 2 | 7 |
| 21 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | - | - | 208,0 | 115,0 |
| 22 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 163,05 | - | 161,90 | - |
| 23 | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кВт*ч/Гкал | 24,16 | 5,59 | 29,20 | 27,93 |
| 24 | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб. м/Гкал | 1,94 | 0,04 | 1,54 | 0,65 |

Таблица 10

Технико-экономические показатели работы ОАО «Тепло Тюмени»  в части горячего водоснабжения потребителей по открытой системе на 2013 г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | а) Вид деятельности организации (поставка холодной воды, оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем воды, очистка воды, транспортировка воды) | - | оказание услуг в сфере горячего водоснабжения по открытой системе |
| 2 | б) Выручка | тыс. руб. | 158 490,759 |
| 3 | в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг): | тыс. руб. | 154 587,307 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию | тыс. руб. | 50 437,069 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 16 424,395 |
| 3.3 | расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой для других организаций для последующей передачи потребителям | тыс. руб. | 1 592,609 |
| 3.4 | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемом в технологическом процессе | тыс. руб. | 22 695,747 |
| 3.5 | средневзвешенная стоимость 1кВт•ч | руб. | 2,798 |
| 3.6 | объем приобретения | тыс. кВт•ч | 8 112,610 |
| 3.7 | расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 1 471,862 |
| 3.8 | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 23 431,419 |
| 3.9 | расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 2 939,648 |
| 3.10 | расходы на арендную плату основного оборудования | тыс. руб. | 510,780 |
| 3.11 | общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе | тыс. руб. | 14 206,413 |
| 3.12 | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 4 592,221 |
| 3.13 | общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе | тыс. руб. | 6 234,021 |
| 3.14 | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 5 000,771 |
| 3.15 | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | 1 479,004 |
| 3.16 | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса³ | тыс. руб. | 3 571,352 |
| 4 | г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг | тыс. руб. | - |
| 5 | д) Чистая прибыли по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс. руб. | - |
| 5.1 | размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы холодного водоснабжения | тыс. руб. | - |
| 6 | е) Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | - |
| 6.1 | за счет вывода их из эксплуатации | тыс. руб. | - |
| 7 | ж) Сведения об источнике публикации бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему⁴ | - | - |
| 8 | з) Объем поднятой воды (тыс. м3) | тыс.м3 | - |
| 9 | и) Объем покупной воды (тыс. м3) | тыс.м3 | - |
| 10 | к) Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.м3 |  |
| 11 | л) Объем отпущенной потребителям воды | тыс.м3 | 1 708,730 |
| 111.1 | по приборам учета | тыс.м3 | - |
|  | по нормативам потребления (расчетным методом) | тыс.м3 | - |
| 12 | м) Потери воды в сетях | % | - |
| 13 | н) Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 235,7 |
| 14 | о) Количество скважин | шт. | 13 |
| 15 | п) Количество подкачивающих насосных станций | шт. | 1 |
| 16 | р) Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. |  |
| 17 | с) Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть | тыс. кВт•ч / тыс. м3 | 1,293 |
| 18 | т) Расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-сбытовые, нужды | % |  |
| 19 | у) Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года | % | 75 |

Таблица 11

Технико-экономические показатели работы ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО») в сфере теплоснабжения 2015-2016 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 г. (план) | 2016 г. (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид деятельности организации | - | производство и передача тепловой энергии |  |
| 2 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 977 954,57 | 1 101 744,43 |
| 3 | Операционные расходы | тыс. руб. | 192 503,12 | 217 498,45 |
| 3.1 | расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 9 199,0 | 10 903,13 |
| 3.2 | расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 23 478,6 | 25 216,08 |
| 3.3 | расходы на оплату труда | тыс. руб. | 133 785,4 | 154 435,62 |
| 3.4 | расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 62,94 | 42,87 |
| 3.5 | расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 16 463,59 | 17 148,5 |
| 3.6 | расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 8 732,12 | 9 378,3 |
| 3.7 | расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 781,41 | 373,95 |
| 3.8 | расходы на оплату других работ и услуг | тыс. руб. | - | 2 632,42 |
| 4 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 86 300,2 | 112 512,96 |
| 4.1 | расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 1 535,1 | 1535,1 |
| 4.2 | расходы на арендную плату | тыс. руб. | 17 320,22 | 31 129,98 |
| 4.3 | расходы на уплату налогов | тыс. руб. | 1 337,72 | 366,05 |
| 4.4 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 1 725,0 | 1 126,3 |
| 4.5 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 40 403,19 | 46 639,56 |
| 4.6 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты | тыс. руб. | 23 978,97 | 31 715,96 |
| 5 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс. руб. | 681 706,1 | 709 439,47 |
| 5.1 | расходы на приобретение топлива | тыс. руб. | 113 665,85 | 126 511,6 |
| 5.2 | расходы на приобретение электрической энергии | тыс. руб. | 115 346,1 | 116 719,74 |
| 5.3 | расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 439 198,24 | 451 329,39 |
| 5.4 | расходы на холодную воду | тыс. руб. | - | 1 172,25 |
| 5.5 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 13 495,91 | 13 706,5 |
| 6 | Прибыль | тыс. руб. | 2 180,2 | 1 456,8 |
| 7 | Результаты деятельности до перехода к регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 14 828,9 | 60 545,4 |

Таблица 12

Технико-экономические показатели работы ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО») в части горячего водоснабжения потребителей по открытой системе на 2014-2016 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. план | 2016 г. план |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид деятельности организации | - | оказание услуг в сфере горячего водоснабжения по открытой системе |  |  |
| 2 | б) Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 55 790,6 | 78 649,85 | 73 707,38 |  |
| 3 | Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии | тыс. руб. | 10 271,7 | 14 412,94 | 11 812,13 |  |
| 3.1 | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемом в технологическом процессе | тыс. руб. | н/д | 3 334,54 | н/д |  |
| 3.2 | расходы на оплату труда | тыс. руб. | 1 919 14 | 1 478,3 | 1 489,57 |  |
| 3.3 | прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки | тыс. руб. | 1 505,96 | 446,45 | 457,3 |  |
| 3.4 | расходы на приобретение химически очищенной воды у других организаций | тыс. руб. | 45 418,9 | 64 236,91 | 61 895,25 |  |
| 3.4.1 | Объем приобретаемой химически очищенной воды у других организаций | тыс.м3 | 1 528,07 | 1 695,834 | 1 531,593 |  |
| 3.4.2 | Объем воды, вырабатываемый на водоподготовительных установках источника тепловой энергии | тыс.м3 | 224,5 | 220,509 | 238,129 |  |

- ООО «Тобльск-Нефтехим»

Информация о плановых технико-экономических показателях, установленных на 2015-2016 гг. для ООО «Тобольск-Нефтехим», приведена на основании распоряжения Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 19.12.2014 № 287/01-21 (табл. 13).

Таблица 13

Технико-экономические показатели работы ООО «Тобольск-Нефтехим» в сфере теплоснабжения 2015-2016 гг.

| № п/п | Показатели | 2015 г. |  | 2016 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Принято в тарифе на тепловую энергию, тыс. руб. | Принято в тарифе на тепловую энергию, тыс. руб. | Принято в тарифе на тепловую энергию, тыс. руб. | Принято в тарифе на тепловую энергию, тыс. руб. |
|  | Вид деятельности | производство тепловой энергии в горячей воде | производство тепловой энергии в паре | производство тепловой энергии в горячей воде | производство тепловой энергии в паре |
| 1 | Операционные расходы | 6 926,61 | 17 524,06 | 7 365 | 18 633 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 8 469,66 | 5 829,86 | 5 145,82 | 5 562,64 |
| 2.1 | - расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 1 965,03 | 1 431,42 | 64,25 | 1 447,68 |
| 2.2 | - отчисления на социальные нужды | 3 338,88 | 2 285,46 | 2 019,25 | 2 091,04 |
| 2.3 | Амортизация основных средств | 3 165,74 | 2 112,98 | 3 032 | 2 024 |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 75 037,66 | 88 901,55 | 107 123 | 1 943 692 |
| 3.1 | - расходы на электрическую энергию | 5 990,4 | 1 533,93 | 2230,61 | 1 977,67 |
| 3.2 | - расходы на тепловую энергию | 69 047,26 | 87 367,62 | 104 892 | 1 941 715 |
| 4 | Прибыль | 10 731,69 | 10 418,93 | 0 | 901,94 |
| 5 | Налог на прибыль |  |  | 0 | 180,39 |
| 6 | Необходимая валовая выручка, всего | 164 041,59 | 159 260,83 | 119 634 | 1 968 970 |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии всего, тыс. Гкал | 211,354 | 4 219,923 | 216,497 | 4 186,515 |
| 7.1 | - на собственные нужды организации | 189,043 | н/д | 194,186 | 4 128,782 |
| 7.2 | - прочие потребители | 22,311 | н/д | 22,311 | 57,763 |
| 8 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, тыс. Гкал/тыс. м3 | 3,827 | 3,827 | 0,1852 | 0,1852 |

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения в г. Тобольск, проанализированы в соответствующих разделах Схемы теплоснабжения и использованы для разработки перспективных показателей развития системы теплоснабжения.

Источник: Стандарты раскрытия информации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии ОАО «УТСК» за 2009 – 2013 гг.

Источник: Стандарты раскрытия информации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии ОАО «Тепло Тюмени» за 2009 – 2014 гг.