Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Этап 1

Том 2. Книга 11 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

(ОМ ПСТ 02.11)

Состав документа

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Том 1. Книга 1. Сбор и анализ исходных данных по схеме теплоснабжения г. Тобольска | ОМ ПСТ 01.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Функциональная структура теплоснабжения | ОМ ПСТ 02.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Источники тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.02 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 3. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | ОМ ПСТ 02.03 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Зоны действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.04 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 5. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.05 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 6. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.06 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 7. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы теплоносителя | ОМ ПСТ 02.07 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 8. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | ОМ ПСТ 02.08 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 9. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Надежность теплоснабжения. | ОМ ПСТ 02.09 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 10. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций | ОМ ПСТ 02.10 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 11. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | ОМ ПСТ 02.11 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 12. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Описание существующих | ОМ ПСТ 02.12 |

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| технических и технологических проблем в системах теплоснабжения г. Тобольска |  |
| Обосновывающие материалы. Том 3. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ОМ ПСТ 03.00 |
| Том 4. Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска (С приложением отлаженной и откалиброванной под расчетный и фактические режимы работы электронной модели системы теплоснабжения г. Тобольска) | ОМ ПСТ 04.00 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 1.1 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Мастер-план | ОМ ПСТ 05.01.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 1.2 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | ОМ ПСТ 05.01.02 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 2. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийные режимы | ОМ ПСТ 05.02 |
| Том 5. Книга 3. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии; | ОМ ПСТ 05.03 |
| Том 5. Книга 4. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них; | ОМ ПСТ 05.04 |
| Том 5. Книга 5. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные топливные балансы; | ОМ ПСТ 05.05 |
| Том 5. Книга 6. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Оценка надежности теплоснабжения; | ОМ ПСТ 05.06 |
| Том 6. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение; | ОМ ПСТ 06.00 |
| Том 7. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации. | ОМ ПСТ 07.00 |
| Том 8. Схема теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы и соответствующей электронной модели. Утверждаемая часть | УЧ ПСТ 08.00 |

Содержание

Состав документа	2

Общие положения	7

а) Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	8

б) Структура	цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	21

в) Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности	55

г) Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	57

Перечень принятых сокращений

| Сокращение | Пояснение |
| --- | --- |
| АСКУТЭ | Автоматическая система контроля и учета тепловой энергии |
| АСКУЭ | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии |
| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| БМК | Блочно-модульная котельная |
| ВК | Ведомственная котельная |
| ВПУ | Водоподготовительная установка |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| ГТУ | Газотурбинная установка |
| ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| ИП | Инвестиционная программа |
| ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| МК, КМ | Муниципальная котельная |
| МО ГО город Тобольск, город Тобольск, г. Тобольск, Тобольск | Муниципальное образование городской округ город Тобольск |
| НВВ | Необходимая валовая выручка |
| НДС | Налог на добавленную стоимость |
| ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| НС | Насосная станция |
| НТД | Нормативная техническая документация |
| НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| ОАО «Тепло Тюмени» | Открытое акционерное общество «Тепло Тюмени». С 01.07.2014 г. - «Тепло Тюмени» - филиал ОАО «СУЭНКО». С января 2015 г. - Публичное акционерное общество «Сибирско-Уральская энергетическая компания» филиал «Тепло Тюмени» |
| ОАО «УТСК» | ОАО «Уральская теплосетевая компания» Тобольский филиал |
| ОВ | Отопление и вентиляция |
| ОДЗ | Общественно-деловая застройка |
| ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| ОИК | Оперативный информационный комплекс |
| ОКК | Организация коммунального комплекса |
| ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| ОЭТС | Отдел эксплуатации тепловых сетей |
| ПВК | Пиковая водогрейная котельная |
| ПГУ | Парогазовая установка |
| ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| ПНС | Повысительно-насосная станция |
| ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| ППМ | Пенополиминерал |
| ППУ | Пенополиуретан |
| ПСД | Проектно-сметная документация |

| Сокращение | Пояснение |
| --- | --- |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| ТРО | Тобольское региональное отделение |
| ТФУ | Теплофикационная установка |
| ТЭ | Тепловая энергия |
| ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| УРУТ | Удельный расход условного топлива |
| УСС | Укрупненный показатель сметной стоимости |
| ФОТ | Фонд оплаты труда |
| ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| ХВО | Химводоочистка |
| ХВП | Химводоподготовка |
| ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| ЭБ | Энергоблок |
| ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска |

Общие положения

Схема теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы (далее – Схема теплоснабжения)   и   соответствующая   электронная   модель     разработаны

«Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» на основании муниципального контракта «Разработка схемы теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы и соответствующей электронной модели» №  32-к от 10.06.2013.

Настоящий отчет сформирован в рамках формирования 1 этапа выполнения работ – Том 2. Книга 11. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Характеристика раздела «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения» приведена в соответствии с п. 35 Требований.

Характеристика существующего положения системы теплоснабжения  г. Тобольска актуальна по состоянию на февраль 2016 г. В 2017 г. необходимо провести актуализацию Схемы теплоснабжения с изменением периода на 2018-2032 гг.

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

а) Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти Тюменской области в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации за 2009-2016 гг. представлена в табл. 1.

- ООО «Тобольская ТЭЦ» (ОАО «Фортум»)

На 2013 г. приказом Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 27.12.2012 № 582/01-05-ос «Об установлении тарифов» утверждены следующие тарифы на услуги в сфере теплоснабжения по г. Тобольску для потребителей ОАО «Фортум»:

  - для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии в горячей воде, получающих тепловую энергию на коллекторах производителей (без НДС):

o с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 342,45 руб./Гкал;

o с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 403,87 руб./Гкал;

  - для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии в паре (без НДС) по видам теплоносителя:

- отборный пар давлением свыше 13,0 кг/см2:

o с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 374,91 руб./Гкал;

o с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 414,60 руб./Гкал;

- острый и редуцированный пар:

o с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 465,40 руб./Гкал;

o с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 550,27 руб./Гкал.

За период 2010 – 2013 гг. тарифы на услуги теплоснабжения для потребителей Тобольской ТЭЦ в г. Тобольске имеют тенденцию к увеличению, в т.ч.:

  - для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии в горячей воде, получающих тепловую энергию на коллекторах производителей, на 52%;

  - для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии в паре (отборный пар давлением свыше 13,0 кг/см2), на 41%;

  - для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии в паре (острый и редуцированный пар), на 53%.

На 2015-г. утверждены следующие тарифы на услуги в сфере теплоснабжения по г. Тобольску для потребителей ОАО «Фортум»:

  - для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии в горячей воде (без НДС):

o с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 431,74 руб./Гкал;

o с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 468,90 руб./Гкал;

  - для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии в паре (без НДС) по видам теплоносителя:

- отборный пар давлением свыше 13,0 кг/см2:

o с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 443,21 руб./Гкал;

o с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 481,36 руб./Гкал;

- острый пар:

o с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 588,24 руб./Гкал;

o с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 638,87 руб./Гкал.

На 2015 г. распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики

№ 46/01-21 от 26.06.2015 утверждены следующие тарифы не тепловую энергию, поставляемую потребителям г. Тобольска ООО «Тобольская ТЭЦ»:

  - для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии в горячей воде (без НДС):

o с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 432,32 руб./Гкал;

  - для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии в паре (без НДС) по видам теплоносителя:

- отборный пар давлением свыше 13,0 кг/см2:

o с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 443,80 руб./Гкал;

- острый пар:

o с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 589,03 руб./Гкал.

На 2016 г. по результатам проведенной экспертизы Департаментом тарифной и ценовой политики утверждены следующие тарифы не тепловую энергию, поставляемую потребителям г. Тобольска ООО «Тобольская ТЭЦ»:

  - для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии в горячей воде (без НДС):

o с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 432,32 руб./Гкал;

o с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 459,61 руб./Гкал;

  - для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии в паре (без НДС) по видам теплоносителя:

- отборный пар давлением свыше 13,0 кг/см2:

o с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 443,8 руб./Гкал;

o с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 471,81 руб./Гкал;

- острый пар:

o с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 589,03 руб./Гкал;

o с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 626,21 руб./Гкал.

На 2015 г. утверждены тарифы на теплоноситель для  теплоснабжающей организации, владеющей источником тепловой энергии на котором,   производится   теплоноситель   г. Тобольска,   поставляемый    ОАО «Фортум» на 2015 г. с календарной разбивкой:

- компонент на горячую воду:

o с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 38,91 руб./м3;

o с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 38,91 руб./м3.

- компонент на пар:

o с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 42,09 руб./м3;

o с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 49,69 руб./м3.

На 2016 г. утверждены тарифы на теплоноситель для  теплоснабжающей организации, владеющей источником тепловой энергии на котором,   производится   теплоноситель   г. Тобольска,   поставляемый    ООО «Тобольская ТЭЦ»  с календарной разбивкой:

- компонент на горячую воду:

o с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 38,91 руб./м3;

o с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 41,97 руб./м3.

- компонент на пар:

o с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 48,83 руб./м3;

o с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 48,83 руб./м3.

- ОАО «УТСК»

За период 2010 – 2013 гг. тарифы на услуги теплоснабжения для потребителей ОАО «УТСК» в г. Тобольск имеют тенденцию к увеличению,   в т.ч.:

  - для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии в горячей воде, на 33%;

  - для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии в горячей воде, получающих тепловую энергию на коллекторах производителей, на 52%;

  - для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии в паре (отборный пар давлением свыше 13,0 кг/см2), на 41%;

  - для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии в паре (острый и редуцированный пар), на 53%.

В 2015 г. утверждены следующие тарифы на услуги в сфере теплоснабжения по г. Тобольску для потребителей ОАО «УТСК»:

  - для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии в горячей воде (без НДС):

o с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 509,62 руб./Гкал;

o с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 572,65 руб./Гкал;

  - для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии в горячей воде, получающих тепловую энергию на коллекторах производителей (без НДС):

o с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 509,62 руб./Гкал;

o с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 572,65 руб./Гкал;

  - для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии в паре (без НДС) по видам теплоносителя:

- отборный пар давлением свыше 13,0 кг/см2:

o с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 443,21 руб./Гкал;

o с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 481,31 руб./Гкал;

- острый пар:

o с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 588,24 руб./Гкал;

o с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 638,81 руб./Гкал.

На 2015 год утверждены тарифы с календарной разбивкой на теплоноситель для потребителей г. Тобольска, поставляемый ОАО «УТСК» на 2015 г.:

- компонент на горячую воду:

o с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 38,91 руб./м3;

o с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 38,91 руб./м3.

- компонент на пар:

o с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 42,09 руб./м3;

o с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 49,69 руб./м3.

На 2016 г. утверждены следующие тарифы на услуги в сфере теплоснабжения по г. Тобольску для потребителей ОАО «УТСК»:

  - для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии в горячей воде (без НДС):

o с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 554,2 руб./Гкал;

o с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 582,13 руб./Гкал;

  - для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии в отборном паре более 13 кг/кв.см (без НДС):

o с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 443,8 руб./Гкал;

o с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 471,81 руб./Гкал;

  - для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии в остром паре (без НДС):

o с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 589,03 руб./Гкал;

o с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 626,21 руб./Гкал.

На 2016 год утверждены тарифы с календарной разбивкой на теплоноситель для потребителей  г. Тобольска, поставляемый ОАО «УТСК» :

- компонент на горячую воду:

o с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 38,91 руб./м3;

o с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 41,97 руб./м3.

- компонент на пар:

o с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 48,83 руб./м3;

o с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 48,83 руб./м3.

- ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО»

Приказом Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 27.12.2012 № 568/01-05-ос «Об установлении тарифов» на 2013 г. утверждены  следующие  тарифы  на  услуги  в  сфере  теплоснабжения  по   г. Тобольску для потребителей ОАО «Тепло Тюмени»:

  - для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии в горячей воде (без НДС):

o с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 827,21 руб./Гкал;

o с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 948,85 руб./Гкал;

  - для населения (с учетом НДС):

o с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 976,11 руб./Гкал;

o с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 1 119,64 руб./Гкал.

За период с начала 2012 г. по конец 2013 г. тарифы на услуги теплоснабжения для потребителей ОАО «Тепло Тюмени», оплачивающих производство и передачу тепловой энергии в горячей воде в г. Тобольске, увеличились на 28%.

Приказом Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 30.11.2012 № 462/01-05-ос утверждены тарифы на горячую воду для потребителей г. Тобольска, поставляемую ОАО «Тепло Тюмени»  на  2013 г. с календарной разбивкой:

- в закрытой системе горячего водоснабжения для бюджетных и прочих потребителей:

  - компонент на холодную воду:

o с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 27,47 руб./м3;

o с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 28,34 руб./ м3;

  - компонент на тепловую энергию:

o с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 920,68 руб./Гкал;

o с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 1 094,84 руб./Гкал;

- в закрытой системе горячего водоснабжения для населения:

  - компонент на холодную воду:

o с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 32,41 руб./м3;

o с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 33,44 руб./ м3;

  - компонент на тепловую энергию:

o с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1 086,41 руб./Гкал;

o с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 1 291,91 руб./Гкал;

- в открытой системе горячего водоснабжения для бюджетных и прочих потребителей:

  - компонент на теплоноситель:

o с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 25,01 руб./м3;

o с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 28,24 руб./ м3;

  - компонент на тепловую энергию:

o с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 827,21 руб./Гкал;

o с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 933,92 руб./Гкал;

- в открытой системе горячего водоснабжения для населения:

  - компонент на холодную воду:

o с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 29,51 руб./м3;

o с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 33,32 руб./ м3;

  - компонент на тепловую энергию:

o с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 976,11 руб./Гкал;

o с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 1 102,03 руб./Гкал.

На 2015 г. с календарной разбивкой Утверждены тарифы на тепловую энергию в горячей воде для  потребителей  г.  Тобольска,  поставляемую  ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» (ранее – ОАО «Тепло Тюмени»):

o с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1071,91  руб./Гкал;

o с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1234,74 руб./Гкал.

На 2015 г. с календарной разбивкой утверждены тарифы для теплоснабжающей организации, владеющей источником тепловой энергии на котором,   производится    теплоноситель    г. Тобольска,    поставляемый  ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО»:

- в открытой системе горячего водоснабжения:

o с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 41,04 руб./м3;

o с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 41,04 руб./м3.

- компонент на теплоноситель одноставочный:

o с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1071,91 руб./Гкал;

o с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1234,74 руб./Гкал.

На 2016 г. с календарной разбивкой Утверждены тарифы на тепловую энергию в горячей воде для  потребителей  г.  Тобольска,  поставляемую  ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» (ранее – ОАО «Тепло Тюмени»):

– в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме  подключения:

o с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1234,74  руб./Гкал;

o с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1387,02 руб./Гкал.

– для населения:

o с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1456,99  руб./Гкал;

o с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1636,68 руб./Гкал.

На 2016 г. с календарной разбивкой утверждены тарифы для теплоснабжающей организации, владеющей источником тепловой энергии на котором,   производится    теплоноситель    г. Тобольска,    поставляемый  ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО»:

- в открытой системе горячего водоснабжения:

o с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 41,04 руб./м3;

o с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 42,28 руб./м3.

- компонент на теплоноситель одноставочный:

o с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1234,74 руб./Гкал;

o с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1387,02 руб./Гкал.

- ООО «Тобольск-Нефтехим»

Утверждены тарифы на горячую воду для потребителей г. Тобольска, поставляемую ООО «Тобольск-Нефтехим» с календарной разбивкой:

  - для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии в горячей воде (без НДС):

o с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 487,92 руб./Гкал;

o с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 621,81 руб./Гкал;

o с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 539,03 руб./Гкал;

o с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 570,85 руб./Гкал.

  - для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии в паре (без НДС) по видам теплоносителя:

- отборный пар давлением свыше 13,0 кг/см2:

o с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 455,72 руб./Гкал;

o с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 493,69 руб./Гкал;

o с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 457,08 руб./Гкал;

o с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 484,05 руб./Гкал

Таблица 1

Динамика утвержденных тарифов в сфере теплоснабжения г. Тобольска на 2009-2016 гг.

| № п/п | Наименование показателей | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |  |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с 01.01 | с 01.07 | с 01.09 | с 01.01 | с 01.07 | с 01.01 | с 01.07 | с 01.01 | с 01.07 | с 01.01 | с 01.07 |
| ОАО «Фортум», с 07.2015 - ООО «Тобольская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горячая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тариф на тепловую энергию для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии и получающих тепловую энергию на коллекторах производителей, без НДС, руб./Гкал | 220,1 | 265,1 | 304,78 | 304,78 | 323,07 | 342,45 | 342,45 | 403,87 | 403,87 | 431,74 | 431,74 | 432,32 | 432,32 | 459,61 |
|  | темп роста тарифа | % | 120,4 | 115,0 | 100,0 | 106,0 | 106,0 | 100,0 | 117,9 | 100,0 | 106,9 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 106,3 |
| 2 | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии на котором производится теплоноситель, руб.м3 | х | х | х | х | х | х | х | х | 22,81 | 38,91 | 38,91 | 49,69 | 48,83 | 48,83 |
|  | темп роста тарифа | % | х | х | х | х | х | х | х | х | 170,6 | 100 | 127,7 | 98,3 | 100,0 |
| Пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование показателей | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |  |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с 01.01 | с 01.07 | с 01.09 | с 01.01 | с 01.07 | с 01.01 | с 01.07 | с 01.01 | с 01.07 | с 01.01 | с 01.07 |
| 3 | Отборный пар более 13 кгс/см², без НДС, руб./Гкал | 244,7 | 294,74 | 333,67 | 333,67 | 353,69 | 374,91 | 374,91 | 414,6 | 414,6 | 443,21 | 443,21 | 443,80 | 443,8 | 471,81 |
|  | темп роста тарифа | % | 120,4 | 113,2 | 100,0 | 106,0 | 106,0 | 100,0 | 110,6 | 100,0 | 106,9 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 106,3 |
| 4 | Острый и редуцированный пар, без НДС, руб./Гкал | 297,76 | 358,65 | 414,2 | 414,2 | 439,05 | 465,4 | 465,4 | 550,27 | 550,27 | 588,24 | 588,24 | 589,03 | 589,03 | 626,21 |
|  | темп роста тарифа | % | 120,4 | 115,5 | 100,0 | 106,0 | 106,0 | 100,0 | 118,2 | 100,0 | 106,9 | 100,0 | 101,1 | 100,0 | 106,3 |
| 5 | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии на | х | х | х | х | х | х | х | х | 36,38 | 42,09 | 42,09 | 49,69 | 48,83 | 48,83 |
|  | темп роста тарифа | % | х | х | х | х | х | х | х | х | 115,7 | 100,0 | 118,1 | 98,3 | 100,0 |
| ОАО «УТСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горячая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тариф для потребителей, получающих тепло в горячей воде от разводящих тепловых сетей, находящихся на обслуживании: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование показателей | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |  |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с 01.01 | с 01.07 | с 01.09 | с 01.01 | с 01.07 | с 01.01 | с 01.07 | с 01.01 | с 01.07 | с 01.01 | с 01.07 |
|  | - бюджетные потребители | 576,2 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |
|  | - иные потребители | 581,25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |
|  | - население | 548,2 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2 | Тариф на тепловую энергию для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии от тепловых сетей, без НДС, руб./Гкал | х | 320,69 | 362,72 | 362,72 | 384,48 | 403,5 | 403,5 | 427,98 | 427,98 | 509,62 | 509,62 | 572,65 | 554,2 | 582,13 |
|  | темп роста тарифа | % | х | 113,1 | 100,0 | 106,0 | 104,9 | 100,0 | 106,1 | 100,0 | 119,1 | 100,0 | 112,4 | 96,8 | 105 |
| 3 | Тариф на тепловую энергию для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии и получающих тепловую энергию на коллекторах производителей, без НДС, руб./Гкал | 220,1 | 265,1 | 304,78 | 304,78 | 323,07 | 342,45 | 342,45 | 403,87 | 403,87 | 509,62 | 509,62 | 572,65 | 554,2 | 582,13 |
|  | темп роста тарифа | % | 120,4 | 115,0 | 100,0 | 106,0 | 106,0 | 100,0 | 117,9 | 100,0 | 126,2 | 100,0 | 112,4 | 96,8 | 105 |
| Пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование показателей | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |  |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с 01.01 | с 01.07 | с 01.09 | с 01.01 | с 01.07 | с 01.01 | с 01.07 | с 01.01 | с 01.07 | с 01.01 | с 01.07 |
| 4 | Отборный пар более 13 кгс/см², без НДС, руб./Гкал | 244,7 | 294,74 | 333,67 | 333,67 | 353,69 | 374,91 | 374,91 | 414,6 | 414,6 | 443,21 | 443,21 | 481,31 | 443,8 | 471,81 |
|  | темп роста тарифа | % | 120,4 | 113,2 | 100,0 | 106,0 | 106,0 | 100,0 | 110,6 | 100,0 | 106,9 | 100,0 | 108,6 | 92,2 | 106,3 |
| 5 | Острый и редуцированный пар, без НДС, руб./Гкал | 297,76 | 358,65 | 414,2 | 414,2 | 439,05 | 465,4 | 465,4 | 550,27 | 550,27 | 588,24 | 588,24 | 638,81 | 589,03 | 626,21 |
|  | темп роста тарифа | % | 120,4 | 115,5 | 100,0 | 106,0 | 106,0 | 100,0 | 118,2 | 100,0 | 106,9 | 100,0 | 108,6 | 92,2 | 106,3 |
| 6 | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям, руб./м³ | х | х | х | х | х | х | х | х | 36,38 | 42,09 | 42,09 | 49,69 | 48,83 | 48,83 |
|  | темп роста тарифа | % | х | х | х | х | х | х | х | х | 115,7 | 100,0 | 118,1 | 98,3 | 100,0 |
| ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горячая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тариф на тепловую энергию для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии без НДС, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджетные потребители | х | 642,6 | 739 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |
|  | - иные потребители | х | 642,6 | 739 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |

| № п/п | Наименование показателей | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |  |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с 01.01 | с 01.07 | с 01.09 | с 01.01 | с 01.07 | с 01.01 | с 01.07 | с 01.01 | с 01.07 | с 01.01 | с 01.07 |
| 2 | Одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии без НДС, руб./Гкал | х | х | х | 739 | 783,34 | 827,21 | 827,21 | 948,85 | 948,85 | 1071,91 | 1071,91 | 1234,74 | 1234,74 | 1387,02 |
|  | темп роста тарифа | % | х | х | х | 106,0 | 105,6 | 100,0 | 114,7 | 100,0 | 113,0 | 100,0 | 115,2 | 100,0 | 112,3 |
| 3 | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям руб.м³ | х | х | х | х | х | х | х | х | 27,99 | 42,21 | х | х |  |  |
|  | темп роста тарифа | % | х | х | х | х | х | х | х | х | 150,8 | х | х |  |  |
| 4 | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии на котором производится теплоноситель, руб.м³ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 41,04 | 41,04 | 41,04 | 42,28 |
|  | темп роста тарифа | % | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 100,0 | 100,0 | 103,0 |

| № п/п | Наименование показателей | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |  |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с 01.01 | с 01.07 | с 01.09 | с 01.01 | с 01.07 | с 01.01 | с 01.07 | с 01.01 | с 01.07 | с 01.01 | с 01.07 |
| ООО «Тобольск-Нефтехим» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горячая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тариф на тепловую энергию для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии без НДС, руб./Гкал | х | х | х | х | 395,49 | 417,63 | 417,63 | 514,72 | 487,92 |  | 487,92 | 621,81 | 539,03 | 570,85 |
|  | темп роста тарифа | % | х | х | х | х | 105,6 | 100 | 123,2 | 0,95 х |  | 100,0 | 127,4 | 86,7 | 105,9 |
| Пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отборный пар более 13 кгс/см², без НДС, руб./Гкал | х | х | х | х | 365,49х | 386,71 | 386,71 | 427,11 | 427,11 | 455,72 | 455,72 | 493,69 | 457,08 | 484,05 |
|  | темп роста тарифа | % | х | х | х | х | 105,8 | 100 | 110,4 | 100 | 106,7 | 100,0 | 108,3 | 92,6 | 105,9 |

б) Структура	цен	(тарифов),	установленных	на	момент разработки схемы теплоснабжения

Анализ структуры цен (тарифов) проведен по следующим теплоснабжающим и теплосетевым организациям г. Тобольска:

  - ОАО «Фортум»;

  - ООО «Тобольская ТЭЦ»;

  - ОАО «Уральская теплосетевая компания»;

  - ООО «Тобольск-Нефтехим»;

  - ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО».

Анализ структуры цен (тарифов) производства и передачи тепловой энергии ОАО «Фортум», осуществляющего производство, передачу и сбыт тепловой энергии потребителям г. Тобольска до 15.10.2013 г. выполнен по установленной органом регулирования себестоимости и представлен в табл. 2-4.

Общая величина затрат на оказание услуг теплоснабжения Тобольской ТЭЦ филиала «Энергосистема «Западная Сибирь» ОАО «Фортум», оказываемых потребителям г. Тобольска, в 2012 г. составила 1 763, 344   млн.

руб. (табл. 2).

В структуре себестоимости услуг теплоснабжения Тобольской ТЭЦ филиала «Энергосистема «Западная Сибирь» ОАО «Фортум» на 2012 г., наибольший удельный вес составили расходы на топливо для технологических целей (83,3%), изменение расходов на оплату труда с отчислениями – 4,9 %.

На 2013 г. предусмотрено изменение расходов по статьям затрат:

  - расходы на приобретение холодной воды до 23 375 тыс. руб.;

  - расходы на химреагенты до 1 625 тыс. руб.;

  - расходы на оплату труда с отчислениями до 83 415 тыс. руб.

Таблица 2 Анализ структуры себестоимости оказания услуг в сфере теплоснабжения

Тобольской ТЭЦ филиала «Энергосистема «Западная Сибирь»

ОАО  «Фортум»  на 2012 г.

| № п/п | Наименование показателя | Себестоимость на 2012 г., тыс. руб. | Удельный вес в общей структуре затрат, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на вспомогательные материалы | 40 652 | 2,3 |
| 1.1 | Расходы на приобретение воды | 20 805,24 | 1,2 |
| 2 | Работы и услуги производственного характера | 47 680 | 2,7 |
| 3 | Расходы топлива на технологические цели | 1 468 977,4 | 83,3 |
| 4 | Расходы на энергию | 18 | 0 |
| 5 | Расходы на оплату труда | 65 630 | 3,7 |
| 6 | Отчисления на социальные нужды | 20 745 | 1,2 |
| 7 | Амортизация основных средств | 63 202 | 3,6 |
| 8 | Прочие затраты | 56 440 | 3,2 |

| № п/п | Наименование показателя | Себестоимость на 2012 г., тыс. руб. | Удельный вес в общей структуре затрат, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 1 763 344 | 100 |

В 2015 г. основными статьями затрат в структуре себестоимости услуг теплоснабжения ООО «Тобольская ТЭЦ» являются:

    - расходы на топливо – 82,64 %;

    - расходы на ремонт основных средств –  3,24%;

    - амортизационные отчисления – 5,49 %.

Таблица 3 Структура расходов тарифов на тепловую энергию, установленных ООО

«Тобольская ТЭЦ» , на 2014-2015 гг.

| № п/п | Показатели | Принято в тарифе на тепловую энергию | Удельный вес затрат в общей величине (2014 г.), % | Принято в тарифе на тепловую энергию | Удельный вес затрат в общей величине (2015 г.), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тариф 2014 |  | Тариф 2015 |  |
| 1 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | 2 644 087 | 99,73 | 3 007 335 | 99,94 |
|  | - расходы на сырье и материалы | 10 859 | 0,41 | 12 825 | 0,43 |
|  | - расходы на топливо | 2 127 894 | 80,26 | 2 486 633 | 82,64 |
|  | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | 21 | 0,00 | - | - |
|  | - расходы на холодную воду | 34 792 | 1,31 | 36 158 | 1,20 |
|  | - расходы на теплоноситель | - | - | - | - |
|  | - амортизация основных средств и нематериальных актинов | 132 815 | 5,01 | 165289 | 5,49 |
|  | - оплата труда | 64 851 | 2,45 | 87 765 | 2,92 |
|  | - отчисления на социальные нужды | 17 579 | 0,66 | 23369 | 0,78 |
|  | - ремонт основных средств | 58702 | 2,21 | 97 387 | 3,24 |
|  | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | - | - | - | - |
|  | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | 18 013 | 0,68 | 28 019 | 0,93 |
|  | -расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 30462 | 1,15 | 61 845 | 2,06 |
|  | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативною воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 765 | 0,03 |  | 0,00 |
|  | -арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | 3195 | 0,12 | 3 334 | 0,11 |
|  | - расходы на служебные командировки | 452 | 0,02 | 1 282 | 0,04 |
|  | - расходы на обучение персонала | 862 | 0,03 | 1284 | 0,04 |
|  | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | 8618 | 0,33 |  | 0,00 |
|  | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе | 134 207 | 5,06 |  | 0,00 |
|  | налог на имущество организаций | 46 044 | 1,74 |  | 0,00 |
|  | земельный налог |  | 0,00 | - | - |
|  | транспортный налог | 143 | 0,01 |  | 0,00 |
| - | водный налог | - | - | - | - |
| - | прочие налоги | - | - | 2145 | - |
|  | прочие расходы | 88019 | 3,32 |  | 0,00 |
| 2 | Внереализационные расходы, всего | 285 | 0,01 |  | 0,00 |
| 3 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | 235 | 0,01 | 1421 | 0,05 |
| 4 | Налог на прибыль | 47 | 0,00 | 284 | 0,01 |
| 5 | Выпадающие доходы | 6602 | 0,25 |  | 0,00 |
| 6 | Необходимая валовая выручка, всего | 2651257 | 100,00 | 3 009 040 | 100,00 |

Таблица 4 Структура расходов тарифов на теплоноситель, установленный ОАО «Фортум», Тобольская ТЭЦ, на 2014-2015 гг. на производство химически очищенной воды на

Тобольской ТЭЦ

| № п/п | Показатели | Принято в тарифе на тепловую энергию | Удельный вес затрат в общей величине, % | Принято в тарифе на тепловую энергию | Удельный вес затрат в общей величине, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тариф 2014 г. |  | Тариф 2015 г. |  |
| 1 | Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе: | 67 270 | 100 | 88 374 | 100 |
| 1.1 | Стоимость исходной воды | 18 572 | 27,61 | 20 074 | 22,71 |
| 1.2 | Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке | 1 151 | 1,71 | 1 260 | 1,43 |
| 1.3 | Стоимость инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке | 669 | 0,99 | 2 259 | 2,56 |
| 1.4. | Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки | 16 135 | 23,99 | 24 155 | 27,33 |
| 1.5. | Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки | 3 926 | 5,84 | 922 | 1,04 |
| 1.6. | Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе: | 26 817 | 39,86 | 39 703 | 44,93 |
| 1.1.6. | Расходы на ремонт основных фондов | 4 011 | 5,96 | 16 451 | 18,62 |
| 1.6.2. | Общехозяйственные расходы | 20 068 | 29,83 | 17310 | 19,59 |
| 1.6.3. | Прочие (внереализационные) расходы | 49 | 0,07 | 5 942 | 6,72 |
| 2 | Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя | 67 270 | 100 | 88 374 | 100 |

Таблица 5 Структура расходов тарифов на теплоноситель, установленный ОАО «Фортум»,

Тобольская ТЭЦ, на 2014-2015 гг. на производство обессоленной воды на Тобольской ТЭЦ

| № п/п | Показатели | Принято в тарифе на тепловую энергию | Удельный вес затрат в общей величине, % | Принято в тарифе на тепловую энергию | Удельный вес затрат в общей величине, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тариф 2014 г. |  | тариф 2015 г. |  |
| 1 | Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе: | 128 513 | 100 | 148 273 | 100 |
| 1.1 | Стоимость исходной воды | 27 838 | 21,66 | 28 438 | 19,18 |
| 1.2 | Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке | 9 174 | 7,14 | 9468 | 6,39 |
| 1.3 | Стоимость инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке | 883 | 0,69 | 2 404 | 1,62 |
| 1.4 | Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки | 24 186 | 18,82 | 32 352 | 21,82 |
| 1.5 | Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки | 5 865 | 4,56 | 1 090 | 0,74 |
| 1.6 | Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе: | 60 567 | 47,13 | 74 521 | 50,26 |
|  | Расходы на ремонт основных фондов | 4 251 | 3,31 | 37 087 | 25,01 |
|  | Общехозяйственные расходы | 52 852 | 41,13 | 29 506 | 19,90 |
|  | Прочие (внереализационные) расходы | 54 | 0,04 | 7 928 | 5,35 |
| 2 | Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя | 128 513 | 100 | 148 273 | 100 |

Таблица 6 Структура расходов тарифов на теплоноситель, установленный ООО «Тобольская

ТЭЦ» на 2016 г. на производство обессоленной воды на Тобольской ТЭЦ

| № п/п | Показатели | Принято в тарифе на тепловую энергию 2016 г. | Удельный вес затрат в общей величине, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе: | 172 178 | 100 |
| 1.1 | Стоимость исходной воды | 31 110 | 18,07 |
| 1.2 | Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке | 15485 | 8,99 |
| 1.3 | Стоимость инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке | 6 160 | 3,58 |
| 1.4 | Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки | 33 101 | 19,22 |
| 1.5 | Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки | 25 595 | 14,87 |
| 1.6 | Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе: | 60 727 | 35,27 |
| 1.6.1 | Расходы на ремонт основных фондов | 26 753 | 15,54 |
| 1.6.2 | Общехозяйственные расходы | 33 974 | 19,73 |
| 1.6.3 | Прочие (внереализационные) расходы |  | 0,00 |
| 2 | Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя | 172 178 | 100,00 |

Анализ структуры расходов на оказание услуг в сфере теплоснабжения, оказываемых ООО «Тобольской ТЭЦ», осуществлялся на основании данных о структуре плановой себестоимости услуг с 01.07.2015.

Общая   величина   затрат   на   оказание   услуг   теплоснабжения   ООО «Тобольская ТЭЦ», оказываемых потребителям г. Тобольска, в 2015 г. составила 3 009,04 млн руб. (табл.7).

В структуре себестоимости услуг теплоснабжения ООО «Тобольская ТЭЦ» наибольший удельный вес составляют расходы на топливо (82,6%).

Таблица 7 Структура расходов тарифов на тепловую энергию, установленных

ООО «Тобольская ТЭЦ»  с 01.07.2015 г.

| № п/п | Показатели | Принято в тарифе на тепловую энергию (с 01.07.2015), тыс. руб. | руб./ Гкал | Удельный вес затрат в общей величине, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тариф 2015 г. |  |  |
| 1 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | 3 007 335 | 610,65 | 99,9 |
| 1.1 | Операционные расходы | 286 385 | 58 | 9,5 |
|  | - расходы на сырье и материалы | 12 825 | 2,60 | 0,4 |
|  | - оплата труда | 87 765 | 17,82 | 2,9 |
|  | - ремонт основных средств выполняемый подрядным способом | 97 387 | 19,77 | 3,2 |
|  | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | 28 019 | 5,69 | 0,9 |
|  | -расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 53 456 | 10,85 | 1,8 |
|  | -арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | 3 334 | 0,68 | 0,1 |
|  | - расходы на служебные командировки | 1 282 | 0,26 | 0,0 |
|  | - расходы на обучение персонала | 1284 | 0,26 | 0,0 |
|  | прочие расходы | 1033 | 0,21 | 0,0 |
| 1.2 | Неподконтрольные расходы | 198 158 | 40 | 6,6 |
|  | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность |  |  |  |
|  | - отчисления на социальные нужды | 23369 | 4,75 | 0,8 |
|  | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативною воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 858 | 0,17 | 0,0 |
|  | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | 7675 | 1,56 | 0,3 |
|  | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе | 2001 | 0,41 | 0,1 |
|  | налог на имущество организаций | 832 | 0,17 | 0,0 |
|  | земельный налог |  |  | 0,0 |
|  | транспортный налог | 118 | 0,02 | 0,0 |
| - | водный налог |  |  | 0,0 |
| - | прочие налоги | 17 |  | 0,0 |
|  | - амортизация основных средств и нематериальных актинов | 165 289 | 33,56 | 5,5 |

| № п/п | Показатели | Принято в тарифе на тепловую энергию (с 01.07.2015), тыс. руб. | руб./ Гкал | Удельный вес затрат в общей величине, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тариф 2015 г. |  |  |
| 1.3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы) | 2 522 791 | 512,26 | 83,8 |
|  | - расходы на топливо | 2 486 633 | 504,92 | 82,6 |
|  | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы |  |  | 0,0 |
|  | - расходы на холодную воду | 36 158 | 7,34 | 1,2 |
|  | - расходы на теплоноситель |  |  | 0,0 |
| 2 | Внереализационные расходы, всего | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | 1421 | 0,29 | 0,0 |
| 4 | Налог на прибыль | 284 | 0,06 | 0,0 |
| 5 | Выпадающие доходы |  |  |  |
| 6 | Необходимая валовая выручка, всего | 3 009 040 | 610,99 | 100,0 |
| 7 | Полезный отпуск, всего тыс. Гкал | 5 796,510 | 1,00 |  |
|  | отпуск 1 полугодие | 3 003,450 |  |  |
|  | 2 полугодие | 2793,060 |  |  |

Таблица 8 Структура расходов тарифа на тепловую энергию, установленного

ООО «Тобольская ТЭЦ» на 2016 г.

| № п/п | Показатели | Принято в тарифе на тепловую энергию, тыс. руб. | Удельный вес в общей величине ННВ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные расходы | 309 802 | 10,20 |
| 1.1 | - расходы на сырье и материалы | 13 620 | 0,45 |
| 1.2 | - расходы на ремонт основных средств | 103 425 | 3,40 |
| 1.3 | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | 29 756 | 0,98 |
| 1.4 | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 65 679 | 2,16 |
| 1.5 | - расходы на служебные командировки | 1362 | 0,04 |
| 1.6 | - расходы на обучение персонала | 1363 | 0,04 |
| 1.7 | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | 3541 | 0,12 |
| 1.8 | - расходы на оплату труда | 91 056 | 3,00 |

| № п/п | Показатели | Принято в тарифе на тепловую энергию, тыс. руб. | Удельный вес в общей величине ННВ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 180 882 | 5,95 |
| 2.1 | -расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 10 543 | 0,35 |
| 2.2 | - отчисления на социальные нужды | 24 865 | 0,82 |
| 2.3 | Амортизация основных средств | 145 474 | 4,79 |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 2 546 228 | 83,79 |
| 3.1 | - расходы на топливо | 2 507 828 | 82,53 |
| 3.2 | - расходы на холодную воду | 38 399,81 | 1,26 |
| 4 | Прибыль | 1 509 | 0,05 |
| 5 | Налог на прибыль | 302 | 0,01 |
| 6 | Необходимая валовая выручка, всего | 3 038 723 | 100,00 |

В 2016 г. в структуре расходов тарифа на тепловую энергию, вырабатываемую ООО «Тобольская ТЭЦ» наибольший удельный вес занимают:

    - 82,53 % - расходы на топливо;

    - 5,4 - амортизация основных средств;

    - 3 % - расходы на оплату труда.

Анализ  структуры  цен   (тарифов)   передачи   тепловой   энергии ОАО «Уральская теплосетевая компания» по виду деятельности передача и сбыт теплоэнергии по магистральным сетям г. Тобольска осуществлялся на основании фактических и плановых данных о структуре фактической и плановой себестоимости услуг в сфере теплоснабжения за 2009-2013 гг.1

Общая величина фактических затрат на оказание услуг  теплоснабжения ОАО «УТСК», оказываемых потребителям г. Тобольска, в 2012 г. составила 300,5 млн. руб.

Фактическая величина себестоимости 1 Гкал отпущенной тепловой энергии в 2012 г. составила 361,07 руб./Гкал, что на 38% выше уровня 2009 г. Рост обусловлен общим ростом себестоимости оказываемых  услуг  по статьям затрат и снижением объема полезного отпуска за период 2009-2012 гг. на 2%.

За период 2009-2012 гг. фактическая себестоимость услуг теплоснабжения  ОАО  «УТСК»,  оказываемых  потребителям  г.   Тобольска,

1 Источник: Стандарты раскрытия информации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии ОАО «УТСК» за 2009 – 2013 гг.

увеличилась на 35%. Наибольший рост затрат произошел по следующим статьям себестоимости (табл. 9):

- расходы на приобретение тепловой энергии – увеличение на 36%;

- расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе, – увеличение на 9%;

- расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса – рост в 8,6 раза.

В 2012 г. по сравнение с 2011 г. существенного роста фактической себестоимости не наблюдается (рост на 1%), объем полезного отпуска также практически не изменяется.

В 2012 г. основными статьями затрат в структуре себестоимости услуг теплоснабжения ОАО «Уральская теплосетевая компания» являются (рис. 2):

- расходы на покупаемую тепловую энергию – 90,5%;

- расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе, – 4%;

- расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств – 3,4%.

В течение 2009 – 2012 гг. фактическая структура себестоимости услуг теплоснабжения ОАО «УТСК», оказываемых потребителям г. Тобольска, не претерпела существенных изменений.

Таблица 9

Себестоимость передачи и сбыта тепловой энергии по магистральным тепловым сетям г. Тобольска ОАО «УТСК» за 2009-2013 гг.

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | 2009 г. | 2010 | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | Темп роста/ снижение 2012/2009 гг., % | Темп роста/ снижение 2012/2011 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | факт | факт | факт | план |  |  |
|  | Вид регулируемой деятельности |  | передача и сбыт теплоэнергии по магистральным сетям |  | производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | тыс. руб. | 199 366,6 | 249 716,0 | 260 414,7 | 271 850,0 | 328 324,0 | 136 | 104 |
| 3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,0 | 1,30 | 2,6 | 8,5 | 2,9 | - | 330 |
| 3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) | руб./кВт*ч | - | 2,48 | 2,74 | 2,65 | 2,97 | - | 97 |
| 3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | - | 0,52 | 0,9 | 3,2 | 1,0 | - | 341 |
| 4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,0 | 4 441,2 | 3 026,1 | 3 222,7 | 3 711,6 | - | 106 |
| 5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе | тыс. руб. | 11 083,8 | 10 537,0 | 10 315,0 | 12 034,7 | 12 096,0 | 109 | 117 |
| 7 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,0 | 404,13 | 0,0 | 434,4 | 464,6 | - | - |
| 8 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс. руб. | 12 356,9 | 23 390,4 | 11 744,3 | 1 816,6 | 766,8 | 15 | 15 |

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | 2009 г. | 2010 | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | Темп роста/ снижение 2012/2009 гг., % | Темп роста/ снижение 2012/2011 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | факт | факт | факт | план |  |  |
| 9 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | 0,0 | 932,57 | 10 369,7 | 10 090,3 | 12 523,0 | - | 97 |
| 10 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 124,8 | 7 874,2 | 2 831,2 | 1 069,6 | 614,1 | 857 | 38 |
| 11 | Общая величина расходов на осуществление регулируемой деятельности | тыс. руб. | 222 932,6 | 297 296,8 | 298 703,6 | 300 538,1 | 358 514,2 | 135 | 101 |
| 12 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 852,8 | 873,8 | 831,1 | 832,3 | 867,4 | 98 | 100 |
| 13 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | руб./ Гкал | 261,41 | 340,25 | 359,40 | 361,07 | 413,31 | 138 | 100 |
| 14 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 5 553,8 | 280 202,89 | 301 464,2 | 316 414,4 | 359 033,4 | 5 697 | 105 |
| 15 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии) | тыс. руб. | 0,0 | -17 093,9 | 2 760,7 | 15 876,3 | 519,1 | - | 575 |

Анализ структуры цен (тарифов) производства и передачи тепловой энергии ОАО «УТСК» выполнен по фактической (на 2014 г.) и плановой (2015-2016 гг.) себестоимости услуг и представлен в табл.10-13.

В структуре тарифа на тепловую энергию наибольшую долю в 2015 - 2016 гг. занимают расходы на покупаемые энергетические ресурсы (85,3 и 83,92% соответственно) и ремонт основных средств (9,5 и 9,86 % соответственно).

Таблица 10 Структура расходов тарифов на тепловую энергию, установленных ОАО «УТСК»,

на 2014-2015 гг.

| № п/п | Показатели | Принято в тарифе на тепловую энергию | Удельный вес затрат в общей величине, % | Принято в тарифе на тепловую энергию | Удельный вес затрат в общей величине, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тариф 2014 г. |  | Тариф 2015 г. |  |
| 1 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | 382 382 | 99,87 | 450 720 | 99,89 |
|  | - расходы на сырье и материалы | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы всего, в т.ч. | 351 284 | 91,75 | 384 932 | 85,31 |
|  | - расходы на теплоноситель | 3 474 | 0,91 | 6 230 | 1,38 |
|  | - амортизация основных средств и нематериальных активов | 12 035 | 3,14 | 14 265 | 3,16 |
|  | - оплата труда | 363 | 0,09 | 393 | 0,09 |
|  | - отчисления на социальные нужды | 110 | 0,03 | 118,68 | 0,03 |
|  | - ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | 13 124 | 3,43 | 43 037 | 9,54 |
|  | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, наполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | 565 | 0,15 | 676 | 0,15 |

| № п/п | Показатели | Принято в тарифе на тепловую энергию | Удельный вес затрат в общей величине, % | Принято в тарифе на тепловую энергию | Удельный вес затрат в общей величине, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тариф 2014 г. |  | Тариф 2015 г. |  |
|  | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 678 | 0,18 | 0 | 0 |
|  | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | 3 | 0 | 70 | 0,02 |
|  | - расходы на страхование производственных объектов | 28 | 0,01 | 16 | 0 |
|  | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, и том числе | 719 | 0,19 | 983 | 0,22 |
|  | - налог на имущество организаций | 719 | 0,19 | 983 | 0,22 |
| 2 | Внереализационные расходы, всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | 417 | 0,11 | 428 | 0,09 |
|  | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 31 | 0,01 | 32 | 0,01 |
|  | - прочие расходы | 386 | 0,10 | 396 | 0,09 |
| 4 | Налог на прибыль | 85 | 0,02 | 86 | 0,02 |
| 5 | Необходимая валовая выручка, всего | 382 884 | 100 | 451 234 | 100 |

Таблица 11 Структура тарифа на тепловую энергию, установленного ОАО «УТСК»

на 2016 г.

| № п/п | Показатели | Принято в тарифе на тепловую энергию, тыс. руб. | Удельный вес затрат в общей величине, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные расходы | 46 940 | 10,13 |
|  | - расходы на сырье и материалы |  | 0,00 |
|  | - расходы на ремонт основных средств | 45 705 | 9,86 |
|  | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | 718 | 0,15 |
|  | -расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг |  | 0,00 |
|  | - расходы на служебные командировки |  | 0,00 |
|  | - расходы на обучение персонала |  | 0,00 |
|  | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | 61 | 0,01 |
|  | - расходы на оплату труда | 456 | 0,10 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 20163 | 4,35 |
|  | -расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 1 238 | 0,27 |
|  | - отчисления на социальные нужды | 138 | 0,03 |
|  | Амортизация основных средств | 18 728 | 4,04 |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 388 862 | 83,92 |
|  | - расходы на электрическую энергию | 10 | 0,00 |
|  | - расходы на тепловую энергию | 377 562 | 81,48 |
|  | - расходы на теплоноситель | 11290 | 2,44 |
| 4 | Прибыль | 455 | 0,10 |
| 5 | Налог на прибыль | 91 | 0,02 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию на основе долгосрочных параметров | 6 850 | 1,48 |
| 7 | Необходимая валовая выручка, всего | 463 361 | 100,00 |

Таблица 12 Структура тарифа на теплоноситель (химически очищенная вода), установленный

ОАО «УТСК» на 2014-2015 гг.

| № п/п | Показатели | Принято в тарифе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тариф 2014 г. | тариф 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы на приобретение химически очищенной воды у других организаций | 62 509 | 77 491 |
| 2 | Всего затраты на теплоноситель (ХОВ) | 62 509 | 77 491 |

Таблица 13 Структура тарифа на теплоноситель (обсоленная  вода), установленный

ОАО «УТСК» на 2014-2015 гг.

| № п/п | Показатели | Принято в тарифе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тариф 2014 г. | тариф 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы на приобретение обессоленной воды у других организаций | 97 101 | 113 349 |
| 2 | Всего затраты на теплоноситель (ОБВ) | 97 101 | 113 349 |

Анализ структуры тарифов на производство и передачу тепловой энергии ООО «Тобольск-Нефтехим» выполнен по фактической (на 2014 г.) и плановой (на 2015 -2016 гг.) себестоимости услуг и представлен в табл.14,  15.

Основную долю в структуре тарифа на тепловую энергию на 2015 - 2016 гг., установленного для ООО «Тобольск-Нефтехим» составляют  расходы на покупную тепловую энергию: для теплоносителя «горячая  вода»

- 90 и 87,68% соответственно, для теплоносителя «пар» - 98,8 и 98,6% соответственно.

Таблица 14 Структура расходов тарифов, установленных Департаментом ООО «Тобольск-Нефтехим» на производство и передачу тепловой

энергии в горячей воде и паре на 2014-2015 гг.

| № п/п | Показатели | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям в горячей воде | Удельный вес затрат в общей величине, % | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям в горячей воде | Удельный вес затрат в общей величине, % | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям в паре (свыше 13,0 кг/см2) | Удельный вес затрат в общей величине, % | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям в паре (свыше 13,0 кг/см2) | Удельный вес затрат в общей величине, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тариф 2014 г. |  | Тариф 2015 г. |  | Тариф 2014 г. |  | Тариф 2015 г. |  |
| I | Операционные (подконтрольные) расходы | 6491,47 | 7,28 | 6926,61 | 5,87 | 16423,68 | 0,97 | 17524,06 | 0,88 |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0,01 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 7558,89 | 0,45 | 7929,27 | 0,40 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 5417 | 6,08 | 5866,61 | 4,97 | 5518,26 | 0,33 | 5976,28 | 0,30 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 0 | 0,00 | 1060 | 0,90 | 2085 | 0,12 | 2187,17 | 0,11 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая | 1074,47 | 1,21 | 0 | 0,00 | 1261,53 | 0,07 | 1323,34 | 0,07 |

| № п/п | Показатели | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям в горячей воде | Удельный вес затрат в общей величине, % | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям в горячей воде | Удельный вес затрат в общей величине, % | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям в паре (свыше 13,0 кг/см2) | Удельный вес затрат в общей величине, % | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям в паре (свыше 13,0 кг/см2) | Удельный вес затрат в общей величине, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тариф 2014 г. |  | Тариф 2015 г. |  | Тариф 2014 г. |  | Тариф 2015 г. |  |
| 6 | Расходы на служебные командировки |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 7 | Расходы на обучение персонала |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 8 | Лизинговый платеж |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 9 | Арендная плата |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 10 | Другие расходы, в том числе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 11 | Внереализационные расходы | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 12 | ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 6491,47 | 7,28 | 6926,61 | 5,87 | 16423,68 | 0,97 | 17524,06 | 0,88 |
| 13 | Итого операционные (подконтрольные) расходы | 6491,47 | 7,28 | 6926,61 | 5,87 | 16423,68 | 0,97 | 17524,06 | 0,88 |
| II | Неподконтрольные расходы | 4363,45 | 4,89 | 4870,4 | 4,13 | 3483,33 | 0,21 | 5266,1 | 0,27 |
| 1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2 | Арендная плата |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |

| № п/п | Показатели | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям в горячей воде | Удельный вес затрат в общей величине, % | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям в горячей воде | Удельный вес затрат в общей величине, % | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям в паре (свыше 13,0 кг/см2) | Удельный вес затрат в общей величине, % | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям в паре (свыше 13,0 кг/см2) | Удельный вес затрат в общей величине, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тариф 2014 г. |  | Тариф 2015 г. |  | Тариф 2014 г. |  | Тариф 2015 г. |  |
| 3 | Концессионная плата |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4 | Расходы на уплату налогов, сборов н других обязательных платежей, в том числе | 0 | 0,00 | 60,5 | 0,05 | 1060,76 | 0,06 | 1431,37 | 0,07 |
| 4.1 | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.2 | расходы на обязательное страхование |  | 0,00 | 60,5 | 0,05 |  | 0,00 | 2263,17 | 0,11 |
| 4.3 | налог на имущество |  | 0,00 |  | 0,00 | 432,77 | 0,03 | 454,41 | 0,02 |
| 4.4 | иные расходы |  | 0,00 |  | 0,00 | 628 | 0,04 | 713,79 | 0,04 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды | 1641,35 | 1,84 | 1777,58 | 1,51 | 1672,03 | 0,10 | 1810,81 | 0,09 |

| № п/п | Показатели | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям в горячей воде | Удельный вес затрат в общей величине, % | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям в горячей воде | Удельный вес затрат в общей величине, % | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям в паре (свыше 13,0 кг/см2) | Удельный вес затрат в общей величине, % | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям в паре (свыше 13,0 кг/см2) | Удельный вес затрат в общей величине, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тариф 2014 г. |  | Тариф 2015 г. |  | Тариф 2014 г. |  | Тариф 2015 г. |  |
| 6 | Расходы по сомнительным долгам |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 2722,1 | 3,05 | 3032,32 | 2,57 | 750,53 | 0,04 | 2023,92 | 0,10 |
| 8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 9 | ИТОГО | 4363,45 | 4,89 | 4870,4 | 4,13 | 3483,33 | 0,21 | 5266,1 | 0,27 |
| 10 | Налог на прибыль |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 176,08 | 0,01 |
| 11 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |

| № п/п | Показатели | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям в горячей воде | Удельный вес затрат в общей величине, % | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям в горячей воде | Удельный вес затрат в общей величине, % | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям в паре (свыше 13,0 кг/см2) | Удельный вес затрат в общей величине, % | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям в паре (свыше 13,0 кг/см2) | Удельный вес затрат в общей величине, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тариф 2014 г. |  | Тариф 2015 г. |  | Тариф 2014 г. |  | Тариф 2015 г. |  |
| 12 | Итого неподконтрольных расходов | 4363,45 | 4,89 | 4870,4 | 4,13 | 3483,33 | 0,21 | 5442,18 | 0,27 |
| III | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 78292,75 | 87,82 | 106186,54 | 90,00 | 1664474,93 | 98,77 | 1962039,43 | 98,80 |
| 1 | Расходы на топливо |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 1 884,37 | 2,11 | 2 052,08 | 1,74 | 1 670,69 | 0,10 | 1 819,38 | 0,09 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 76 408,38 | 85,71 | 104 134,47 | 88,26 | 1 662 804,24 | 98,67 | 1 960 220,05 | 98,71 |
| 4 | Расходы на холодную воду |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 5 | Расходы на теплоноситель |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| IV | Прибыль | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 826,12 | 0,05 | 880,4 | 0,04 |
|  | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения |  | 0,00 |  | 0,00 | 826,12 | 0,05 | 880,4 | 0,04 |

| № п/п | Показатели | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям в горячей воде | Удельный вес затрат в общей величине, % | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям в горячей воде | Удельный вес затрат в общей величине, % | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям в паре (свыше 13,0 кг/см2) | Удельный вес затрат в общей величине, % | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям в паре (свыше 13,0 кг/см2) | Удельный вес затрат в общей величине, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тариф 2014 г. |  | Тариф 2015 г. |  | Тариф 2014 г. |  | Тариф 2015 г. |  |
|  | -расходы на капитальные вложение «инвестиции» |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) |  | 0,00 |  | 0,00 | 826,12 | 0,05 | 880,4 | 0,04 |
|  | - резервный фонд |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | - прочие расходы |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| V | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |

| № п/п | Показатели | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям в горячей воде | Удельный вес затрат в общей величине, % | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям в горячей воде | Удельный вес затрат в общей величине, % | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям в паре (свыше 13,0 кг/см2) | Удельный вес затрат в общей величине, % | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям в паре (свыше 13,0 кг/см2) | Удельный вес затрат в общей величине, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тариф 2014 г. |  | Тариф 2015 г. |  | Тариф 2014 г. |  | Тариф 2015 г. |  |
| VI | Корректировка с целью учета отключения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| VII | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| VIII | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |

| № п/п | Показатели | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям в горячей воде | Удельный вес затрат в общей величине, % | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям в горячей воде | Удельный вес затрат в общей величине, % | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям в паре (свыше 13,0 кг/см2) | Удельный вес затрат в общей величине, % | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям в паре (свыше 13,0 кг/см2) | Удельный вес затрат в общей величине, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тариф 2014 г. |  | Тариф 2015 г. |  | Тариф 2014 г. |  | Тариф 2015 г. |  |
| IX | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонения фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| X | ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. pуб. | 89 147,671 | 100 | 117 983,56 | 100 | 1 685 207,059 | 100 | 1 985 886,07 | 100 |

Таблица 15

Структура расходов тарифа, установленного Департаментом ООО «Тобольск- Нефтехим» на производство и передачу тепловой энергии в горячей воде и паре на 2016 г.

| № п/п | Показатели | Принято в тарифе на тепловую энергию, тыс. руб. | Удельный вес затрат в общей величине, % | Принято в тарифе на тепловую энергию, тыс. руб. | Удельный вес затрат в общей величине, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид деятельности | производство тепловой энергии в горячей воде |  | производство тепловой энергии в паре |  |
| 1 | Операционные расходы | 7 365 | 6,16 | 18 633 | 0,95 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 5 145,82 | 4,30 | 5 562,64 | 0,28 |
| 2.1 | - расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 64,25 | 0,05 | 1447,68 | 0,07 |
| 2.2 | - отчисления на социальные нужды | 2 019,25 | 1,69 | 2 091,04 | 0,11 |
| 2.3 | Амортизация основных средств | 3 032 | 2,53 | 2 024 | 0,10 |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 107 123 | 89,54 | 1 943 692 | 98,72 |
| 3.1 | - расходы на электрическую энергию | 2230,61 | 1,86 | 1977,67 | 0,10 |
| 3.2 | - расходы на тепловую энергию | 104 892 | 87,68 | 1 941 715 | 98,62 |
| 4 | Прибыль | 0 | 0,00 | 901,94 | 0,05 |
| 5 | Налог на прибыль | 0 | 0,00 | 180,39 | 0,01 |
| 6 | Необходимая валовая выручка, всего | 119 634 | 100,00 | 1 968 970 | 100,00 |

Анализ структуры цен (тарифов) производства и передачи тепловой энергии ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» (ОАО «Тепло Тюмени»), осуществляющего производство, передачу и сбыт тепловой энергии потребителям г. Тобольска выполнен  по  фактической  за  2009-  2012 гг. и плановой на 2013-2014 гг. себестоимости услуг2  (табл. 16).

Общая величина фактических затрат (себестоимость) на производство  и передачу тепловой энергии потребителям г. Тобольска ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» составила в 2012 г. 1 224,8 тыс. руб. (табл. 16).

Фактическая величина себестоимости 1 Гкал отпущенной тепловой энергии ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» по г. Тобольску в 2012 г. составила 937,19 руб./Гкал, что на 24% выше уровня 2010 г. Рост себестоимости    1    Гкал    тепловой    энергии    обусловлен    общим ростом

2 Источник: Стандарты раскрытия информации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» по г. Тобольску за 2009 – 2014 гг., данные предприятия

себестоимости оказываемых услуг по статьям на 18% и снижением объема полезного отпуска за период 2010-2012 гг. на 5%.

В течение 2010-2012 гг. фактическая себестоимость услуг теплоснабжения ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» увеличилась на 18% (себестоимость 2009 г. несравнима с другими периодами, т.к. отсутствуют расходы на производство тепловой энергии). Наибольший рост затрат произошел по следующим статьям себестоимости:

  - расходы на оплату труда и социальные нужды основного производственного персонала – увеличение на 63% и 90% соответственно;

  - расходы на топливо – увеличение на 16%;

  - расходы  на  покупаемую  электрическую  энергию  –  увеличение на

8%.

В 2012 г. основными статьями затрат в структуре себестоимости  услуг

теплоснабжения потребителей г. Тобольска ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» являются:

  - расходы на покупаемую тепловую энергию – 40,6%;

  - расходы на топливо – 12,0%;

  - расходы на покупаемую электрическую энергию  - 9,9%;

  - расходы на оплату труда основного производственного персонала – 12,4%.

В течение 2010 – 2014 гг. структура себестоимости услуг теплоснабжения ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» для потребителей г. Тобольска изменяется в части удельного веса отдельных статей затрат (табл. 17):

  - увеличиваются расходы на оплату труда основного производственного персонала с 9% в 2010 г. до 16% к 2014 г.;

  - отсутствуют в 2012 г. и на плановый период 2014 г. общепроизводственные и общехозяйственные расходы;

  - в структуре 2012 г. дополнительно выделены расходы на вспомогательные материалы на эксплуатацию (0,04%), расходы на сырье и материалы (4%), прочие затраты (9%).

Анализ по плановой (на 2014-2015 г.) и фактической (на 2014 г.) себестоимости услуг представлен в табл. 18.

Структура расходов, включенных в тариф на 2016 г. на тепловую энергию представлена в табл. 19.

В структуре тарифов на производство и передачу тепловой энергии ПАО «СУЭНКО» наибольшую долю составляют расходы на покупную тепловую энергию (40,96%) и расходы на оплату труда (14,02%).

Таблица 16

Себестоимость производства, передачи и сбыта тепловой энергии потребителям г. Тобольска ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО»  за 2009-2014 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Темп роста/ снижение 2012/ 2009 гг., % | Темп роста/ снижение 2012/ 2010 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | факт | факт | факт | план | план |  |  |
| 1 | Вид регулируемой деятельности |  | производство и передача тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | тыс. руб. | - | 307 312,0 | 335 783,0 | 321 187,0 | 358 815,0 | 369 557,7 | - | 105 |
| 3 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 29 861,0 | 81 884,0 | 84 301,0 | 94 884,7 | 116 845,0 | 123 903,7 | 318 | 116 |
| 3.1 | Объем | т н.т | 14,1 | - | 29,5 | - | - | 32,9 | - | - |
| 3.2 | Стоимость 1-й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) | тыс. руб. | 2 110,0 | - | 2 860,0 | - | - | 3 769,0 | - | - |
| 4 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс. руб. | 24 369,0 | 72 313,0 | 80 967,0 | 78 439,5 | 98 805,0 | 108 709,8 | 322 | 108 |
| 5 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | - | 6 498,0 | 11 826,0 | 3 901,2 | 11 330,0 | 5 294,0 | - | 60 |
| 6 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | - | 356,0 | 238,0 | 0,0 | 0,0 | 616,9 | - | - |
| 7 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 31 276,0 | 60 346,0 | 64 889,0 | 98 341,6 | 98 391,0 | 189 836,9 | 314 | 163 |
| 8 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 8 116,0 | 15 665,0 | 21 619,0 | 29 699,2 | 29 518,0 | 57 330,7 | 366 | 190 |

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Темп роста/ снижение 2012/ 2009 гг., % | Темп роста/ снижение 2012/ 2010 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | факт | факт | факт | план | план |  |  |
| 9 | Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе* | тыс. руб. | - | 8 097,0 | 90,0 | 799,7 | 674,0 | 870,2 | - | 10 |
| 10 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 8 364,2 | 11 295,7 | 11 055,0 | 10 609,3 | - | - |
| 11 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | тыс. руб. | 2 307,0 | 6 013,0 | 2 493,0 | 0,0 | 16 585,0 | 0,0 | - | - |
| 11.1 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 1 009,0 | 2 108,0 | 3 270,0 | - | 9 778,0 | - | - | - |
| 11.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 262,0 | 548,0 | 1 020,0 | - | 2 934,0 | - | - | - |
| 12 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс. руб. | 16 992,0 | 46 565,0 | 68 965,0 | 0,0 | 18 350,0 | 0,0 | - | - |
| 12.1 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 4 410,0 | 36 956,0 | 26 760,0 | - | 10 455,0 | - | - | - |
| 12.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 014,0 | 9 608,0 | 5 947,0 | - | 7 895,0 | - | - | - |
| 13 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | - | 18 484,0 | 28 062,0 | 18 566,4 | 20 717,0 | 0,0 | - | 100 |
| 14 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | - | 48 726,0 | 34 939,0 | 35 812,3 | 14 975,0 | 120 399,3 | - | 73 |
| 15 | Вспомогательные материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | - | - | - | 348,20 | - | - | - | - |
| 16 | Прочие затраты (за вычетом арендной платы) | тыс. руб. | - | - | - | 67100,30 | - | - | - | - |
| 17 | Сырье и материалы (без учета расходов на холодную воду) | тыс. руб. | - | - | - | 30897,70 | - | - | - | - |

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Темп роста/ снижение 2012/ 2009 гг., % | Темп роста/ снижение 2012/ 2010 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | факт | факт | факт | план | план |  |  |
| 18 | Общая величина расходов на осуществление регулируемой деятельности | тыс. руб. | 158 505,0 | 672 262,0 | 742 539,0 | 791 273,5 | 796 060,0 | 1 224 770,0 | 499 | 118 |
| 19 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | - | 888,61 | 842,9 | 844,3 | 908,06 | 858,8 | - | 95 |
| 20 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | руб./Гкал | - | 756,53 | 880,93 | 937,19 | 876,66 | 1 426,14 | - | 124 |
| 21 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 123 812,0 | 543 050,0 | 596 852,0 | 805 375,0 | 798 539,0 | 1 241 481,0 | 650 | 148 |
| 19 | Чистая прибыль (убыток) от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | -34 693,0 | -129 212,0 | -149 466,0 | 14 101,0 | 2 479,0 | 16 710,9 | - | - |

* В статью амортизация осн. средств за 2010 год так же включены затраты на арендную плату.

Таблица 17

Структура себестоимости производства, передачи и сбыта тепловой энергии потребителям г. Тобольска ТРО «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО»  за 2009-2014 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Удельный вес затрат в общей величине, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
|  |  | факт | факт | факт | факт | план | план |
| 1 | Вид регулируемой деятельности | производство и передача тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 2 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | 0,0 | 45,7 | 45,2 | 40,6 | 45,1 | 30,2 |
| 3 | Расходы на топливо | 18,8 | 12,2 | 11,4 | 12,0 | 14,7 | 10,1 |
| 4 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | 15,4 | 10,8 | 10,9 | 9,9 | 12,4 | 8,9 |
| 5 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 0,0 | 1,0 | 1,6 | 0,5 | 1,4 | 0,4 |
| 6 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 7 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 19,7 | 9,0 | 8,7 | 12,4 | 12,4 | 15,5 |
| 8 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 5,1 | 2,3 | 2,9 | 3,8 | 3,7 | 4,7 |
| 9 | Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе* | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 10 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | - | - | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 0,9 |
| 11 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | 1,5 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 2,1 | 0,0 |
| 11.1 | Расходы на оплату труда | 0,6 | 0,3 | 0,4 | - | 1,2 | - |
| 11.2 | Отчисления на социальные нужды | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | 0,4 | - |
| 12 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | 10,7 | 6,9 | 9,3 | 0,0 | 2,3 | 0,0 |
| 12.1 | Расходы на оплату труда | 2,8 | 5,5 | 3,6 | - | 1,3 | - |
| 12.2 | Отчисления на социальные нужды | 0,6 | 1,4 | 0,8 | - | 1,0 | - |
| 13 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | - | 2,7 | 3,8 | 2,3 | 2,6 | 0,0 |
| 14 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | - | 7,2 | 4,7 | 4,5 | 1,9 | 9,8 |
| 15 | Вспомогательные материалы на эксплуатацию | - | - | - | 0,04 | - | - |
| 16 | Прочие затраты (за вычетом арендной платы) | - | - | - | 8,5 | - | - |
| 17 | Сырье и материалы (без учета расходов на холодную воду) | - | - | - | 3,9 | - | - |
| 18 | Общая величина расходов на осуществление регулируемой деятельности | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Таблица 18 Структура расходов тарифов, установленных Департаментом «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО», на производство и

передачу тепловой энергии на 2014-2015 гг.

| № п/п | Показатели | 2014г. |  |  |  | 2015 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тариф | Удельный вес затрат в общей величине, % | Факт | Удельный вес затрат в общей величине, % | Тариф | Удельный вес затрат в общей величине, % |
| I | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | 845 706 |  | 851 534 |  | 934 996 |  |
| 1.1 | Расходы на сырье и материалы, в т.ч. | 8 770 | 1,0 | 19 217 | 2,2 | 9 199 | 0,9 |
| 1.1.1 | ремонт | 8 770 | 1,0 | 6 443 | 0,7 | 9 199 | 0,9 |
| 1.1.2 | химреагенты | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | ГСМ | - | - | 10 398 | - | - | - |
| 1.1.4 | прочие материалы | - | - | 2 376 | - | - | - |
| 1.2 | Расходы на топливо | 124 419 | 14,4 | 109 678 | 12,5 | 113 666 | 11,6 |
| 1.2.1 | газ | 124 419 | 14,4 | 109 678 | 12,5 | 113 666 | 11,6 |
| 1.3 | Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы всего, в т.ч.: | 486 948 | 56,4 | 472 782 | 54,0 | 554 544 | 56,7 |
| 1.3.1 | электроэнергия | 105 919 | 12,3 | 98 127 | 11,2 | 115 346 | 11,8 |
| 1.3.2 | тепловая энергия | 381 029 | 44,1 | 374 655 | 42,8 | 439 198 | 44,9 |
| 1.3.2.1 | тепловая энергия потери |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2 | тепловая энергия (магистральные сети) | 381 029 | 44,1 | 374 655 | 42,8 | 439 198 | 44,9 |
| 1.4 | Расходы на холодную воду | 3 285 | 0,4 | 2 246 | 0,3 |  | 0,0 |
| 1.5 | Расходы на теплоноситель | 11 600 | 1,3 | 9 977 | 1,1 | 13 496 | 1,4 |
| 1.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 674 | 0,1 | 1 074 | 0,1 | 1 725 | 0,2 |
| 1.7 | Оплата труда, в т.ч. | 123 532 | 14,3 | 111 521 | 12,7 | 133 785 | 13,7 |
| 1.7.1 | ремонт |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Отчисления на социальные нужды, в т.ч. | 37 307 | 4,3 | 32 120 | 3,7 | 40 403 | 4,1 |
| 1.8.1 | ремонт |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом текущий ремонт | 13 909 | 1,6 | 15 987 | 1,8 | 23 479 | 2,4 |
| 1.10 | Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Показатели | 2014г. |  |  |  | 2015 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тариф | Удельный вес затрат в общей величине, % | Факт | Удельный вес затрат в общей величине, % | Тариф | Удельный вес затрат в общей величине, % |
| 1.11 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, в т.ч. | 15 695 | 1,8 | 24 862 | 2,8 | 16 464 | 1,7 |
| 1.12.1 | транспортные услуги на ремонт |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг, в т.ч. | 8 324 | 1,0 | 15 766 | 1,8 | 8 732 | 0,9 |
| 1.14 | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 67 | 0,0 | 741 | 0,1 | 73 | 0,0 |
| 1.15 | Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | 9 971 | 1,2 | 9 917 | 1,1 | 17 320 | 1,8 |
| 1.16 | Расходы на служебные командировки |  |  | 35 |  | 63 |  |
| 1.17 | Расходы на обучение персонала | 745 | 0,1 | 302 | 0,0 | 781 | 0,1 |
| 1.18 | Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | 402 | 0,0 | 353 | 0,0 | 421 | 0,0 |
| 1.19 | Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе | 805 | 0,1 | 417 | 0,0 | 844 | 0,1 |
| 1.19.1 | налог на имущество организаций | 805 | 0,1 | 406 | 0,0 | 784 | 0,1 |
| 1.19.2 | земельный налог |  |  |  |  |  |  |
| 1.19.3 | транспортный налог |  |  | 6 |  | 3 |  |

| № п/п | Показатели | 2014г. |  |  |  | 2015 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тариф | Удельный вес затрат в общей величине, % | Факт | Удельный вес затрат в общей величине, % | Тариф | Удельный вес затрат в общей величине, % |
| 1.19.4 | водный налог |  |  | 5 |  |  |  |
| 1.19.5 | прочие налоги |  |  |  |  | 57 |  |
| 1.20 | Прочие расходы |  |  | 24 541 |  |  |  |
| II | Внереализационные расходы, всего | 0 | 0,0 | 23 593 | 2,7 | 25 514 | 2,6 |
| 2.1 | Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Расходы по сомнительным долгам | - | - | 497 | - | - | - |
| 2.3 | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | - | - | - | - | 1 535 | - |
| 2.4 | Другие обоснованные расходы, в т.ч. | 0 | 0,0 | 23 096 | 2,6 | 23 979 | 2,5 |
| 2.4.1 | расходы на услуги банков |  |  | 590 |  | 582 |  |
| 2.4.2 | расходы на обслуживание заемных средств |  |  | 22 507 |  | 23 397 |  |
| III | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | 2 078 | 0,2 | 767 | 0,1 | 2 180 | 0,2 |
| 3.1 | Расходы на капитальные вложения (инвестиции) | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 2 078 | 0,2 | 767 | 0,1 | 2 180 | 0,2 |
| 3.3 | Резервный фонд | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Прочие расходы | - | - | - | - | - | - |
| IV | Налог на прибыль | 520 | 0,1 | - | 0,0 | 436 | 0,0 |
| V | Выпадающие доходы/экономия средств, всего | 14 829 | 1,7 | - | 0,0 | 14 829 | 1,5 |
| 5.1 | Выпадающие доходы за 2011-2012 г. | 14 829 | 1,7 | - | 0,0 | 14 829 | 1,5 |
| 5.2 | Выпадающие доходы за 2013 г. | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Выпадающие доходы за 2014 г. | - | - | - | - | - | - |
| VI | Необходимая валовая выручка, всего | 863 878 | 100,0 | 875 894 | 100,0 | 977 955 | 100,0 |

| № п/п | Показатели | 2014г. |  |  |  | 2015 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тариф | Удельный вес затрат в общей величине, % | Факт | Удельный вес затрат в общей величине, % | Тариф | Удельный вес затрат в общей величине, % |
| VII | Полезный отпуск тепловой энергии за год, всего, тыс. Гкал | 862 | - | 831 | - | 856,31 | - |
| 7.1 | Полезный отпуск тепловой энергии с 01 января, всего, тыс. Гкал | 492 | - | 474 | - | 487,43 | - |
| 7.2 | Полезный отпуск тепловой энергии с 01 июля, всего, тыс. Гкал | 371 | - | 357 | - | 368,88 | - |
| VIII | Среднегодовой тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 001 | - | 1 054 | - | 1 142 | - |
| 8.1 | Тариф на тепловую энергию с 01 января | 948,85 | - | 948,85 | - | 1 071,91 | - |
| 8.2 | Тариф на тепловую энергию с 01 июля | 1 071,91 | - | 1 071,91 | - | 1 234,74 | - |

Таблица 19 Структура расходов тарифа, установленного Департаментом цен  и тарифной

политики «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО», на производство и передачу тепловой энергии на 2016 г.

| № п/п | Показатели | Принято в тарифе на тепловую энергию, тыс. руб. | Удельный вес затрат в общей величине, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные расходы | 217 498,45 | 19,74 |
|  | расходы на приобретение сырья и материалов | 10 903,13 | 0,99 |
|  | расходы на ремонт основных средств | 25 216,08 | 2,29 |
|  | расходы на оплату труда | 154 435,62 | 14,02 |
|  | расходы на служебные командировки | 42,87 | 0,00 |
|  | расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 17 148,5 | 1,56 |
|  | расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 9 378,3 | 0,85 |
|  | расходы на обучение персонала | 373,95 | 0,03 |
|  | расходы на оплату других работ и услуг | 2 632,42 | 0,24 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 112 512,96 | 10,21 |
|  | расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 1 535,1 | 0,14 |
|  | расходы на арендную плату | 31 129,98 | 2,83 |
|  | расходы на уплату налогов | 366,05 | 0,03 |
| 3 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 1 126,30 | 0,10 |
|  | Отчисления на социальные нужды | 46 639,56 | 4,23 |
|  | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты | 31 715,96 | 2,88 |
|  | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 709 439,47 | 64,39 |
| 4 | расходы на приобретение топлива | 126 511,6 | 11,48 |
| 5 | расходы на приобретение электрической энергии | 116 719,74 | 10,59 |
| 6 | расходы на тепловую энергию | 451 329,39 | 40,96 |
| 7 | расходы на холодную воду | 1 172,25 | 0,11 |
|  | Расходы на теплоноситель | 13 706,5 | 1,24 |
| 8 | Прибыль | 1 456,8 | 0,13 |
| 9 | Результаты деятельности до перехода к регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования | 60 545,4 | 5,50 |
| 10 | Необходимая валовая выручка | 1 101 744,43 | 100,00 |

в) Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2010  №      190-ФЗ

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением Правительства Тюменской области от 27.12.2011 № 485-п «Об утверждении Положения о временном    порядке    установления    платы    за    подключение    к системе

теплоснабжения», Положением о департаменте тарифной и  ценовой политики Тюменской области, утвержденным постановлением  Правительства Тюменской области от 30.05.2005 № 59-п, протоколом заседания коллективного органа-тарифной комиссии департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 09.10.2012 № 18, и на основании обращения открытого акционерного общества «Фортум» (ОАО «Фортум») утверждена    плата    за    подключение    к     системе     теплоснабжения ОАО «Фортум» филиал Тобольской ТЭЦ в размере 469 594,65 рублей (без НДС) за 1 Гкал/ч подключаемой тепловой нагрузки.

На основании Приказа Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 27.08.2014 № 119/01-05-ос «Об установлении платы за подключение» установлена плата за подключение к системе теплоснабжения ОАО «СУЭНКО» объектов капитального строительства, расположенных по адресу г. Тобольск, мкр. 15 (табл.20).

Таблица 20 Плата за подключение объектов  капитального строительства, подключенных к

системе теплоснабжения «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО», тыс. руб. (без

НДС)

| № п/п | Подключаемый объект | Заявитель | Размер платы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | участки № 20, № 22 | ООО «Меридиан Констракшн Тобольск» | 29 317,574 |
| 2 | участки № 16 «б», № 17 «а» | ООО «СБК ГРУПП» | 10 734,761 |
| 3 | участок № 18 | ООО «Новый Мир» | 7 073,658 |
| 4 | участок № 16 | ООО «СК «Строймонтажсервис» | 8 667,673 |
| 5 | участки № 16 «а», № 18 «а» | ООО «СК «Зеленый квадрат» | 17 746,284 |
| 6 | участки № 15 «а», 15 «г», 15 «к» | ООО «Стройсервис-Инвест» | 21 829,080 |
| 7 | участок № 17 | ООО «Тоболпромстрой» | 14 179,814 |
| 8 | участки № 14, № 14 «а», № 14 «б» | администрация г. Тобольска | 8 834,635* |
| 9 | Детский сад, школа | администрация г. Тобольска | 12 767,836* |

* - в размер платы включены только расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей; расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей и расходы на  создание  (реконструкцию)  тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя  не учтены.

Плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может включать в себя затраты на создание тепловых сетей протяженностью от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика. При этом исключаются расходы, предусмотренные на создание этих тепловых сетей инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, либо средства, предусмотренные

и полученные за счет иных источников, в том числе средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

г) Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, определенных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808.

На момент разработки схемы теплоснабжения муниципального образования г. Тобольск плата за услуги по поддержанию  резервной тепловой мощности для отдельных категорий социально значимых потребителей не установлена.