Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Этап 1

Том 2. Книга 5 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

(ОМ ПСТ 02.05)

Состав документа

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Том 1. Книга 1. Сбор и анализ исходных данных по схеме теплоснабжения г. Тобольска | ОМ ПСТ 01.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Функциональная структура теплоснабжения | ОМ ПСТ 02.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Источники тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.02 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 3. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | ОМ ПСТ 02.03 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Зоны действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.04 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 5. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.05 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 6. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.06 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 7. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы теплоносителя | ОМ ПСТ 02.07 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 8. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | ОМ ПСТ 02.08 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 9. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Надежность теплоснабжения. | ОМ ПСТ 02.09 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 10. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций | ОМ ПСТ 02.10 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 11. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | ОМ ПСТ 02.11 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 12. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения г. Тобольска | ОМ ПСТ 02.12 |
| Обосновывающие материалы. Том 3. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ОМ ПСТ 03.00 |
| Том 4. Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска (С приложением отлаженной и откалиброванной под расчетный и фактические режимы работы электронной модели системы теплоснабжения г. Тобольска) | ОМ ПСТ 04.00 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 1.1 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Мастер-план | ОМ ПСТ 05.01.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 1.2 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | ОМ ПСТ 05.01.02 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 2. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийные режимы | ОМ ПСТ 05.02 |
| Том 5. Книга 3. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии; | ОМ ПСТ 05.03 |
| Том 5. Книга 4. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них; | ОМ ПСТ 05.04 |
| Том 5. Книга 5. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные топливные балансы; | ОМ ПСТ 05.05 |
| Том 5. Книга 6. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Оценка надежности теплоснабжения; | ОМ ПСТ 05.06 |
| Том 6. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение; | ОМ ПСТ 06.00 |
| Том 7. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации. | ОМ ПСТ 07.00 |
| Том 8. Схема теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы и соответствующей электронной модели. Утверждаемая часть | УЧ ПСТ 08.00 |

Содержание

Перечень принятых сокращений	5

Общие положения	7

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	8

а) Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха	8

б) Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	20

в) Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	20

г) Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии	25

д) Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	43

Перечень принятых сокращений

| Сокращение | Пояснение |
| --- | --- |
| АСКУТЭ | Автоматическая система контроля и учета тепловой энергии |
| АСКУЭ | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии |
| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| БМК | Блочно-модульная котельная |
| ВК | Ведомственная котельная |
| ВПУ | Водоподготовительная установка |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| ГТУ | Газотурбинная установка |
| ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| ИП | Инвестиционная программа |
| ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| МК, КМ | Муниципальная котельная |
| МО ГО город Тобольск, город Тобольск, г. Тобольск, Тобольск | Муниципальное образование городской округ город Тобольск |
| НВВ | Необходимая валовая выручка |
| НДС | Налог на добавленную стоимость |
| ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| НС | Насосная станция |
| НТД | Нормативная техническая документация |
| НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| ОАО «Тепло Тюмени» | До 01.07.2014 г. Открытое акционерное общество «Тепло Тюмени». С 01.07.2014 г. - «Тепло Тюмени» - филиал ОАО «СУЭНКО». С января 2015 г. - «Тепло Тюмени» - филиал Публичного акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» |
| ОАО «УТСК» | ОАО «Уральская теплосетевая компания» Тобольский филиал |
| ОВ | Отопление и вентиляция |
| ОДЗ | Общественно-деловая застройка |
| ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| ОИК | Оперативный информационный комплекс |
| ОКК | Организация коммунального комплекса |
| ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| ОЭТС | Отдел эксплуатации тепловых сетей |
| ПВК | Пиковая водогрейная котельная |
| ПГУ | Парогазовая установка |
| ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| ПНС | Повысительная насосная станция |
| ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| ППМ | Пенополиминерал |
| ППУ | Пенополиуретан |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| ТРО | Тобольское региональное отделение |
| ТФУ | Теплофикационная установка |
| ТЭ | Тепловая энергия |
| ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| УРУТ | Удельный расход условного топлива |
| УСС | Укрупненный показатель сметной стоимости |
| ФОТ | Фонд оплаты труда |
| ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| ХВО | Химводоочистка |
| ХВП | Химводоподготовка |
| ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| ЭБ | Энергоблок |
| ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска |

Общие положения

Схема теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы (далее – Схема теплоснабжения) и соответствующая электронная модель разработаны  «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» на основании муниципального контракта «Разработка схемы теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы и соответствующей электронной модели» №  32-к от 10.06.2013.

Схема теплоснабжения разработана в составе разделов и Обосновывающих материалов, являющихся их неотъемлемой частью, которые объединены в тома и книги.

Настоящий отчет сформирован в рамках формирования 1 этапа выполнения работ - Том 2. Книга 5. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Характеристика нагрузок потребителей  проведена в соответствии с п. 27-28 Требований.

Характеристика существующего положения системы теплоснабжения г. Тобольска актуальна по состоянию на февраль 2016 г. В 2017 г. необходимо провести актуализацию Схемы теплоснабжения с изменением периода на 2018-2032 гг.

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии (без учета локальных производственных котельных) в динамике приведены в табл. 1.

Тобольская ТЭЦ отпускает тепловую энергию в виде горячей воды, острого и отборного пара. Муниципальные котельные – в горячей воде.

а) Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения.

Потребление тепловой энергии для расчетных температур определено с использованием следующих показателей:

- продолжительность отопительного периода 232 дня;

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции в холодный период года –  - 39 °С;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период – 
-7,9 °С;

- расчетная температура внутреннего воздуха:

  - в жилых домах – 20 °C;

  - детские сады, школы – 25 °C;

  - производственные здания – 16 °C;

- температура потребляемой холодной воды в водопроводной сети в отопительный период – 5 °C;

- температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период  – 15 °C.

Таблица 1

Тепловые нагрузки потребителей муниципального образования город Тобольск в зонах действия источников тепловой энергии, Гкал/ч

| № п/п | Показатель |  | 2010 г. | 2011 г. |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| зона действия – город – Нагорный район, Восточная промышленная зона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловые нагрузки в зоне действия существующих систем централизованного теплоснабжения с источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии (ООО «Тобольская ТЭЦ») | Нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | 250,710 |  | 250,710 | 250,710 | 239,308 | 244,263 |
|  |  | отопление | 222,853 |  | 222,853 | 222,853 | 205,703 | 209,030 |
|  |  | вентиляция | 9,086 |  | 9,086 | 9,086 | 7,585 | 7,973 |
|  |  | ГВС | 18,771 |  | 18,771 | 18,771 | 26,021 | 27,260 |
|  |  | зона действия – Восточная промышленная зона |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отопление и вентиляция | 4,633 |  | 4,633 | 4,633 | 5,346 | 5,346 |
|  |  | нагрузка в паре (острый, отборный) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | зона действия – центральный газофракционный узел (ЦГФУ) (ООО «Тобольск – Нефтехим) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производственные нужды | 412,3 |  | 412,3 | 412,3 | 412,3 | 619,3 |
| нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Тепловые нагрузки в зоне действия существующих систем централизованного теплоснабжения с источниками тепловой энергии (котельными) | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | 67,647 |  | 66,465 | 66,465 | 58,020 | 58,334 |
|  |  | отопление | 63,518 |  | 62,455 | 62,455 | 53,721 | 53,661 |
|  |  | вентиляция | 0,734 |  | 0,74 | 0,74 | 0,624 | 0,624 |
|  |  | ГВС | 3,395 |  | 3,27 | 3,27 | 3,675 | 4,05 |
| 2.1 | Котельная № 4 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | 3,144 |  | 3,14 | 3,14 | 1,868 | 2,126 |
|  |  | отопление | 3,111 |  | 3,11 | 3,11 | 1,819 | 1,737 |
|  |  | вентиляция | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | 0,033 |  | 0,03 | 0,03 | 0,049 | 0,389 |
| 2.2 | Котельная № 5 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | 1,691 |  | 1,69 | 1,69 | 1,209 | 1,209 |
|  |  | отопление | 1,664 |  | 1,66 | 1,66 | 1,187 | 1,187 |
|  |  | вентиляция | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | 0,027 |  | 0,03 | 0,03 | 0,022 | 0,022 |
| 2.3 | Котельная № 6 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | 3,31 |  | 3,31 | 3,31 | 2,708 | 2,708 |
|  |  | отопление | 3,252 |  | 3,25 | 3,25 | 2,594 | 2,594 |
|  |  | вентиляция | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | 0,058 |  | 0,06 | 0,06 | 0,114 | 0,114 |
| 2.4 | Котельная № 8 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | 0,323 |  | 0,32 | 0,32 | 0,387 | 0,387 |
|  |  | отопление | 0,323 |  | 0,32 | 0,32 | 0,250 | 0,250 |
|  |  | вентиляция | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,130 | 0,130 |
|  |  | ГВС | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,007 | 0,007 |
| 2.5 | Котельная № 10 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | 1,361 |  | 1,36 | 1,36 | 0,778 | 0,620 |
|  |  | отопление | 1,322 |  | 1,32 | 1,32 | 0,771 | 0,613 |
|  |  | вентиляция | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | 0,039 |  | 0,04 | 0,04 | 0,007 | 0,006 |
| 2.6 | Котельная № 12 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | 0,398 |  | 0,4 | 0,4 | 0,226 | 0,226 |
|  |  | отопление | 0,395 |  | 0,4 | 0,4 | 0,225 | 0,225 |
|  |  | вентиляция | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | 0,003 |  | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 |
| 2.7 | Котельная № 13 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | 0,092 |  | 0,09 | 0,09 | 0,105 | 0,105 |
|  |  | отопление | 0,092 |  | 0,09 | 0,09 | 0,068 | 0,068 |
|  |  | вентиляция | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,037 | 0,037 |
| 2.8 | Котельная № 14 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | 3,533 |  | 3,53 | 3,53 | 3,067 | 3,067 |
|  |  | отопление | 3,449 |  | 3,45 | 3,45 | 2,907 | 2,907 |
|  |  | вентиляция | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | 0,084 |  | 0,08 | 0,08 | 0,160 | 0,160 |
| 2.9 | Котельная № 17 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | 1,999 |  | 0,9 | 0,9 | 1,452 | 1,635 |
|  |  | отопление | 1,96 |  | 0,9 | 0,9 | 1,112 | 1,261 |
|  |  | вентиляция | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | 0,039 |  | 0,000 | 0,000 | 0,340 | 0,374 |
| 2.10 | Котельная № 18 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | 2,299 |  | 2,3 | 2,3 | 1,539 | 1,539 |
|  |  | отопление | 2,22 |  | 2,22 | 2,22 | 1,372 | 1,372 |
|  |  | вентиляция | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | 0,079 |  | 0,08 | 0,08 | 0,167 | 0,167 |
| 2.11 | Котельная № 21 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | 0,061 |  | 0,06 | 0,06 | 0,004 | 0,004 |
|  |  | отопление | 0,061 |  | 0,06 | 0,06 | 0,004 | 0,004 |
|  |  | вентиляция | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.12 | Котельная № 23 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | 0,213 |  | 0,21 | 0,21 | 0,016 | 0,016 |
|  |  | отопление | 0,213 |  | 0,21 | 0,21 | 0,016 | 0,016 |
|  |  | вентиляция | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.13 | Котельная № 24 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | 0,088 |  | 0,09 | 0,09 | 0,090 | 0,090 |
|  |  | отопление | 0,088 |  | 0,09 | 0,09 | 0,090 | 0,090 |
|  |  | вентиляция | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.14 | Котельная № 25 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | 0,29 |  | 0,29 | 0,29 | 0,301 | 0,301 |
|  |  | отопление | 0,28 |  | 0,28 | 0,28 | 0,289 | 0,289 |
|  |  | вентиляция | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 | 0,012 | 0,012 |
| 2.15 | Котельная № 26 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | 0,065 |  | 0,065 | 0,065 | 0,044 | 0,044 |
|  |  | отопление | 0,065 |  | 0,065 | 0,065 | 0,044 | 0,044 |
|  |  | вентиляция | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.16 | Котельная № 27 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | 1,045 |  | 1,04 | 1,04 | 1,147 | 1,147 |
|  |  | отопление | 1,03 |  | 1,03 | 1,03 | 1,137 | 1,137 |
|  |  | вентиляция | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | 0,015 |  | 0,01 | 0,01 | 0,010 | 0,010 |
| 2.17 | Котельная № 29 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | 0,906 |  | 0,9 | 0,9 | 0,504 | 0,504 |
|  |  | отопление | 0,905 |  | 0,9 | 0,9 | 0,504 | 0,504 |
|  |  | вентиляция | - |  | - | - | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | 0,001 |  | - | - | 0,000 | 0,000 |
| 2.18 | Котельная № 31 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | 0,868 |  | 0,87 | 0,87 | 0,650 | 0,650 |
|  |  | отопление | 0,835 |  | 0,84 | 0,84 | 0,644 | 0,644 |
|  |  | вентиляция | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | 0,033 |  | 0,03 | 0,03 | 0,006 | 0,006 |
| 2.19 | Котельная № 3 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | 1,669 |  | 1,67 | 1,67 | 2,606 | 2,606 |
|  |  | отопление | 1,581 |  | 1,58 | 1,58 | 2,428 | 2,428 |
|  |  | вентиляция | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | 0,088 |  | 0,09 | 0,09 | 0,177 | 0,177 |
| 2.20 | Котельная № 7 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | 1,174 |  | 1,17 | 1,17 | - | - |
|  |  | отопление | 1,123 |  | 1,12 | 1,12 | - | - |
|  |  | вентиляция | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | - | - |
|  |  | ГВС | 0,051 |  | 0,05 | 0,05 | - | - |
| 2.21 | Котельная № 20 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | 12,466 |  | 12,47 | 12,47 | 11,335 | 11,366 |
|  |  | отопление | 11,447 |  | 11,45 | 11,45 | 10,605 | 10,636 |
|  |  | вентиляция | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | 1,019 |  | 1,02 | 1,02 | 0,730 | 0,730 |
| 2.22 | Котельная № 22 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | 13,95 |  | 13,95 | 13,95 | 13,567 | 13,567 |
|  |  | отопление | 12,629 |  | 12,63 | 12,63 | 12,228 | 12,228 |
|  |  | вентиляция | 0,379 |  | 0,38 | 0,38 | 0,316 | 0,316 |
|  |  | ГВС | 0,942 |  | 0,94 | 0,94 | 1,022 | 1,022 |
| 2.23 | Котельная № 16 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | 0,282 |  | 0,28 | 0,28 | 0,245 | 0,245 |
|  |  | отопление | 0,268 |  | 0,27 | 0,27 | 0,220 | 0,220 |
|  |  | вентиляция | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | 0,014 |  | 0,01 | 0,01 | 0,025 | 0,025 |
| 2.24 | Котельная № 15 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | 2,038 |  | 2,04 | 2,04 | 1,608 | 1,608 |
|  |  | отопление | 1,862 |  | 1,86 | 1,86 | 1,527 | 1,527 |
|  |  | вентиляция | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | 0,176 |  | 0,18 | 0,18 | 0,081 | 0,081 |
| 2.25 | Котельная № 19 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | 2,527 |  | 2,53 | 2,53 | 2,016 | 2,016 |
|  |  | отопление | 2,507 |  | 2,51 | 2,51 | 1,981 | 1,981 |
|  |  | вентиляция | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | 0,02 |  | 0,02 | 0,02 | 0,035 | 0,035 |
| 2.26 | Котельная № 1 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | 10,382 |  | 10,39 | 10,39 | 9,967 | 9,966 |
|  |  | отопление | 9,441 |  | 9,44 | 9,44 | 9,181 | 9,181 |
|  |  | вентиляция | 0,355 |  | 0,36 | 0,36 | 0,178 | 0,178 |
|  |  | ГВС | 0,586 |  | 0,59 | 0,59 | 0,608 | 0,608 |
| 2.27 | Котельная № 2 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | 0,145 |  | 0,140 | 0,140 | 0,125 | 0,125 |
|  |  | отопление | 0,140 |  | 0,140 | 0,140 | 0,125 | 0,125 |
|  |  | вентиляция | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | 0,005 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.28 | Котельная № 28 | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | 1,328 |  | 1,26 | 1,26 | 0,460 | 0,460 |
|  |  | отопление | 1,255 |  | 1,26 | 1,26 | 0,393 | 0,393 |
|  |  | вентиляция | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВС | 0,073 |  | 0,000 | 0,000 | 0,067 | 0,067 |
| Всего спрос на тепловую мощность |  | Всего тепловая нагрузка, в т.ч. | 318,357 |  | 317,175 | 317,175 | 302,674 | 307,943 |
|  |  | отопление | 286,371 |  | 285,308 | 285,308 | 264,467 | 267,734 |
|  |  | вентиляция | 9,82 |  | 9,826 | 9,826 | 8,312 | 8,700 |
|  |  | ГВС | 22,166 |  | 22,041 | 22,041 | 29,896 | 31,510 |

Базовый уровень потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления г. Тобольска, определенный для расчетных температур наружного воздуха (без учета отпуска тепла промышленным потребителям от коллекторов), на 2013 г. принят в размере 925,531 тыс. Гкал (табл. 2), в том числе:

- Нагорная часть – 755,106 тыс. Гкал;

- Подгорная часть – 46,829 тыс. Гкал;

- мкр. Иртышский – 41,068 тыс. Гкал;

- мкр. Менделеево – 40,633 тыс. Гкал;

- Юго-Восточный район – 0,766 тыс. Гкал;

- ТО Левобережье – 10,102 тыс. Гкал;

- п. Сумкино –  29,492 тыс. Гкал;

- Пионерная база – 1,535 тыс. Гкал.

Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления г. Тобольска при расчетных температурах наружного воздуха на 2014 г. определено в размере 947,184 тыс. Гкал (табл. 2), в том числе:

- Нагорная часть – 774,117 тыс. Гкал;

- Подгорная часть – 49,392 тыс. Гкал;

- мкр. Иртышский – 41,148 тыс. Гкал;

- мкр. Менделеево – 40,633 тыс. Гкал;

- Юго-Восточный район – 0,766 тыс. Гкал;

- ТО Левобережье –10,102 тыс. Гкал;

- п. Сумкино –  29,492 тыс. Гкал;

- район Пионерной базы – 1,535 тыс. Гкал.

из них:

- население	– 674,065 тыс. Гкал;

- бюджет –135,208 тыс. Гкал;

- прочие – 137,882 тыс. Гкал.

Таблица 2

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах территориального деления в зонах действия источников тепловой энергии г. Тобольска в 2012-2014 гг. (без промышленной зоны от Тобольской ТЭЦ)

| № п/п | Наименование расчетного элемента территориального деления и источника тепловой энергии | Тепловая нагрузка потребителей всего, Гкал/ч | в т.ч. по видам теплопотребления |  |  |  | Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, тыс. Гкал | в т.ч. по видам теплопотребления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на отопление, Гкал/ч | на вентиляцию, Гкал/ч |  | на ГВС, Гкал/ч |  | на отопление, тыс. Гкал | на вентиляцию, тыс. Гкал | на ГВС за год, тыс. Гкал |
| 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нагорная часть | 250,710 | 222,853 | 0,000 |  | 9,086 | 724,212 | 554,717 | 8,862 | 160,633 |
| 1 | Тобольская ТЭЦ | 250,710 | 222,853 | 0,000 |  | 9,086 | 724,212 | 554,717 | 8,862 | 160,633 |
| 2 | Подгорная часть | 20,565 | 20,195 | 0,000 |  | 0,000 | 52,182 | 50,010 | 0,000 | 2,173 |
| 1 | Котельная № 4 | 3,140 | 3,110 | 0,000 |  | 0,000 | 5,787 | 5,569 | 0,000 | 0,218 |
| 2 | Котельная № 5 | 1,690 | 1,660 | 0,000 |  | 0,000 | 4,508 | 4,403 | 0,000 | 0,105 |
| 3 | Котельная № 6 | 3,310 | 3,250 | 0,000 |  | 0,000 | 9,460 | 9,080 | 0,000 | 0,380 |
| 4 | Котельная № 8 | 0,320 | 0,320 | 0,000 |  | 0,000 | 0,542 | 0,542 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Котельная № 10 | 1,360 | 1,320 | 0,000 |  | 0,000 | 3,509 | 3,398 | 0,000 | 0,111 |
| 6 | Котельная № 12 | 0,400 | 0,400 | 0,000 |  | 0,000 | 1,414 | 1,414 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Котельная № 13 | 0,090 | 0,090 | 0,000 |  | 0,000 | 0,238 | 0,238 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Котельная № 14 | 3,530 | 3,450 | 0,000 |  | 0,000 | 9,209 | 8,613 | 0,000 | 0,595 |
| 9 | Котельная № 17 | 0,900 | 0,900 | 0,000 |  | 0,000 | 3,331 | 3,331 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Котельная № 18 | 2,300 | 2,220 | 0,000 |  | 0,000 | 6,030 | 5,556 | 0,000 | 0,475 |
| 11 | Котельная № 21 | 0,060 | 0,060 | 0,000 |  | 0,000 | 0,226 | 0,226 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Котельная № 23 | 0,210 | 0,210 | 0,000 |  | 0,000 | 0,302 | 0,302 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Котельная № 24 | 0,090 | 0,090 | 0,000 |  | 0,000 | 0,169 | 0,169 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Котельная № 25 | 0,290 | 0,280 | 0,000 |  | 0,000 | 0,913 | 0,867 | 0,000 | 0,046 |
| 15 | Котельная № 26 | 0,065 | 0,065 | 0,000 |  | 0,000 | 0,176 | 0,176 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Котельная № 27 | 1,040 | 1,030 | 0,000 |  | 0,000 | 2,474 | 2,414 | 0,000 | 0,061 |
| 17 | Котельная № 29 | 0,900 | 0,900 | 0,000 |  | 0,000 | 2,424 | 2,424 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | Котельная № 31 | 0,870 | 0,840 | 0,000 |  | 0,000 | 1,470 | 1,288 | 0,000 | 0,183 |
| 3 | мкр. Иртышский | 15,310 | 14,150 |  | 0,000 | 0,000 | 42,425 | 35,604 | 0,000 | 6,821 |
| 1 | Котельная № 3 | 1,670 | 1,580 |  | 0,000 | 0,000 | 3,906 | 3,473 | 0,000 | 0,433 |
| 2 | Котельная № 7 | 1,170 | 1,120 |  | 0,000 | 0,000 | 3,571 | 3,301 | 0,000 | 0,270 |
| 3 | Котельная № 20 | 12,470 | 11,450 |  | 0,000 | 0,000 | 34,948 | 28,830 | 0,000 | 6,119 |
| 4 | мкр. Менделеево | 13,950 | 12,630 |  | 0,000 | 0,380 | 39,982 | 30,090 | 0,644 | 9,248 |
| 1 | Котельная № 22 | 13,950 | 12,630 |  | 0,000 | 0,380 | 39,982 | 30,090 | 0,644 | 9,248 |
| 5 | Юго-Восточный | 0,280 | 0,270 |  | 0,000 | 0,000 | 0,823 | 0,755 | 0,000 | 0,067 |
| 1 | Котельная № 16 | 0,280 | 0,270 |  | 0,000 | 0,000 | 0,823 | 0,755 | 0,000 | 0,067 |
| 6 | ТО Левобережье | 4,570 | 4,370 |  | 0,000 | 0,000 | 11,414 | 10,154 | 0,000 | 1,260 |
| 1 | Котельная № 15 | 2,040 | 1,860 |  | 0,000 | 0,000 | 5,353 | 4,228 | 0,000 | 1,125 |
| 2 | Котельная № 19 | 2,530 | 2,510 |  | 0,000 | 0,000 | 6,061 | 5,926 | 0,000 | 0,135 |
| 7 | п. Сумкино | 10,530 | 9,580 |  | 0,000 | 0,360 | 28,248 | 22,535 | 0,448 | 5,265 |
| 1 | Котельная № 1 | 10,390 | 9,440 |  | 0,000 | 0,360 | 27,804 | 22,092 | 0,448 | 5,265 |
| 2 | Котельная № 2 | 0,140 | 0,140 |  | 0,000 | 0,000 | 0,444 | 0,444 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Район Пионерной базы | 1,260 | 1,260 |  | 0,000 | 0,000 | 1,781 | 1,781 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Котельная № 28 | 1,260 | 1,260 |  | 0,000 | 0,000 | 1,781 | 1,781 | 0,000 | 0,000 |
|  | ИТОГО | 317,175 | 285,308 |  | 0,000 | 9,826 | 898,642 | 703,223 | 9,953 | 185,467 |
| 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нагорная часть | 239,308 | 205,703 |  | 7,585 | 26,021 | 755,106 | 541,610 | 19,970 | 193,526 |
| 1 | Тобольская ТЭЦ | 239,308 | 205,703 |  | 7,585 | 26,021 | 755,106 | 541,610 | 19,970 | 193,526 |
| 2 | Подгорная часть | 16,093 | 15,032 |  | 0,130 | 0,930 | 46,829 | 39,570 | 0,340 | 6,919 |
| 1 | Котельная № 4 | 1,868 | 1,819 |  | 0,000 | 0,049 | 5,144 | 4,780 | 0,000 | 0,364 |
| 2 | Котельная № 5 | 1,209 | 1,187 |  | 0,000 | 0,022 | 3,282 | 3,120 | 0,000 | 0,162 |
| 3 | Котельная № 6 | 2,708 | 2,594 |  | 0,000 | 0,114 | 7,679 | 6,830 | 0,000 | 0,849 |
| 4 | Котельная № 8 | 0,387 | 0,250 |  | 0,130 | 0,007 | 1,042 | 0,650 | 0,340 | 0,052 |
| 5 | Котельная № 10 | 0,778 | 0,771 |  | 0,000 | 0,007 | 2,080 | 2,030 | 0,000 | 0,050 |
| 6 | Котельная № 12 | 0,226 | 0,225 |  | 0,000 | 0,001 | 0,596 | 0,590 | 0,000 | 0,006 |
| 7 | Котельная № 13 | 0,105 | 0,068 |  | 0,000 | 0,037 | 0,453 | 0,180 | 0,000 | 0,273 |
| 8 | Котельная № 14 | 3,067 | 2,907 |  | 0,000 | 0,160 | 8,850 | 7,660 | 0,000 | 1,190 |
| 9 | Котельная № 17 | 1,452 | 1,112 |  | 0,000 | 0,340 | 5,457 | 2,930 | 0,000 | 2,527 |
| 10 | Котельная № 18 | 1,539 | 1,372 |  | 0,000 | 0,167 | 4,848 | 3,610 | 0,000 | 1,238 |
| 11 | Котельная № 21 | 0,004 | 0,004 |  | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,010 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Котельная № 23 | 0,016 | 0,016 |  | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,040 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Котельная № 24 | 0,090 | 0,090 |  | 0,000 | 0,000 | 0,240 | 0,240 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Котельная № 25 | 0,301 | 0,289 |  | 0,000 | 0,012 | 0,859 | 0,770 | 0,000 | 0,089 |
| 15 | Котельная № 26 | 0,044 | 0,044 |  | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,120 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Котельная № 27 | 1,147 | 1,137 |  | 0,000 | 0,010 | 3,067 | 2,990 | 0,000 | 0,077 |
| 17 | Котельная № 29 | 0,504 | 0,504 |  | 0,000 | 0,000 | 1,330 | 1,330 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | Котельная № 31 | 0,650 | 0,644 |  | 0,000 | 0,006 | 1,732 | 1,690 | 0,000 | 0,042 |
| 3 | мкр. Иртышский | 13,940 | 13,033 |  | 0,000 | 0,907 | 41,068 | 34,320 | 0,000 | 6,748 |
| 1 | Котельная № 3 | 2,606 | 2,428 |  | 0,000 | 0,177 | 7,719 | 6,400 | 0,000 | 1,319 |
| 2 | Котельная № 7 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная № 20 | 11,335 | 10,605 |  | 0,000 | 0,730 | 33,348 | 27,920 | 0,000 | 5,428 |
| 4 | мкр. Менделеево | 13,567 | 12,228 |  | 0,316 | 1,022 | 40,633 | 32,200 | 0,830 | 7,603 |
| 1 | Котельная № 22 | 13,567 | 12,228 |  | 0,316 | 1,022 | 40,633 | 32,200 | 0,830 | 7,603 |
| 5 | Юго-Восточный | 0,245 | 0,220 |  | 0,000 | 0,025 | 0,766 | 0,580 | 0,000 | 0,186 |
| 1 | Котельная № 16 | 0,245 | 0,220 |  | 0,000 | 0,025 | 0,766 | 0,580 | 0,000 | 0,186 |
| 6 | ТО Левобережье | 3,624 | 3,508 |  | 0,000 | 0,116 | 10,102 | 9,240 | 0,000 | 0,862 |
| 1 | Котельная № 15 | 1,608 | 1,527 |  | 0,000 | 0,081 | 4,622 | 4,020 | 0,000 | 0,602 |
| 2 | Котельная № 19 | 2,016 | 1,981 |  | 0,000 | 0,035 | 5,480 | 5,220 | 0,000 | 0,260 |
| 7 | п. Сумкино | 10,092 | 9,306 |  | 0,178 | 0,608 | 29,492 | 24,500 | 0,470 | 4,522 |
| 1 | Котельная № 1 | 9,967 | 9,181 |  | 0,178 | 0,608 | 29,162 | 24,170 | 0,470 | 4,522 |
| 2 | Котельная № 2 | 0,125 | 0,125 |  | 0,000 | 0,000 | 0,330 | 0,330 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Район Пионерной базы | 0,460 | 0,393 |  | 0,000 | 0,067 | 1,535 | 1,040 | 0,000 | 0,495 |
| 1 | Котельная № 28 | 0,460 | 0,393 |  | 0,000 | 0,067 | 1,525 | 1,030 | 0,000 | 0,495 |
|  | ИТОГО | 297,328 | 259,424 |  | 8,208 | 29,696 | 925,531 | 683,060 | 21,610 | 220,861 |
| 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нагорная часть | 244,263 | 209,030 |  | 7,973 | 27,260 | 774,117 | 550,380 | 20,990 | 202,747 |
| 1 | Тобольская ТЭЦ | 244,263 | 209,030 |  | 7,973 | 27,260 | 774,117 | 550,380 | 20,990 | 202,747 |
| 2 | Подгорная часть | 16,376 | 14,942 |  | 0,130 | 1,304 | 49,392 | 39,350 | 0,340 | 9,702 |
| 1 | Котельная № 4 | 2,126 | 1,737 |  | 0,000 | 0,389 | 7,466 | 4,570 | 0,000 | 2,896 |
| 2 | Котельная № 5 | 1,209 | 1,187 |  | 0,000 | 0,022 | 3,292 | 3,130 | 0,000 | 0,162 |
| 3 | Котельная № 6 | 2,708 | 2,594 |  | 0,000 | 0,114 | 7,679 | 6,830 | 0,000 | 0,849 |
| 4 | Котельная № 8 | 0,387 | 0,250 |  | 0,130 | 0,007 | 1,052 | 0,660 | 0,340 | 0,052 |
| 5 | Котельная № 10 | 0,620 | 0,613 |  | 0,000 | 0,006 | 1,667 | 1,620 | 0,000 | 0,047 |
| 6 | Котельная № 12 | 0,226 | 0,225 |  | 0,000 | 0,001 | 0,596 | 0,590 | 0,000 | 0,006 |
| 7 | Котельная № 13 | 0,105 | 0,068 |  | 0,000 | 0,037 | 0,453 | 0,180 | 0,000 | 0,273 |
| 8 | Котельная № 14 | 3,067 | 2,907 |  | 0,000 | 0,160 | 8,840 | 7,650 | 0,000 | 1,190 |
| 9 | Котельная № 17 | 1,635 | 1,261 |  | 0,000 | 0,374 | 6,100 | 3,320 | 0,000 | 2,780 |
| 10 | Котельная № 18 | 1,539 | 1,372 |  | 0,000 | 0,167 | 4,848 | 3,610 | 0,000 | 1,238 |
| 11 | Котельная № 21 | 0,004 | 0,004 |  | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,010 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Котельная № 23 | 0,016 | 0,016 |  | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,040 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Котельная № 24 | 0,090 | 0,090 |  | 0,000 | 0,000 | 0,240 | 0,240 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Котельная № 25 | 0,301 | 0,289 |  | 0,000 | 0,012 | 0,849 | 0,760 | 0,000 | 0,089 |
| 15 | Котельная № 26 | 0,044 | 0,044 |  | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,120 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Котельная № 27 | 1,147 | 1,137 |  | 0,000 | 0,010 | 3,067 | 2,990 | 0,000 | 0,077 |
| 17 | Котельная № 29 | 0,504 | 0,504 |  | 0,000 | 0,000 | 1,330 | 1,330 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | Котельная № 31 | 0,650 | 0,644 |  | 0,000 | 0,006 | 1,742 | 1,700 | 0,000 | 0,042 |
| 3 | мкр. Иртышский | 13,971 | 13,064 |  | 0,000 | 0,907 | 41,148 | 34,400 | 0,000 | 6,748 |
| 1 | Котельная № 3 | 2,606 | 2,428 |  | 0,000 | 0,177 | 7,709 | 6,390 | 0,000 | 1,319 |
| 2 | Котельная № 7 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная № 20 | 11,366 | 10,636 |  | 0,000 | 0,730 | 33,428 | 28,000 | 0,000 | 5,428 |
| 4 | мкр. Менделеево | 13,567 | 12,228 |  | 0,316 | 1,022 | 40,633 | 32,200 | 0,830 | 7,603 |
| 1 | Котельная № 22 | 13,567 | 12,228 |  | 0,316 | 1,022 | 40,633 | 32,200 | 0,830 | 7,603 |
| 5 | Юго-Восточный | 0,245 | 0,220 |  | 0,000 | 0,025 | 0,766 | 0,580 | 0,000 | 0,186 |
| 1 | Котельная № 16 | 0,245 | 0,220 |  | 0,000 | 0,025 | 0,766 | 0,580 | 0,000 | 0,186 |
| 6 | ТО Левобережье | 3,624 | 3,508 |  | 0,000 | 0,116 | 10,102 | 9,240 | 0,000 | 0,862 |
| 1 | Котельная № 15 | 1,608 | 1,527 |  | 0,000 | 0,081 | 4,622 | 4,020 | 0,000 | 0,602 |
| 2 | Котельная № 19 | 2,016 | 1,981 |  | 0,000 | 0,035 | 5,480 | 5,220 | 0,000 | 0,260 |
| 7 | п. Сумкино | 10,092 | 9,306 |  | 0,178 | 0,608 | 29,492 | 24,500 | 0,470 | 4,522 |
| 1 | Котельная № 1 | 9,967 | 9,181 |  | 0,178 | 0,608 | 29,162 | 24,170 | 0,470 | 4,522 |
| 2 | Котельная № 2 | 0,125 | 0,125 |  | 0,000 | 0,000 | 0,330 | 0,330 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Район Пионерной базы | 0,460 | 0,393 |  | 0,000 | 0,067 | 1,535 | 1,040 | 0,000 | 0,495 |
| 1 | Котельная № 28 | 0,460 | 0,393 |  | 0,000 | 0,067 | 1,535 | 1,040 | 0,000 | 0,495 |
|  | ИТОГО | 302,597 | 262,691 |  | 8,597 | 31,310 | 947,184 | 691,690 | 22,630 | 232,864 |

б) Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

В г. Тобольске случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не выявлены.

в) Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Отпуск тепловой энергии от Тобольской ТЭЦ по факту за 2013-2014 гг. приведен в табл. 3. Фактическое потребление тепла от Тобольской ТЭЦ в паре за 2014 г. – 4101,377 тыс. Гкал. Фактическое потребление тепла с коллекторов от Тобольской ТЭЦ промышленными потребителями в горячей воде – 6,922 тыс. Гкал.

Отпуск тепловой энергии на город за 2014 г. – 848,509 тыс. Гкал. Фактическое потребление тепловой энергии за 2014 г. конечными потребителями составляет 88 % от показателя, определенного по нагрузке для расчетных температур наружного воздуха.

Фактическое потребление тепловой энергии за 2014 г. конечными потребителями от Тобольской ТЭЦ в горячей воде (Нагорная часть) 673,086 тыс. Гкал, из них (табл. 4):

- население – 476,51 тыс. Гкал;

- бюджет –113,834 тыс. Гкал;

- прочие – 84,268 тыс. Гкал.

Тобольская ТЭЦ работает круглогодично. В Нагорной части г. Тобольска фактический отпуск тепловой энергии в отопительный период за 2014 г. составил 90,5% от годового отпуска типовой энергии.

Фактическое потребление тепловой энергии за 2014 г. конечными потребителями от муниципальных котельных – 158,218 тыс. Гкал, из них:

- население – 111,609 тыс. Гкал;

- бюджет – 27,388 тыс. Гкал;

- прочие – 20,834 тыс. Гкал.

В районах, обеспечиваемых теплом от котельных, фактический отпуск тепловой энергии в отопительный период 2014 г. составил  96,2% от годового отпуска тепловой энергии.  Система теплоснабжения от котельных Подгорной части, районов Юго-Восточный, ТО Левобережье, Пионерной базы г. Тобольск характеризуется в основном отопительной нагрузкой, в летний период котельные не работают. Котельные № 20 мкр. Иртышский, котельная № 22 мкр. Менделеево и котельная № 1 п. Сумкино работают круглогодично, вырабатывая в летний период тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения.

Таблица 3

Потребление тепловой энергии от Тобольской ТЭЦ за 2013-2014 гг. с помесячной разбивкой (в отопительный и неотопительный периоды), Гкал (Нагорная часть, Восточная промышленная зона)

| Показатель | Значение показателя (Гкал) по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Фактические ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ Тобольской ТЭЦ в 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепло внешним потребителям всего, в т.ч. | 463274 | 382015 | 416803 | 362097 | 333716 | 226382 | 268847 | 285710 | 310486 | 393194 | 372638 | 432297 | 4247459 |
| в паре всего, в т.ч. | 323654 | 279391 | 304362 | 290641 | 282523 | 204811 | 258891 | 265706 | 276413 | 314559 | 294187 | 320850 | 3415988 |
| в паре производственных отборов турбин 15 кгс/см2 | 42898 | 38231 | 18821 | 5100 | 58916 | 107048 | 53615 | 6888 | 6211 | 26971 | 69928 | 105667 | 540294 |
| от паровых котлов 140 кгс/см2 | 280756 | 241160 | 285541 | 285541 | 223607 | 97763 | 205276 | 258818 | 270202 | 287588 | 224259 | 215183 | 2875694 |
| потери тепла до границ балансовой принадлежности | 562 | 400 | 407 | 306 | 383 | 360 | 355 | 336 | 324 | 414 | 442 | 491 | 4780 |
| в горячей воде, в т.ч. | 139620 | 102624 | 112441 | 71456 | 51193 | 21571 | 9956 | 20004 | 34073 | 78635 | 78451 | 111447 | 831471 |
| с горячей водой на город | 138206 | 101438 | 111385 | 70860 | 50929 | 21569 | 9954 | 20002 | 33802 | 78065 | 77573 | 110269 | 824052 |
| с горячей водой на НХК | 203 | 162 | 216 | 124 | 44 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 66 | 97 | 950 |
| с горячей водой на Эл.монт | 78 | 64 | 45 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 45 | 64 | 78 | 438 |
| с горячей водой на ХН | 1133 | 960 | 795 | 440 | 220 | 2 | 2 | 2 | 220 | 506 | 748 | 1003 | 6031 |
| потери тепла до границ балансовой принадлежности | 114 | 99 | 108 | 89 | 77 | 71 | 36 | 73 | 76 | 96 | 95 | 109 | 1043 |
| потребителей собственных нужд , в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в паре производственных параметров всего, в т.ч. | 103209 | 81777 | 115247 | 84307 | 74708 | 60859 | 56570 | 83582 | 88721 | 86236 | 55236 | 31389 | 921841 |
| в паре производственных отборов турбин 15 кгс/см2 | 103209 | 81777 | 115247 | 84307 | 74708 | 60859 | 56570 | 83582 | 88721 | 86236 | 55236 | 31389 | 921841 |
| в горячей воде, в т.ч. | 12668 | 4685 | 10731 | 6881 | 5524 | 0 | 0 | 0 | 2178 | 7877 | 8014 | 11313 | 69871 |
| Фактические ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ Тобольской ТЭЦ в 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепло внешним потребителям всего, в т.ч. | 465772 | 445362 | 443958 | 435766 | 396323 | 337665 | 206956 | 353541 | 377886 | 455926 | 505048 | 533605 | 4957808 |
| в паре всего, в т.ч. | 330203 | 320739 | 358773 | 359835 | 356902 | 313741 | 196204 | 332879 | 337711 | 371822 | 404051 | 419517 | 4102377 |
| в паре производственных отборов турбин 15 кгс/см2 | 88933 | 101823 | 86029 | 95774 | 94814 | 159243 | 120299 | 124778 | 143491 | 209795 | 199533 | 176289 | 1600802 |
| от паровых котлов 140 кгс/см2 | 241270 | 218916 | 272744 | 264061 | 262088 | 154498 | 75905 | 208100 | 194220 | 162027 | 204518 | 243228 | 2501575 |
| потери тепла до границ балансовой принадлежности | 541 | 521 | 559 | 536 | 476 | 416 | 258 | 373 | 384 | 461 | 452 | 492 | 5469 |
| в горячей воде, в т.ч. | 135569 | 124623 | 85185 | 75931 | 39421 | 23924 | 10752 | 20662 | 40175 | 84104 | 100997 | 114088 | 855431 |
| с горячей водой на город | 134264 | 123479 | 84263 | 75398 | 39134 | 23902 | 10750 | 20660 | 39945 | 83563 | 100220 | 112931 | 848509 |
| с горячей водой на НХК | 94 | 120 | 82 | 61 | 67 | 20 | 0 | 0 | 10 | 35 | 29 | 154 | 672 |
| с горячей водой на Эл.монт | 78 | 64 | 45 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| с горячей водой на ХН | 1133 | 960 | 795 | 440 | 220 | 2 | 2 | 2 | 220 | 506 | 748 | 1003 | 6031 |
| потери тепла до границ балансовой принадлежности | 112 | 103 | 100 | 92 | 72 | 71 | 36 | 72 | 76 | 101 | 104 | 109 | 1048 |
| потребителей собственных нужд , в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в паре производственных параметров всего, в т.ч. | 78459 | 55595 | 62870 | 63980 | 86641 | 35557 | 27344 | 46686 | 46080 | 40567 | 51493 | 58760 | 654031 |
| в паре производственных отборов турбин 15 кгс/см2 | 78459 | 55595 | 62870 | 63980 | 86641 | 35557 | 27344 | 46686 | 46080 | 40567 | 51493 | 58760 | 654031 |
| в горячей воде, в т.ч. | 14671 | 13143 | 9222 | 7497 | 3032 | 0 | 0 | 0 | 5793 | 9343 | 11257 | 12359 | 86317 |

Таблица 4

Значение потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом в муниципальном образовании г. Тобольск в 2012-2014 гг.

| № | Показатели | Утвержденный объем, принятый в тарифе, тыс. Гкал |  |  | Объем отпуска тепла конечным потребителям факт, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  |  | Всего |  | В расчетных элементах территориального деления |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Нагорная часть тепловой энергии |  | Подгорная часть, мкр. Иртышский, мкр. Менделеево, |  |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2013 г. г. | 2014 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2013 | 2014 |
| 1 | Полезный отпуск тепловой энергии за год, всего, в т.ч.: | 908,06 | 862,36 | 856,31 | 846,46 | 831,30 | 671,97 | 673,09 | 174,49 | 158,22 |
|  | население | 624,10 | 609,32 | 573,16 | 599,76 | 588,12 | 473,18 | 476,51 | 126,58 | 111,61 |
|  | бюджет | 151,50 | 148,18 | 147,72 | 146,21 | 140,71 | 118,76 | 113,83 | 27,45 | 26,87 |
|  | прочие | 132,47 | 104,86 | 135,42 | 100,49 | 102,48 | 80,03 | 82,74 | 20,46 | 19,73 |
| 1.1. | Полезный отпуск тепловой энергии с 01 января, всего, в т.ч. | 517,60 | 491,54 | 487,43 | 518,84 | 474,10 | 410,68 | 384,49 | 108,16 | 89,61 |
|  | население | 355,74 | 348,91 | 348,91 | 363,36 | 332,29 | 285,31 | 268,84 | 78,05 | 63,45 |
|  | бюджет | 86,35 | 84,83 | 84,83 | 90,06 | 82,82 | 72,84 | 67,42 | 17,22 | 15,40 |
|  | прочие | 75,51 | 57,81 | 53,69 | 65,42 | 59,00 | 52,53 | 48,23 | 12,88 | 10,76 |
| 1.2. | Полезный отпуск тепловой энергии с 01 июля, всего, в т.ч.: | 390,47 | 370,81 | 368,88 | 327,62 | 357,20 | 261,29 | 288,59 | 66,33 | 68,61 |
|  | население | 268,36 | 260,41 | 224,26 | 236,40 | 255,83 | 187,87 | 207,67 | 48,53 | 48,16 |
|  | бюджет | 65,14 | 63,35 | 62,90 | 56,15 | 57,89 | 45,92 | 46,42 | 10,23 | 11,48 |
|  | прочие | 56,96 | 47,05 | 81,72 | 35,07 | 43,48 | 27,50 | 34,51 | 7,58 | 8,97 |

г) Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зоне действия источников тепловой энергии муниципального образования город Тобольск в разрезе потребителей представлено в табл. 5.

Таблица 5

Значение потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зоне действия источников муниципального образования г. Тобольск за 2012-2014 гг. (без промышленной зоны)

| № п/п | Наименование расчетного элемента территориального деления и источника тепловой энергии | Тепловая нагрузка потребителей всего, Гкал/ч | в т.ч. по видам теплопотребления |  |  | Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, тыс. Гкал | в т.ч. по видам теплопотребления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на отопление, Гкал/ч | на вентиляцию, Гкал/ч | на ГВС, Гкал/ч |  | на отопление, тыс. Гкал | на вентиляцию, тыс. Гкал | на ГВС, тыс. Гкал |
| 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нагорная часть | 250,71 | 222,85 | 9,09 | 18,77 | 724,21 | 554,72 | 8,86 | 160,63 |
|  | Тобольская ТЭЦ | 250,71 | 222,85 | 9,09 | 18,77 | 724,21 | 554,72 | 8,86 | 160,63 |
|  | население | 159,64 | 145,06 | 0,00 | 14,58 | 461,14 | 334,37 | 0,00 | 126,77 |
|  | бюджет | 52,05 | 45,01 | 3,77 | 3,27 | 157,36 | 127,41 | 3,43 | 26,52 |
|  | прочие | 38,34 | 32,23 | 5,20 | 0,90 | 103,88 | 91,29 | 5,34 | 7,25 |
|  | собственные нужды | 0,68 | 0,56 | 0,11 | 0,02 | 1,84 | 1,65 | 0,09 | 0,09 |
| 2 | Подгорная часть | 20,57 | 20,20 | 0,00 | 0,37 | 52,18 | 50,01 | 0,00 | 2,17 |
|  | Котельная № 4 | 3,14 | 3,11 | 0,00 | 0,03 | 5,79 | 5,57 | 0,00 | 0,22 |
|  | население | 1,65 | 1,63 | 0,00 | 0,02 | 2,56 | 2,38 | 0,00 | 0,18 |
|  | бюджет | 0,78 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 1,65 | 0,00 | 0,02 |
|  | прочие | 0,71 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 1,54 | 0,00 | 0,02 |
|  | Котельная № 5 | 1,69 | 1,66 | 0,00 | 0,03 | 4,51 | 4,40 | 0,00 | 0,10 |
|  | население | 1,31 | 1,28 | 0,00 | 0,03 | 3,29 | 3,21 | 0,00 | 0,08 |
|  | бюджет | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 1,19 | 0,00 | 0,03 |
|  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная № 6 | 3,31 | 3,25 | 0,00 | 0,06 | 9,46 | 9,08 | 0,00 | 0,38 |
|  | население | 2,78 | 2,73 | 0,00 | 0,06 | 7,93 | 7,58 | 0,00 | 0,35 |
|  | бюджет | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,57 | 0,00 | 0,01 |
|  | прочие | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,93 | 0,00 | 0,01 |
|  | Котельная № 8 | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
|  | население | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная № 10 | 1,36 | 1,32 | 0,00 | 0,04 | 3,51 | 3,40 | 0,00 | 0,11 |
|  | население | 0,32 | 0,28 | 0,00 | 0,03 | 0,73 | 0,67 | 0,00 | 0,07 |
|  | бюджет | 0,62 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 1,67 | 0,00 | 0,01 |
|  | прочие | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,75 | 0,00 | 0,02 |
|  | собственные нужды | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,31 | 0,00 | 0,01 |
|  | Котельная № 12 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
|  | население | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная № 13 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
|  | население | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная № 14 | 3,53 | 3,45 | 0,00 | 0,08 | 9,21 | 8,61 | 0,00 | 0,60 |
|  | население | 2,14 | 2,10 | 0,00 | 0,05 | 6,61 | 6,19 | 0,00 | 0,41 |
|  | бюджет | 0,49 | 0,46 | 0,00 | 0,03 | 2,45 | 2,28 | 0,00 | 0,18 |
|  | прочие | 0,89 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,14 | 0,00 | 0,01 |
|  | Котельная № 17 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 3,33 | 0,00 | 0,00 |
|  | население | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 1,05 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет | 0,54 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 1,84 | 1,84 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная № 18 | 2,30 | 2,22 | 0,00 | 0,08 | 6,03 | 5,56 | 0,00 | 0,47 |
|  | население | 2,06 | 1,99 | 0,00 | 0,08 | 5,49 | 5,02 | 0,00 | 0,47 |
|  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие | 0,24 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,53 | 0,00 | 0,01 |
|  | Котельная № 21 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
|  | население | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная № 23 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|  | население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
|  | собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная № 24 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
|  | население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная № 25 | 0,29 | 0,28 | 0,00 | 0,01 | 0,91 | 0,87 | 0,00 | 0,05 |
|  | население | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет | 0,27 | 0,26 | 0,00 | 0,01 | 0,86 | 0,81 | 0,00 | 0,05 |
|  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная № 26 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
|  | население | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная № 27 | 1,04 | 1,03 | 0,00 | 0,01 | 2,47 | 2,41 | 0,00 | 0,06 |
|  | население | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет | 0,76 | 0,75 | 0,00 | 0,01 | 1,78 | 1,72 | 0,00 | 0,06 |
|  | прочие | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная № 29 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 2,42 | 2,42 | 0,00 | 0,00 |
|  | население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | собственные нужды | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 2,42 | 2,42 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная № 31 | 0,87 | 0,84 | 0,00 | 0,03 | 1,47 | 1,29 | 0,00 | 0,18 |
|  | население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет | 0,87 | 0,84 | 0,00 | 0,03 | 1,29 | 1,29 | 0,00 | 0,18 |
|  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | мкр. Иртышский | 15,31 | 14,15 | 0,00 | 1,16 | 42,42 | 35,60 | 0,00 | 6,82 |
|  | Котельная № 3 | 1,67 | 1,58 | 0,00 | 0,09 | 3,91 | 3,47 | 0,00 | 0,43 |
|  | население | 1,64 | 1,55 | 0,00 | 0,09 | 3,81 | 3,38 | 0,00 | 0,43 |
|  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная № 7 | 1,17 | 1,12 | 0,00 | 0,05 | 3,57 | 3,30 | 0,00 | 0,27 |
|  | население | 1,03 | 0,99 | 0,00 | 0,05 | 3,18 | 2,93 | 0,00 | 0,25 |
|  | бюджет | 0,14 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,38 | 0,00 | 0,02 |
|  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная № 20 | 12,47 | 11,45 | 0,00 | 1,02 | 34,95 | 28,83 | 0,00 | 6,12 |
|  | население | 10,29 | 9,33 | 0,00 | 0,96 | 28,60 | 22,99 | 0,00 | 5,61 |
|  | бюджет | 1,57 | 1,51 | 0,00 | 0,05 | 4,61 | 4,16 | 0,00 | 0,45 |
|  | прочие | 0,58 | 0,58 | 0,00 | 0,01 | 1,68 | 1,62 | 0,00 | 0,06 |
|  | собственные нужды | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | мкр. Менделеево | 13,95 | 12,63 | 0,38 | 0,94 | 39,98 | 30,09 | 0,64 | 9,25 |
|  | Котельная № 22 | 13,95 | 12,63 | 0,38 | 0,94 | 39,98 | 30,09 | 0,64 | 9,25 |
|  | население | 8,53 | 7,76 | 0,00 | 0,77 | 24,11 | 16,22 | 0,00 | 7,89 |
|  | бюджет | 1,05 | 1,01 | 0,00 | 0,04 | 3,15 | 2,82 | 0,00 | 0,33 |
|  | прочие | 4,30 | 3,79 | 0,38 | 0,13 | 12,51 | 10,83 | 0,64 | 1,03 |
|  | собственные нужды | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Юго-Восточный | 0,27 | 0,26 | 0,00 | 0,01 | 0,82 | 0,76 | 0,00 | 0,07 |
|  | Котельная № 16 | 0,27 | 0,26 | 0,00 | 0,01 | 0,82 | 0,76 | 0,00 | 0,07 |
|  | население | 0,27 | 0,26 | 0,00 | 0,01 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,07 |
|  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ТО Левобережье | 4,57 | 4,37 | 0,00 | 0,20 | 11,41 | 10,15 | 0,00 | 1,26 |
|  | Котельная № 15 | 2,04 | 1,86 | 0,00 | 0,18 | 5,35 | 4,23 | 0,00 | 1,13 |
|  | население | 1,96 | 1,78 | 0,00 | 0,18 | 5,12 | 4,01 | 0,00 | 1,11 |
|  | бюджет | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,01 |
|  | прочие | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная № 19 | 2,53 | 2,51 | 0,00 | 0,02 | 6,06 | 5,93 | 0,00 | 0,14 |
|  | население | 2,01 | 1,99 | 0,00 | 0,02 | 4,57 | 4,46 | 0,00 | 0,12 |
|  | бюджет | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 1,29 | 0,00 | 0,02 |
|  | прочие | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Сумкино | 10,53 | 9,58 | 0,36 | 0,59 | 28,25 | 22,54 | 0,45 | 5,26 |
|  | Котельная № 1 | 10,39 | 9,44 | 0,36 | 0,59 | 27,80 | 22,09 | 0,45 | 5,26 |
|  | население | 7,11 | 6,61 | 0,00 | 0,50 | 18,72 | 14,26 | 0,00 | 4,46 |
|  | бюджет | 2,40 | 1,96 | 0,36 | 0,08 | 6,62 | 5,46 | 0,45 | 0,72 |
|  | прочие | 0,83 | 0,82 | 0,00 | 0,01 | 2,32 | 2,24 | 0,00 | 0,08 |
|  | собственные нужды | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,13 | 0,00 | 0,01 |
|  | Котельная № 2 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
|  | население | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Район Пионерной базы | 1,26 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 1,78 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная № 28 | 1,26 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 1,78 | 0,00 | 0,00 |
|  | население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет | 1,11 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 1,55 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
|  | собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 317,18 | 285,31 | 9,83 | 22,04 | 898,64 | 703,22 | 9,95 | 185,47 |
|  | население | 204,20 | 186,78 | 0,00 | 17,42 | 580,98 | 432,72 | 0,00 | 148,26 |
|  | бюджет | 64,04 | 56,37 | 4,13 | 3,54 | 189,23 | 156,77 | 3,88 | 28,59 |
|  | прочие | 47,10 | 40,46 | 5,58 | 1,06 | 125,84 | 111,36 | 5,98 | 8,50 |
|  | собственные нужды | 1,84 | 1,71 | 0,11 | 0,02 | 2,59 | 2,37 | 0,09 | 0,12 |
| 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нагорная часть | 239,308 | 205,703 | 7,585 | 26,021 | 755,106 | 541,610 | 19,970 | 193,526 |
|  | Тобольская ТЭЦ | 239,308 | 205,703 | 7,585 | 26,021 | 755,106 | 541,610 | 19,970 | 193,526 |
|  | население | 166,903 | 147,377 | 0,164 | 19,362 | 532,476 | 388,040 | 0,430 | 144,006 |
|  | бюджет | 34,374 | 29,180 | 0,683 | 4,512 | 112,186 | 76,830 | 1,800 | 33,556 |
|  | прочие | 38,031 | 29,146 | 6,738 | 2,146 | 110,444 | 76,740 | 17,740 | 15,964 |
| 2 | Подгорная часть | 16,093 | 15,032 | 0,130 | 0,930 | 46,829 | 39,570 | 0,340 | 6,919 |
|  | Котельная № 4 | 1,868 | 1,819 | 0,000 | 0,049 | 5,144 | 4,780 | 0,000 | 0,364 |
|  | население | 0,946 | 0,913 | 0,000 | 0,032 | 2,642 | 2,400 | 0,000 | 0,242 |
|  | бюджет | 0,031 | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,080 | 0,080 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,891 | 0,875 | 0,000 | 0,016 | 2,422 | 2,300 | 0,000 | 0,122 |
|  | Котельная № 5 | 1,209 | 1,187 | 0,000 | 0,022 | 3,282 | 3,120 | 0,000 | 0,162 |
|  | население | 0,903 | 0,886 | 0,000 | 0,016 | 2,450 | 2,330 | 0,000 | 0,120 |
|  | бюджет | 0,305 | 0,299 | 0,000 | 0,006 | 0,832 | 0,790 | 0,000 | 0,042 |
|  | прочие | 0,002 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 6 | 2,708 | 2,594 | 0,000 | 0,114 | 7,679 | 6,830 | 0,000 | 0,849 |
|  | население | 2,293 | 2,203 | 0,000 | 0,091 | 6,473 | 5,800 | 0,000 | 0,673 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,415 | 0,391 | 0,000 | 0,024 | 1,206 | 1,030 | 0,000 | 0,176 |
|  | Котельная № 8 | 0,387 | 0,250 | 0,130 | 0,007 | 1,042 | 0,650 | 0,340 | 0,052 |
|  | население | 0,070 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,180 | 0,180 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,317 | 0,180 | 0,130 | 0,007 | 0,862 | 0,470 | 0,340 | 0,052 |
|  | прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 10 | 0,778 | 0,771 | 0,000 | 0,007 | 2,080 | 2,030 | 0,000 | 0,050 |
|  | население | 0,512 | 0,511 | 0,000 | 0,002 | 1,362 | 1,350 | 0,000 | 0,012 |
|  | бюджет | 0,162 | 0,161 | 0,000 | 0,001 | 0,425 | 0,420 | 0,000 | 0,005 |
|  | прочие | 0,103 | 0,099 | 0,000 | 0,005 | 0,294 | 0,260 | 0,000 | 0,034 |
|  | Котельная № 12 | 0,226 | 0,225 | 0,000 | 0,001 | 0,596 | 0,590 | 0,000 | 0,006 |
|  | население | 0,146 | 0,146 | 0,000 | 0,000 | 0,380 | 0,380 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,080 | 0,079 | 0,000 | 0,001 | 0,216 | 0,210 | 0,000 | 0,006 |
|  | Котельная № 13 | 0,105 | 0,068 | 0,000 | 0,037 | 0,453 | 0,180 | 0,000 | 0,273 |
|  | население | 0,105 | 0,068 | 0,000 | 0,037 | 0,453 | 0,180 | 0,000 | 0,273 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 14 | 3,067 | 2,907 | 0,000 | 0,160 | 8,850 | 7,660 | 0,000 | 1,190 |
|  | население | 2,168 | 2,082 | 0,000 | 0,086 | 6,121 | 5,480 | 0,000 | 0,641 |
|  | бюджет | 0,846 | 0,773 | 0,000 | 0,073 | 2,586 | 2,040 | 0,000 | 0,546 |
|  | прочие | 0,053 | 0,052 | 0,000 | 0,001 | 0,144 | 0,140 | 0,000 | 0,004 |
|  | Котельная № 17 | 1,452 | 1,112 | 0,000 | 0,340 | 5,457 | 2,930 | 0,000 | 2,527 |
|  | население | 0,727 | 0,390 | 0,000 | 0,336 | 3,531 | 1,030 | 0,000 | 2,501 |
|  | бюджет | 0,626 | 0,623 | 0,000 | 0,003 | 1,666 | 1,640 | 0,000 | 0,026 |
|  | прочие | 0,099 | 0,099 | 0,000 | 0,000 | 0,260 | 0,260 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 18 | 1,539 | 1,372 | 0,000 | 0,167 | 4,848 | 3,610 | 0,000 | 1,238 |
|  | население | 1,425 | 1,268 | 0,000 | 0,157 | 4,508 | 3,340 | 0,000 | 1,168 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,114 | 0,104 | 0,000 | 0,009 | 0,340 | 0,270 | 0,000 | 0,070 |
|  | Котельная № 21 | 0,004 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,010 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 0,004 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,010 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 23 | 0,016 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,040 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 0,016 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,040 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 24 | 0,090 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,240 | 0,240 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 0,090 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,240 | 0,240 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 25 | 0,301 | 0,289 | 0,000 | 0,012 | 0,859 | 0,770 | 0,000 | 0,089 |
|  | население | 0,013 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,040 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,285 | 0,274 | 0,000 | 0,011 | 0,800 | 0,720 | 0,000 | 0,080 |
|  | прочие | 0,003 | 0,002 | 0,000 | 0,001 | 0,019 | 0,010 | 0,000 | 0,009 |
|  | Котельная № 26 | 0,044 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,120 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 0,044 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,120 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 27 | 1,147 | 1,137 | 0,000 | 0,010 | 3,067 | 2,990 | 0,000 | 0,077 |
|  | население | 0,332 | 0,332 | 0,000 | 0,000 | 0,872 | 0,870 | 0,000 | 0,002 |
|  | бюджет | 0,647 | 0,639 | 0,000 | 0,008 | 1,739 | 1,680 | 0,000 | 0,059 |
|  | прочие | 0,168 | 0,166 | 0,000 | 0,002 | 0,457 | 0,440 | 0,000 | 0,017 |
|  | Котельная № 29 | 0,504 | 0,504 | 0,000 | 0,000 | 1,330 | 1,330 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,504 | 0,504 | 0,000 | 0,000 | 1,330 | 1,330 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 31 | 0,650 | 0,644 | 0,000 | 0,006 | 1,732 | 1,690 | 0,000 | 0,042 |
|  | население | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,600 | 0,594 | 0,000 | 0,006 | 1,602 | 1,560 | 0,000 | 0,042 |
|  | прочие | 0,050 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,130 | 0,130 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | мкр. Иртышский | 13,940 | 13,033 | 0,000 | 0,907 | 41,068 | 34,320 | 0,000 | 6,748 |
|  | Котельная № 3 | 2,606 | 2,428 | 0,000 | 0,177 | 7,719 | 6,400 | 0,000 | 1,319 |
|  | население | 2,290 | 2,114 | 0,000 | 0,176 | 6,883 | 5,570 | 0,000 | 1,313 |
|  | бюджет | 0,129 | 0,129 | 0,000 | 0,000 | 0,340 | 0,340 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,186 | 0,185 | 0,000 | 0,001 | 0,497 | 0,490 | 0,000 | 0,007 |
|  | Котельная № 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | население | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | прочие | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная № 20 | 11,335 | 10,605 | 0,000 | 0,730 | 33,348 | 27,920 | 0,000 | 5,428 |
|  | население | 9,664 | 9,064 | 0,000 | 0,600 | 28,331 | 23,870 | 0,000 | 4,461 |
|  | бюджет | 0,913 | 0,806 | 0,000 | 0,108 | 2,921 | 2,120 | 0,000 | 0,801 |
|  | прочие | 0,757 | 0,735 | 0,000 | 0,022 | 2,097 | 1,930 | 0,000 | 0,167 |
| 4 | Менделеево | 13,567 | 12,228 | 0,316 | 1,022 | 40,633 | 32,200 | 0,830 | 7,603 |
|  | Котельная № 22 | 13,567 | 12,228 | 0,316 | 1,022 | 40,633 | 32,200 | 0,830 | 7,603 |
|  | население | 8,889 | 8,028 | 0,000 | 0,861 | 27,546 | 21,140 | 0,000 | 6,406 |
|  | бюджет | 1,015 | 0,937 | 0,032 | 0,046 | 2,892 | 2,470 | 0,080 | 0,342 |
|  | прочие | 3,663 | 3,264 | 0,284 | 0,115 | 10,195 | 8,590 | 0,750 | 0,855 |
| 5 | Юго-Восточный | 0,245 | 0,220 | 0,000 | 0,025 | 0,766 | 0,580 | 0,000 | 0,186 |
|  | Котельная № 16 | 0,245 | 0,220 | 0,000 | 0,025 | 0,766 | 0,580 | 0,000 | 0,186 |
|  | население | 0,245 | 0,220 | 0,000 | 0,025 | 0,766 | 0,580 | 0,000 | 0,186 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | ТО Левобережье | 3,624 | 3,508 | 0,000 | 0,116 | 10,102 | 9,240 | 0,000 | 0,862 |
|  | Котельная № 15 | 1,608 | 1,527 | 0,000 | 0,081 | 4,622 | 4,020 | 0,000 | 0,602 |
|  | население | 1,560 | 1,485 | 0,000 | 0,075 | 4,467 | 3,910 | 0,000 | 0,557 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,048 | 0,042 | 0,000 | 0,006 | 0,154 | 0,110 | 0,000 | 0,044 |
|  | Котельная № 19 | 2,016 | 1,981 | 0,000 | 0,035 | 5,480 | 5,220 | 0,000 | 0,260 |
|  | население | 1,324 | 1,305 | 0,000 | 0,019 | 3,580 | 3,440 | 0,000 | 0,140 |
|  | бюджет | 0,642 | 0,626 | 0,000 | 0,016 | 1,771 | 1,650 | 0,000 | 0,121 |
|  | прочие | 0,050 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,130 | 0,130 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Сумкино | 10,092 | 9,306 | 0,178 | 0,608 | 29,492 | 24,500 | 0,470 | 4,522 |
|  | Котельная № 1 | 9,967 | 9,181 | 0,178 | 0,608 | 29,162 | 24,170 | 0,470 | 4,522 |
|  | население | 7,593 | 7,126 | 0,000 | 0,466 | 22,228 | 18,760 | 0,000 | 3,468 |
|  | бюджет | 1,336 | 1,044 | 0,178 | 0,114 | 4,068 | 2,750 | 0,470 | 0,848 |
|  | прочие | 1,038 | 1,010 | 0,000 | 0,028 | 2,866 | 2,660 | 0,000 | 0,206 |
|  | Котельная № 2 | 0,125 | 0,125 | 0,000 | 0,000 | 0,330 | 0,330 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 0,125 | 0,125 | 0,000 | 0,000 | 0,330 | 0,330 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Район Пионерной базы | 0,460 | 0,393 | 0,000 | 0,067 | 1,535 | 1,040 | 0,000 | 0,495 |
|  | Котельная № 28 | 0,460 | 0,393 | 0,000 | 0,067 | 1,525 | 1,030 | 0,000 | 0,495 |
|  | население | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,138 | 0,112 | 0,000 | 0,026 | 0,482 | 0,290 | 0,000 | 0,192 |
|  | прочие | 0,322 | 0,281 | 0,000 | 0,041 | 1,043 | 0,740 | 0,000 | 0,303 |
|  | ИТОГО | 297,328 | 259,424 | 8,208 | 29,696 | 925,531 | 683,060 | 21,610 | 220,861 |
|  | население | 208,385 | 185,879 | 0,164 | 22,342 | 656,029 | 489,430 | 0,430 | 166,169 |
|  | бюджет | 42,366 | 36,408 | 1,022 | 4,936 | 135,249 | 95,850 | 2,690 | 36,709 |
|  | прочие | 46,577 | 37,137 | 7,023 | 2,418 | 134,243 | 97,770 | 18,490 | 17,983 |
| 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нагорная часть | 244,263 | 209,030 | 7,973 | 27,260 | 774,117 | 550,380 | 20,990 | 202,747 |
|  | Тобольская ТЭЦ (на город) | 244,263 | 209,030 | 7,973 | 27,260 | 774,117 | 550,380 | 20,990 | 202,747 |
|  | население | 170,571 | 149,830 | 0,164 | 20,577 | 547,970 | 394,500 | 0,430 | 153,040 |
|  | бюджет | 34,433 | 29,207 | 0,754 | 4,473 | 112,145 | 76,900 | 1,980 | 33,265 |
|  | прочие | 39,259 | 29,993 | 7,055 | 2,211 | 113,992 | 78,970 | 18,580 | 16,442 |
| 2 | Подгорная часть | 16,376 | 14,942 | 0,130 | 1,304 | 49,392 | 39,350 | 0,340 | 9,702 |
|  | Котельная № 4 | 2,126 | 1,737 | 0,000 | 0,389 | 7,466 | 4,570 | 0,000 | 2,896 |
|  | население | 1,204 | 0,831 | 0,000 | 0,373 | 4,964 | 2,190 | 0,000 | 2,774 |
|  | бюджет | 0,031 | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,080 | 0,080 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,891 | 0,875 | 0,000 | 0,016 | 2,422 | 2,300 | 0,000 | 0,122 |
|  | Котельная № 5 | 1,209 | 1,187 | 0,000 | 0,022 | 3,292 | 3,130 | 0,000 | 0,162 |
|  | население | 0,903 | 0,886 | 0,000 | 0,016 | 2,450 | 2,330 | 0,000 | 0,120 |
|  | бюджет | 0,305 | 0,299 | 0,000 | 0,006 | 0,832 | 0,790 | 0,000 | 0,042 |
|  | прочие | 0,002 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 6 | 2,708 | 2,594 | 0,000 | 0,114 | 7,679 | 6,830 | 0,000 | 0,849 |
|  | население | 2,293 | 2,203 | 0,000 | 0,091 | 6,473 | 5,800 | 0,000 | 0,673 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,415 | 0,391 | 0,000 | 0,024 | 1,206 | 1,030 | 0,000 | 0,176 |
|  | Котельная № 8 | 0,387 | 0,250 | 0,130 | 0,007 | 1,052 | 0,660 | 0,340 | 0,052 |
|  | население | 0,070 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,180 | 0,180 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,317 | 0,180 | 0,130 | 0,007 | 0,862 | 0,470 | 0,340 | 0,052 |
|  | прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 10 | 0,620 | 0,613 | 0,000 | 0,006 | 1,667 | 1,620 | 0,000 | 0,047 |
|  | население | 0,355 | 0,354 | 0,000 | 0,001 | 0,939 | 0,930 | 0,000 | 0,009 |
|  | бюджет | 0,162 | 0,161 | 0,000 | 0,001 | 0,425 | 0,420 | 0,000 | 0,005 |
|  | прочие | 0,103 | 0,099 | 0,000 | 0,005 | 0,294 | 0,260 | 0,000 | 0,034 |
|  | Котельная № 12 | 0,226 | 0,225 | 0,000 | 0,001 | 0,596 | 0,590 | 0,000 | 0,006 |
|  | население | 0,146 | 0,146 | 0,000 | 0,000 | 0,380 | 0,380 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,080 | 0,079 | 0,000 | 0,001 | 0,216 | 0,210 | 0,000 | 0,006 |
|  | Котельная № 13 | 0,105 | 0,068 | 0,000 | 0,037 | 0,453 | 0,180 | 0,000 | 0,273 |
|  | население | 0,105 | 0,068 | 0,000 | 0,037 | 0,453 | 0,180 | 0,000 | 0,273 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 14 | 3,067 | 2,907 | 0,000 | 0,160 | 8,840 | 7,650 | 0,000 | 1,190 |
|  | население | 2,168 | 2,082 | 0,000 | 0,086 | 6,121 | 5,480 | 0,000 | 0,641 |
|  | бюджет | 0,846 | 0,773 | 0,000 | 0,073 | 2,586 | 2,040 | 0,000 | 0,546 |
|  | прочие | 0,053 | 0,052 | 0,000 | 0,001 | 0,144 | 0,140 | 0,000 | 0,004 |
|  | Котельная № 17 | 1,635 | 1,261 | 0,000 | 0,374 | 6,100 | 3,320 | 0,000 | 2,780 |
|  | население | 0,910 | 0,539 | 0,000 | 0,370 | 4,174 | 1,420 | 0,000 | 2,754 |
|  | бюджет | 0,626 | 0,623 | 0,000 | 0,003 | 1,666 | 1,640 | 0,000 | 0,026 |
|  | прочие | 0,099 | 0,099 | 0,000 | 0,000 | 0,260 | 0,260 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 18 | 1,539 | 1,372 | 0,000 | 0,167 | 4,848 | 3,610 | 0,000 | 1,238 |
|  | население | 1,425 | 1,268 | 0,000 | 0,157 | 4,508 | 3,340 | 0,000 | 1,168 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,114 | 0,104 | 0,000 | 0,009 | 0,340 | 0,270 | 0,000 | 0,070 |
|  | Котельная № 21 | 0,004 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,010 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 0,004 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,010 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 23 | 0,016 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,040 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 0,016 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,040 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 24 | 0,090 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,240 | 0,240 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 0,090 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,240 | 0,240 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 25 | 0,301 | 0,289 | 0,000 | 0,012 | 0,849 | 0,760 | 0,000 | 0,089 |
|  | население | 0,013 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,040 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,285 | 0,274 | 0,000 | 0,011 | 0,800 | 0,720 | 0,000 | 0,080 |
|  | прочие | 0,003 | 0,002 | 0,000 | 0,001 | 0,019 | 0,010 | 0,000 | 0,009 |
|  | Котельная № 26 | 0,044 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,120 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 0,044 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,120 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 27 | 1,147 | 1,137 | 0,000 | 0,010 | 3,067 | 2,990 | 0,000 | 0,077 |
|  | население | 0,332 | 0,332 | 0,000 | 0,000 | 0,872 | 0,870 | 0,000 | 0,002 |
|  | бюджет | 0,647 | 0,639 | 0,000 | 0,008 | 1,739 | 1,680 | 0,000 | 0,059 |
|  | прочие | 0,168 | 0,166 | 0,000 | 0,002 | 0,457 | 0,440 | 0,000 | 0,017 |
|  | Котельная № 29 | 0,504 | 0,504 | 0,000 | 0,000 | 1,330 | 1,330 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,504 | 0,504 | 0,000 | 0,000 | 1,330 | 1,330 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 31 | 0,650 | 0,644 | 0,000 | 0,006 | 1,742 | 1,700 | 0,000 | 0,042 |
|  | население | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,600 | 0,594 | 0,000 | 0,006 | 1,602 | 1,560 | 0,000 | 0,042 |
|  | прочие | 0,050 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,130 | 0,130 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | мкр. Иртышский | 13,971 | 13,064 | 0,000 | 0,907 | 41,148 | 34,400 | 0,000 | 6,748 |
|  | Котельная № 3 | 2,606 | 2,428 | 0,000 | 0,177 | 7,709 | 6,390 | 0,000 | 1,319 |
|  | население | 2,290 | 2,114 | 0,000 | 0,176 | 6,883 | 5,570 | 0,000 | 1,313 |
|  | бюджет | 0,129 | 0,129 | 0,000 | 0,000 | 0,340 | 0,340 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,186 | 0,185 | 0,000 | 0,001 | 0,497 | 0,490 | 0,000 | 0,007 |
|  | Котельная № 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | население | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | прочие | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная № 20 | 11,366 | 10,636 | 0,000 | 0,730 | 33,428 | 28,000 | 0,000 | 5,428 |
|  | население | 9,664 | 9,064 | 0,000 | 0,600 | 28,331 | 23,870 | 0,000 | 4,461 |
|  | бюджет | 0,913 | 0,806 | 0,000 | 0,108 | 2,921 | 2,120 | 0,000 | 0,801 |
|  | прочие | 0,788 | 0,766 | 0,000 | 0,022 | 2,187 | 2,020 | 0,000 | 0,167 |
| 4 | Менделеево | 13,567 | 12,228 | 0,316 | 1,022 | 40,633 | 32,200 | 0,830 | 7,603 |
|  | Котельная № 22 | 13,567 | 12,228 | 0,316 | 1,022 | 40,633 | 32,200 | 0,830 | 7,603 |
|  | население | 8,889 | 8,028 | 0,000 | 0,861 | 27,546 | 21,140 | 0,000 | 6,406 |
|  | бюджет | 1,015 | 0,937 | 0,032 | 0,046 | 2,892 | 2,470 | 0,080 | 0,342 |
|  | прочие | 3,663 | 3,264 | 0,284 | 0,115 | 10,195 | 8,590 | 0,750 | 0,855 |
| 5 | Юго-Восточный | 0,245 | 0,220 | 0,000 | 0,025 | 0,766 | 0,580 | 0,000 | 0,186 |
|  | Котельная № 16 | 0,245 | 0,220 | 0,000 | 0,025 | 0,766 | 0,580 | 0,000 | 0,186 |
|  | население | 0,245 | 0,220 | 0,000 | 0,025 | 0,766 | 0,580 | 0,000 | 0,186 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | ТО Левобережье | 3,624 | 3,508 | 0,000 | 0,116 | 10,102 | 9,240 | 0,000 | 0,862 |
|  | Котельная № 15 | 1,608 | 1,527 | 0,000 | 0,081 | 4,622 | 4,020 | 0,000 | 0,602 |
|  | население | 1,560 | 1,485 | 0,000 | 0,075 | 4,467 | 3,910 | 0,000 | 0,557 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,048 | 0,042 | 0,000 | 0,006 | 0,154 | 0,110 | 0,000 | 0,044 |
|  | Котельная № 19 | 2,016 | 1,981 | 0,000 | 0,035 | 5,480 | 5,220 | 0,000 | 0,260 |
|  | население | 1,324 | 1,305 | 0,000 | 0,019 | 3,580 | 3,440 | 0,000 | 0,140 |
|  | бюджет | 0,642 | 0,626 | 0,000 | 0,016 | 1,771 | 1,650 | 0,000 | 0,121 |
|  | прочие | 0,050 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,130 | 0,130 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Сумкино | 10,092 | 9,306 | 0,178 | 0,608 | 29,492 | 24,500 | 0,470 | 4,522 |
|  | Котельная № 1 | 9,967 | 9,181 | 0,178 | 0,608 | 29,162 | 24,170 | 0,470 | 4,522 |
|  | население | 7,593 | 7,126 | 0,000 | 0,466 | 22,228 | 18,760 | 0,000 | 3,468 |
|  | бюджет | 1,336 | 1,044 | 0,178 | 0,114 | 4,068 | 2,750 | 0,470 | 0,848 |
|  | прочие | 1,038 | 1,010 | 0,000 | 0,028 | 2,866 | 2,660 | 0,000 | 0,206 |
|  | Котельная № 2 | 0,125 | 0,125 | 0,000 | 0,000 | 0,330 | 0,330 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 0,125 | 0,125 | 0,000 | 0,000 | 0,330 | 0,330 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Район Пионерной базы | 0,460 | 0,393 | 0,000 | 0,067 | 1,535 | 1,040 | 0,000 | 0,495 |
|  | Котельная № 28 | 0,460 | 0,393 | 0,000 | 0,067 | 1,535 | 1,040 | 0,000 | 0,495 |
|  | население | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет | 0,138 | 0,112 | 0,000 | 0,026 | 0,482 | 0,290 | 0,000 | 0,192 |
|  | прочие | 0,322 | 0,281 | 0,000 | 0,041 | 1,043 | 0,740 | 0,000 | 0,303 |
|  | ИТОГО | 302,597 | 262,691 | 8,597 | 31,310 | 947,184 | 691,690 | 22,630 | 232,864 |
|  | население | 212,336 | 188,241 | 0,164 | 23,931 | 674,065 | 495,650 | 0,430 | 177,985 |
|  | бюджет | 42,425 | 36,435 | 1,093 | 4,897 | 135,208 | 95,920 | 2,870 | 36,418 |
|  | прочие | 47,836 | 38,014 | 7,339 | 2,482 | 137,882 | 100,090 | 19,330 | 18,462 |

д) Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению для Тобольского городского округа

До 01.07.2013 при расчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению использовались нормативы потребления тепловой энергии, действовавшие по состоянию на 30.06.2012 г., утвержденные распоряжением Главы г. Тобольска от 29.09.2004 № 1918. В указанный период для потребителей г. Тобольска действовал единый норматив потребления коммунальной услуги по отоплению равный 0,0213 Гкал/мес./м2 с периодом оплаты в течение 12 месяцев (0,2556 Гкал/год/м2).

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» для г. Тобольска утверждены нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению.

С 01.07.2013 в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 13.09.2012 №371-п «О региональных особенностях использования энергетических ресурсов при оказании коммунальных услуг» в Тюменской области введены в действие новые нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению, которые утверждены приказом Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 20.08.2012 №185/01-05-ос (в редакции приказов Департамента от 14.09.2012 №191/01-05-ос, от 28.06.2013 №79/01-05-ос, от 22.07.2013 №91/01-05-ос, от 30.09.2013 №167/01-05-ос) (табл. 6-8).

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению устанавливаются едиными для многоквартирных домов и жилых домов, имеющих аналогичные конструктивные и технические параметры, степень благоустройства, расположенных в аналогичных климатических условиях. Приказом Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Тобольский городской округ, исходя из климатических параметров, отнесен к 3-й группе муниципальных образований Тюменской области.

В соответствии с требованиями Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306, новые нормативы дифференцированы и зависят от года постройки здания и количества в нем этажей (табл. 6).

При определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению количество тепловой энергии, необходимой для отопления (Гкал/год), распределено на 9 календарных месяцев (с сентября по май включительно), равными долями.

Таблица 6

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в отопительный период собственниками и пользователями жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, на которые распространяются требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-фз «Об энергосбережении и о повышении

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по установке приборов учета тепловой энергии

(для Тобольского городского округа)

| Группа муниципальных образований Этажность дома | Норматив потребления, Гкал/мес. на 1 м2 общей площади жилого и нежилого помещения в многоквартирном доме или жилого дома |
| --- | --- |
|  | (3-я группа) |
| I. Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |
| 1-2 этажный | 0,0291 |
| 3-4 этажный | 0,0286 |
| 5-9 этажный | 0,0285 |
| 10-11 этажный | 0,0281 |
| 12 этажный и более | 0,0277 |
| II. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки |  |
| 1-2 этажный | 0,0286 |
| 3 этажный | 0,0277 |
| 4-5 этажный | 0,0272 |
| 6-7 этажный | 0,0267 |
| 8-9 этажный | 0,0262 |
| 10 этажный и более | 0,0258 |

Приказами Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 22.07.2013 г. № 91/01-05-ос «О внесении изменений в приказ от 20.08.2012 г. № 185/01-05-ос», от 30.09.2013 № 167/01-05-ос «О внесении изменений в приказ от 20.08.2012 № 185/01-05-ос» утверждены нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в отопительный период собственниками и пользователями жилых и нежилых помещений  в многоквартирных домах и жилых домов, на которые не распространяются требования Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 по установке приборов учета тепловой энергии, определенные расчетным методом (табл. 7).

Таблица 7

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в отопительный

период собственниками и пользователями жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, на которые не распространяются требования федерального закона от 23.11.2009 n 261-фз «Об энергосбережении и о повышении

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по установке приборов учета тепловой энергии

(для Тобольского городского округа)

| Этажность дома | Норматив потребления, Гкал в месяц на 1 кв. м общей площади жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме или жилого дома |
| --- | --- |
| Одно- и двухэтажные многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | 0,0291 |
| Трех- и четырехэтажные многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | 0,0286 |
| Одно- и двухэтажные многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | 0,0184 |
| Трех- и четырехэтажные многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно | 0,0183 |

Таблица 8

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению надворных построек в отопительный период

(для Тобольского городского округа)

| Группа муниципальных образований | Норматив потребления, Гкал в месяц на 1 кв. м отапливаемых надворных построек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бани | гаражи | помещения для содержания сельскохозяйственных животных |
| Группа – 3-я | 0,0112 | 0,0180 | 0,0228 |

Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению. Количество тепловой энергии, необходимой на подогрев 1 кубического метра воды для нужд горячего водоснабжения

До 01.09.2012 при расчете размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению использовались нормативы потребления, утвержденные Постановлением администрации г. Тобольска от 06.04.2010 № 07.

С 01.09.2012 в г. Тобольске расчет размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению производится исходя из нормативов потребления, утвержденных приказом Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 20.08.2012 № 182/01-05-ос (в редакции приказов Департамента от 10.09.2012 № 189/01-05-ос, от 08.11.2012 № 233/01-05-ос, от 20.05.2013 № 67/01-05-ос, от 24 06.2013 № 74/01-05-ос, от 18.07 2013 № 87/01-05- ос, от 30.09.2013 № 166/01-05-ос, от 30.09.2013 № 166/01-05-ос, от 28.11.2013 № 448/01-05-ос).

Для расчета нормативов потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению применен как расчетный метод (нормативы для индивидуального потребления), так и метод аналогов (нормативы на общедомовые нужды).

Приказом Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 20.08.2012 № 182/01-05-ос (ред. от 30.09.2013) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в Тюменской области» в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», от 23.05.2006 №  306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», Положением о департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2005 № 59-п, утверждены:

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению собственниками и пользователями жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов для 1-й группы муниципальных образований, определенные расчетным методом, к которым относится г. Тобольск;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды собственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета холодной (горячей) воды (в ред. приказа Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 20.05.2013 N 67/01-05-ос);

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды собственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах, на которые не распространяются требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по установке коллективных (общедомовых) приборов учета холодной (горячей) воды, а также при отсутствии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета холодной (горячей) воды (в ред. приказа Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 20.05.2013 № 67/01-05-ос).

Так как настоящая Схема регламентирует отношения теплоснабжения и горячего водоснабжения, то ниже приведены нормативы потребления горячей воды (табл. 9-11).

Таблица 9

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению, водоотведению, собственниками и пользователями жилых помещений в многоквартирных домах

| Степень санитарно-технического благоустройства жилищного фонда |  | Норматив потребления, куб. м в месяц на 1 человека |
| --- | --- | --- |
|  |  | с 01.09.2012 г. |
|  |  | горячая вода |
| 1. Жилые помещения и жилые дома с ваннами, оборудованными душем, умывальниками, мойками, при наличии водоотведения |  |  |
| 1.1 | с горячим водоснабжением | 3,80 |
| 2. Жилые помещения и жилые дома без ванн, с душем, умывальниками, мойками, при наличии водоотведения |  |  |
| 2.1 | с горячим водоснабжением | 3,00 |
| 3. Жилые помещения и жилые дома без ванн, без душа, с умывальниками, мойками, при наличии водоотведения |  |  |
| 3.1 | с горячим водоснабжением | 1,14 |
| 4. Жилые помещения в общежитиях при наличии водоотведения |  |  |
| 4.1 | с горячим водоснабжением, с душем или ванной в комнате | 2,65 |
| 4.2 | с горячим водоснабжением, с точкой водоразбора в комнате | 2,15 |
| 4.4 | с горячим водоснабжением, с общими кухнями и блоками душевых на этажах при комнатах в каждой секции здания | 2,05 |
| 4.5 | с горячим водоснабжением, с общими душевыми | 1,19 |
| 4.6 | с горячим водоснабжением, с общими умывальными | 0,41 |

Таблица 10

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды собственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных)

приборов учета холодной (горячей) воды, применяемые  (куб. м в месяц на 1 кв. м

уборочных площадей в многоквартирном доме)

| Степень оснащенности многоквартирного дома индивидуальными приборами учета по состоянию на последнее число месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляется расчет размера платы за предоставленные коммунальные услуги | до 30% жилых и нежилых помещений включительно |  |  | более 30% до 75% жилых и нежилых помещений включительно |  |  | более 75% жилых и нежилых помещений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | холодная вода | горячая вода |  | холодная вода |  | горячая вода | холодная вода | горячая вода |  |  |
| с 01.06.2013 по 31.12.2014 I. Многоквартирные дома с горячим водоснабжением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При наличии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной (горячей) воды в жилом (нежилом) помещении многоквартирного дома | 0,060 | 0,040 |  | 0,040 |  | 0,030 | 0,030 | 0,020 |  |  |
| При отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной (горячей) воды в жилом (нежилом) помещении многоквартирного дома | 0,180 | 0,120 |  | 0,120 |  | 0,080 | 0,090 | 0,060 |  |  |
| II. Многоквартирные дома без горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При наличии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной (горячей) воды в жилом (нежилом) помещении многоквартирного дома | 0,100 | - |  | 0,070 |  | - | 0,050 | - |  |  |
| При отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной (горячей) воды в жилом (нежилом) помещении многоквартирного дома | 0,300 | - |  | 0,200 |  | - | 0,150 | - |  |  |
| с 01.01.2015 по 30.06.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Многоквартирные дома с горячим водоснабжением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При наличии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной (горячей) воды в жилом (нежилом) помещении многоквартирного дома | 0,066 |  | 0,044 | 0,044 | 0,033 |  | 0,033 |  |  | 0,022 |
| При отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной (горячей) воды в жилом (нежилом) помещении многоквартирного дома | 0,198 |  | 0,132 | 0,132 | 0,088 |  | 0,099 |  |  | 0,066 |
| II. Многоквартирные дома без горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При наличии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной (горячей) воды в жилом (нежилом) помещении многоквартирного дома | 0,110 |  | - | 0,077 | - |  | 0,055 |  |  | - |
| При отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной (горячей) воды в жилом (нежилом) помещении многоквартирного дома | 0,330 |  | - | 0,220 | - |  | 0,165 |  |  | - |
| с 01.07.2015 по 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Многоквартирные дома с горячим водоснабжением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При наличии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной (горячей) воды в жилом (нежилом) помещении многоквартирного дома | 0,072 | 0,048 |  | 0,048 | 0,036 |  | 0,036 |  |  | 0,024 |
| При отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной (горячей) воды в жилом (нежилом) помещении многоквартирного дома | 0,216 | 0,144 |  | 0,144 | 0,096 |  | 0,108 |  |  | 0,072 |
| II. Многоквартирные дома без горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При наличии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной (горячей) воды в жилом (нежилом) помещении многоквартирного дома | 0,120 |  | - | 0,084 | - |  | 0,060 |  |  | - |
| При отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной (горячей) воды в жилом (нежилом) помещении многоквартирного дома | 0,360 |  | - | 0,240 | - |  | 0,180 |  |  | - |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Многоквартирные дома с горячим водоснабжением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При наличии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной (горячей) воды в жилом (нежилом) помещении многоквартирного дома | 0,084 |  | 0,056 | 0,056 | 0,042 |  | 0,042 |  |  | 0,028 |
| При отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной (горячей) воды в жилом (нежилом) помещении многоквартирного дома | 0,252 |  | 0,168 | 0,168 | 0,112 |  | 0,126 |  |  | 0,084 |
| II. Многоквартирные дома без горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При наличии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной (горячей) воды в жилом (нежилом) помещении многоквартирного дома | 0,140 |  | - | 0,098 | - |  | 0,070 |  |  | - |
| При отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной (горячей) воды в жилом (нежилом) помещении многоквартирного дома | 0,420 |  | - | 0,280 | - |  | 0,210 |  |  | - |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Многоквартирные дома с горячим водоснабжением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При наличии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной (горячей) воды в жилом (нежилом) помещении многоквартирного дома | 0,090 |  | 0,060 | 0,060 | 0,045 |  | 0,045 |  |  | 0,030 |
| При отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной (горячей) воды в жилом (нежилом) помещении многоквартирного дома | 0,270 |  | 0,180 | 0,180 | 0,120 |  | 0,135 |  |  | 0,090 |
| II. Многоквартирные дома без горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При наличии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной (горячей) воды в жилом (нежилом) помещении многоквартирного дома | 0,150 |  | - | 0,105 | - |  | 0,075 |  |  | - |
| При отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной (горячей) воды в жилом (нежилом) помещении многоквартирного дома | 0,450 |  | - | 0,300 | - |  | 0,225 |  |  | - |
| с 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Многоквартирные дома с горячим водоснабжением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При наличии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной (горячей) воды в жилом (нежилом) помещении многоквартирного дома | 0,096 | 0,064 |  | 0,064 | 0,048 |  | 0,048 |  | 0,032 |  |
| При отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной (горячей) воды в жилом (нежилом) помещении многоквартирного дома | 0,288 | 0,192 |  | 0,192 | 0,128 |  | 0,144 |  | 0,096 |  |
| II. Многоквартирные дома без горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При наличии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной (горячей) воды в жилом (нежилом) помещении многоквартирного дома | 0,160 | - |  | 0,112 | - |  | 0,080 |  | - |  |
| При отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной (горячей) воды в жилом (нежилом) помещении многоквартирного дома | 0,480 | - |  | 0,320 | - |  | 0,240 |  | - |  |

Таблица 11

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему

водоснабжению на общедомовые нужды собственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах, на которые не распространяются требования

федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по установке коллективных (общедомовых) приборов учета холодной (горячей) воды, а также при отсутствии технической возможности

установки коллективных (общедомовых) приборов учета холодной

(горячей) воды (куб. м в месяц на 1 кв. м уборочных площадей

в многоквартирном доме)

| Этажность многоквартирного дома | Многоквартирные дома с горячим водоснабжением |  | Многоквартирные дома без горячего водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | холодная вода | горячая вода | холодная вода |
| 1 - 3-этажный | 0,027 | 0,018 | 0,045 |
| 4 - 7-этажный | 0,020 | 0,013 | 0,033 |
| 8 - 10-этажный | 0,016 | 0,010 | 0,026 |
| 11-этажный и выше | 0,006 | 0,004 | 0,010 |

Степень оснащенности многоквартирного дома индивидуальными приборами учета определяется на основании данных управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива как соотношение количества оснащенных индивидуальными или общими (квартирными) приборами учета холодной (горячей) воды жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме к общему количеству жилых и нежилых помещений, в которых технической документацией на многоквартирный дом предусмотрена точка разбора холодной (горячей) воды.

При определении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды учтены уборочные площади помещений, не являющихся частями жилых (нежилых) помещений в многоквартирных домах и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме, за исключением площадей технических этажей, чердаков, подвалов, лифтовых и иных шахт, земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, с элементами озеленения и благоустройства.

Нормативы потребления коммунальных услуг установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случае, если в нежилом помещении многоквартирного дома отсутствует точка разбора холодной (горячей) воды (в соответствии с технической документацией на многоквартирный дом), для расчета принимаются нормативы потребления, установленные при наличии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной (горячей) воды в жилом (нежилом) помещении многоквартирного дома, соответствующие степени оснащенности домов индивидуальными приборами учета.

Количество тепловой энергии, использованной при производстве коммунальной услуги по горячему водоснабжению, определяется исходя из количества тепловой энергии, необходимой на подогрев 1 м3 воды для нужд горячего водоснабжения, в зависимости от среднегодовой температуры холодной воды за последние 5 лет, в соответствии с приложением к временным рекомендациям, определяющим особенности использования энергетических ресурсов при оказании коммунальных услуг (Постановление Правительства Тюменской области от 13.09.2012 № 371-п «О региональных особенностях использования энергетических ресурсов при оказании коммунальных услуг»).

Выписка из  Приложения № 1 к приказу Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области т

20.08.2012 N 185/01-05-ос (в ред. приказов Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 28.06.2013 N 79/01-05-ос, от 22.07.2013 N 91/01-05-ос). Нормативы действуют с 01.07.2013.

Выписка из  Приложения № 4 к приказу Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 28.06.2013 N 79/01-05-ос. (введены приказом Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 22.07.2013 N 91/01-05-ос; в ред. приказа Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 30.09.2013 N 167/01-05-ос).

Выписка из  Приложения № 3 к приказу Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 28.06.2013 N 79/01-05-ос. (в ред. приказов Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 28.06.2013 N 79/01-05-ос).

В ред. приказов Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 20.05.2013 № 67/01-05-ос, от 24.06.2013 № 74/01-05-ос, от 18.07.2013 № 87/01-05-ос

В ред. приказа Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 20.05.2013 № 67/01-05-ос