## Приложение 2
Приложение 2
Финансовые потребности для реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии г. Тобольска
№ п/п | Наименование работ/ статьи затрат | Ед. изм. | Объем работ | Источники финансирования | Фактический объем финансирования (с НДС), тыс. руб. |  |  | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. | [14 empty] | Всего 2016-2028 гг. (с НДС), тыс. руб. | в т.ч. по этапам реализации |  |  | Всего в базовых ценах 2014 г. (с НДС), тыс. руб.
[5 empty] | 2014 г. | 2015 г. | Всего 2014-2015 гг. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) |  | 1 этап (2016 - 2018 гг.) | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.)
[5 empty] | 1 этап |  |  | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 2 этап; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2024 г.: 3 этап
1 | Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 18900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 14872
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 18900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 14872
|  |  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728 | 0 | 1728 | 0 | 1728 | 0 | 1258
| Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6911.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6911.1111 | 0 | 6911.1111 | 0 | 6911.1111 | 0 | 4879
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8638.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8638.8889 | 0 | 8638.8889 | 0 | 8638.8889 | 0 | 6099
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728 | 15550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17278 | 0 | 17278 | 0 | 17278 | 0 | 12236
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 519 | 0 | 519 | 0 | 368
| НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3203 | 0 | 3203 | 0 | 3203 | 0 | 2268
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 18900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 14872
1.1 | в т.ч. строительство источников тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 18900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 14872
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 18900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 14872
|  |  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728 | 0 | 1728 | 0 | 1728 | 0 | 1258
| Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6911.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6911.1111 | 0 | 6911.1111 | 0 | 6911.1111 | 0 | 4879
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8638.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8638.8889 | 0 | 8638.8889 | 0 | 8638.8889 | 0 | 6099
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728 | 15550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17278 | 0 | 17278 | 0 | 17278 | 0 | 12236
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 519 | 0 | 519 | 0 | 368
| НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3203 | 0 | 3203 | 0 | 3203 | 0 | 2268
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 18900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 14872
1.1.1 | Строительство котельной для объектов мкр. Панин бугор с перекладкой тепловых сетей, в т.ч. ПСД | ед. / Гкал/ч | 1/ 3,5 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 18900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 14872
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 2100; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2020 г.: 18900 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 14872
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 1728 | 1728 | 0 | 1728 | 0 | 1728 | 0 | 1258
| Оборудование | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2020 г.: 6911.1111 | 6911.1111 | 0 | 6911.1111 | 0 | 6911.1111 | 0 | 4879
| Строительно-монтажные и наладочные работы | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2020 г.: 8638.8889 | 8638.8889 | 0 | 8638.8889 | 0 | 8638.8889 | 0 | 6099
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728 | 15550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17278 | 0 | 17278 | 0 | 17278 | 0 | 12236
| Непредвиденные расходы | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 52; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2020 г.: 467 | 519 | 0 | 519 | 0 | 519 | 0 | 368
| НДС | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 320; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2020 г.: 2883 | 3203 | 0 | 3203 | 0 | 3203 | 0 | 2268
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 18900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 14872
2 | Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 7560 | 68040 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 117600 | 75600 | 42000 | 0 | 88096
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6617 | 59025 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 107642 | 65642 | 42000 | 0 | 80521
|  |  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9958 | 9958 | 0 | 0 | 7575
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6220 | 0 | 3455.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3455.6 | 0 | 9675.6 | 6220 | 3455.6 | 0 | 7479
| Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24881 | 13822.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13822.4 | 0 | 38703.4 | 24881 | 13822.4 | 0 | 28891
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31101 | 17278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17278 | 0 | 48379 | 31101 | 17278 | 0 | 36113
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6220 | 55982 | 34556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34556 | 0 | 96758 | 62202 | 34556 | 0 | 72483
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 1679 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 0 | 2903 | 1866 | 1037 | 0 | 2175
| НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153 | 10379 | 6407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6407 | 0 | 17939 | 11532 | 6407 | 0 | 13438
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7560 | 68040 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 117600 | 75600 | 42000 | 0 | 88096
2.1 | в т.ч. реконструкция источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии | ед. | 2 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 7560 | 68040 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 117600 | 75600 | 42000 | 0 | 88096
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6617 | 59025 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 107642 | 65642 | 42000 | 0 | 80521
|  |  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9958 | 9958 | 0 | 0 | 7575
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6220 | 0 | 3455.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3455.6 | 0 | 9675.6 | 6220 | 3455.6 | 0 | 7479
| Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24881 | 13822.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13822.4 | 0 | 38703.4 | 24881 | 13822.4 | 0 | 28891
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31101 | 17278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17278 | 0 | 48379 | 31101 | 17278 | 0 | 36113
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6220 | 55982 | 34556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34556 | 0 | 96758 | 62202 | 34556 | 0 | 72483
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 1679 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 0 | 2903 | 1866 | 1037 | 0 | 2175
| НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153 | 10379 | 6407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6407 | 0 | 17939 | 11532 | 6407 | 0 | 13438
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7560 | 68040 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 117600 | 75600 | 42000 | 0 | 88096
2.1.1 | Реконструкция котельной № 22 с увеличением мощности до 18 Гкал/ч, в т.ч. ПСД | ед. | 1 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 7560 | 68040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75600 | 75600 | 0 | 0 | 57526 | хотят 75,6 млн руб., и мощность 18 Гкал/ч (было 22 Гкал/ч) | 75600
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2017 г.: 6617; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2018 г.: 59025 | 0 | 0 | 65642 | 65642 | 0 | 0 | 49951
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2017 г.: 943; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2018 г.: 9015 | 0 | 0 | 9958 | 9958 | 0 | 0 | 7575
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2017 г.: 6220 | 0 | 0 | 6220 | 6220 | 0 | 0 | 4964
| Оборудование | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2018 г.: 24881 | 0 | 0 | 24881 | 24881 | 0 | 0 | 18830
| Строительно-монтажные и наладочные работы | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2018 г.: 31101 | 0 | 0 | 31101 | 31101 | 0 | 0 | 23537
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6220 | 55982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62202 | 62202 | 0 | 0 | 47331
| Непредвиденные расходы | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2017 г.: 187; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2018 г.: 1679 | 0 | 0 | 1866 | 1866 | 0 | 0 | 1420
| НДС | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2017 г.: 1153; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2018 г.: 10379 | 0 | 0 | 11532 | 11532 | 0 | 0 | 8775
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7560 | 68040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75600 | 75600 | 0 | 0 | 57526
2.1.2 | Реконструкция котельной № 4 с увеличением мощности до 10 Гкал/ч, в т.ч. ПСД | ед. | 1 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 42000 | 0 | 42000 | 0 | 30570
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 42000 | 42000 | 0 | 42000 | 0 | 42000 | 0 | 30570
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 3455.6 | 3455.6 | 0 | 3455.6 | 0 | 3455.6 | 0 | 2515
| Оборудование | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 13822.4 | 13822.4 | 0 | 13822.4 | 0 | 13822.4 | 0 | 10061
| Строительно-монтажные и наладочные работы | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 17278 | 17278 | 0 | 17278 | 0 | 17278 | 0 | 12576
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34556 | 0 | 34556 | 0 | 34556 | 0 | 25152
| Непредвиденные расходы | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 1037 | 1037 | 0 | 1037 | 0 | 1037 | 0 | 755
| НДС | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 6407 | 6407 | 0 | 6407 | 0 | 6407 | 0 | 4663
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 42000 | 0 | 42000 | 0 | 30570
3 | Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |  |  | всего | 269100 | 330.4 | 269430.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф | 0 | 330.4 | 330.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 269100 | 0 | 269100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование |  |  |  | 0 | 124.4444 | 124.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 155.5556 | 155.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 228051 | 280 | 228331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| НДС |  |  |  | 41049 | 222.4 | 41271.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего смета проекта |  |  |  | 269100 | 502.4 | 269602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Реконструкция ВПУ Тобольской ТЭЦ | ед. | 1 | всего | 269100 | 0 | 269100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 269100 |  | 269100 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные и наладочные работы | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 228051 | 0 | 228051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Непредвиденные расходы | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| НДС |  |  |  | 41049 |  | 41049 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего смета проекта |  |  |  | 269100 | 0 | 269100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Техническое перевооружение (капитальный ремонт оборудования) котельных и ЦТП, в т.ч. ПСД | ед. |  | всего | 0 | 127.44 | 127.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  | 127.44 | 127.44 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование |  |  |  |  | 48 | 48 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  |  | 60 | 60 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Непредвиденные расходы | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| НДС |  |  |  |  | 19.44 | 19.44 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 127.44 | 127.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Установка оборудования узлов учета газа на котельных | ед. |  | всего | 0 | 202.96 | 202.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  | 202.96 | 202.96 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование |  |  |  |  | 76.4444 | 76.4444 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  |  | 95.5556 | 95.5556 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Непредвиденные расходы | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| НДС |  |  |  |  | 202.96 | 202.96 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 374.96 | 374.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы (вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии) |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2712 | 0 | 166 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 326.2712 | 126.2712 | 200 | 0 | 246
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2712 | 0 | 166 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 326.2712 | 126.2712 | 200 | 0 | 246
|  |  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.2712 | 0 | 137 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 267.2712 | 102.2712 | 165 | 0 | 201
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.2712 | 0 | 137 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 267.2712 | 102.2712 | 165 | 0 | 201
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 8
| НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 | 20 | 30 | 0 | 39
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2712 | 0 | 166 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 326.2712 | 126.2712 | 200 | 0 | 248
4.1 | Вывод из эксплуатации (консервация/демонтаж) котельных № 21, 23 | ед. | 2 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8475 | 62.8475 | 0 | 0 | 50
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2017 г.: 62.8475 | 0 | 0 | 62.8475 | 62.8475 | 0 | 0 | 50
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные и наладочные работы | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2017 г.: 50.8475 | 0 | 0 | 50.8475 | 50.8475 | 0 | 0 | 41
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8475 | 50.8475 | 0 | 0 | 41
| Непредвиденные расходы | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2017 г.: 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
| НДС | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2017 г.: 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8475 | 62.8475 | 0 | 0 | 51
4.2 | Вывод из эксплуатации (консервация) котельной № 1 п. Сумкино | ед. | 1 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4237 | 31.4237 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2017 г.: 31.4237 | 0 | 0 | 31.4237 | 31.4237 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2017 г.: 25.4237 | 0 | 0 | 25.4237 | 25.4237 | 0 | 0 | 20
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4237 | 25.4237 | 0 | 0 | 20
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | bar: Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2017 г.
| НДС |  |  |  | 0 |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2017 г.: 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4237 | 31.4237 | 0 | 0 | 25
4.3 | Вывод из эксплуатации (консервация) котельных №№ 8, 10, 27, 31 | ед. | 4 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 | 0 | 132 | 0 | 96
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 0; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 132 | 132 | 0 | 132 | 0 | 132 | 0 | 96
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 0; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 109 | 109 | 0 | 109 | 0 | 109 | 0 | 79
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | 0 | 109 | 0 | 79
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 0; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2
| НДС |  |  |  | 0 |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 0; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 15
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 | 0 | 132 | 0 | 96
4.4 | Вывод из эксплуатации (консервация) котельной №12 | ед. | 4 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 25
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 0; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 25
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 0; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 20
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 20
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 0; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
| НДС |  |  |  | 0 |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 0; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 25
4.5 | Вывод из эксплуатации (консервация) котельной №18 | ед. | 4 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 24
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 0; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2020 г.: 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 24
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 0; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2020 г.: 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 20
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 20
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 0; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2020 г.: 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
| НДС |  |  |  | 0 |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 0; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2020 г.: 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 25
4.6 | Вывод из эксплуатации (консервация) котельной №26 | ед. | 4 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 0; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2017 г.: 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 0; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2017 г.: 26; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2020 г.: 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 21
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 21
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 0; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2017 г.: 1; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2020 г.: 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
| НДС |  |  |  | 0 |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 0; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2017 г.: 5; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2020 г.: 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 26
5 | Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы (перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии) |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7087.3619 | 88430.5018 | 91171.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179601.7078 | 0 | 186689.0696 | 7087.3619 | 179601.7078 | 0 | 134095
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7087.3619 | 88430.5018 | 91171.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179601.7078 | 0 | 186689.0696 | 7087.3619 | 179601.7078 | 0 | 134095
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6006.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6006.2389 | 6006.2389 | 0 | 0 | 4546
| Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19515.6916 | 20120.3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39636.0142 | 0 | 39636.0142 | 0 | 39636.0142 | 0 | 28409
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55424.5641 | 57141.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112566.2805 | 0 | 112566.2805 | 0 | 112566.2805 | 0 | 80683
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6006.2389 | 74940.2557 | 77262.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152202.2947 | 0 | 158208.5336 | 6006.2389 | 152202.2947 | 0 | 113638
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2
| НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081.123 | 13489.246 | 13907.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27396.413 | 0 | 28477.536 | 1081.123 | 27396.413 | 0 | 20455
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7087.3619 | 88430.5018 | 91171.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179601.7078 | 0 | 186689.0696 | 7087.3619 | 179601.7078 | 0 | 134095
5.1 | Проведение модернизации городской котельной № 1 (ГК-1) с переводом в аварийный режим работы с тепловой мощностью 69 Гкал/ч, в т. ч. ПСД | ед. | 1 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7087.3619 | 88430.5018 | 91171.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179601.7078 | 0 | 186689.0696 | 7087.3619 | 179601.7078 | 0 | 134095 | +
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2018 г.: 7087.3619; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 88430.5018; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2020 г.: 91171.206 | 179601.7078 | 0 | 186689.0696 | 7087.3619 | 179601.7078 | 0 | 134095
| ПИР и ПСД | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2018 г.: 6006.2389 | 0 | 0 | 6006.2389 | 6006.2389 | 0 | 0 | 4546
| Оборудование | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 19515.6916; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2020 г.: 20120.3226 | 39636.0142 | 0 | 39636.0142 | 0 | 39636.0142 | 0 | 28409
| Строительно-монтажные и наладочные работы | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 55424.5641; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2020 г.: 57141.7163 | 112566.2805 | 0 | 112566.2805 | 0 | 112566.2805 | 0 | 80683
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6006.2389 | 74940.2557 | 77262.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152202.2947 | 0 | 158208.5336 | 6006.2389 | 152202.2947 | 0 | 113638
| Непредвиденные расходы | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2018 г.: 0; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 1; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2020 г.: 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2
| НДС | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2018 г.: 1081.123; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 13489.246; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2020 г.: 13907.167 | 27396.413 | 0 | 28477.536 | 1081.123 | 27396.413 | 0 | 20455
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7087.3619 | 88430.5018 | 91171.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179601.7078 | 0 | 186689.0696 | 7087.3619 | 179601.7078 | 0 | 134095
6 | Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100 | 10100 | 0 | 0 | 8061
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 80
|  |  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 7981
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6
| Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 26
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 34
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 66
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
| НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 12
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 80
6.1 | Модернизация АСУ ТП котельных №9, №11 (автоматизация и пуско-наладка) | ед. | 2 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 7981
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 0; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2017 г.: 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 7981
| ПИР и ПСД | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные и наладочные работы | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Непредвиденные расходы | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| НДС | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Переключение нагрузок потребителей котельной № 1 п. Сумкино на котельные № 9 и 11 п. Сумкино мощностью 6,8 и 9,7 МВт | ед. | 1 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 80
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2017 г.: 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 80
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2017 г.: 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6
| Оборудование | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2017 г.: 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 26
| Строительно-монтажные и наладочные работы | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2017 г.: 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 34
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 66
| Непредвиденные расходы | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2017 г.: 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
| НДС | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2017 г.: 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 12
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 80
6.3 | Переключение нагрузок потребителей котельных №№ 8, 10, 12, 18, 27, 31 на котельные №№ 4, 5, 14 | ед. |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные и наладочные работы | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Непредвиденные расходы | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| НДС | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Приобретение передвижных мобильных котельных для обеспечения потребителей 1 категории в аварийном режиме | ед. | 9 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65445 | 0 | 65445 | 0 | 65445 | 0 | 47635
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 65445 | 65445 | 0 | 65445 | 0 | 65445 | 0 | 47635
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 6544.5 | 6544.5 | 0 | 6544.5 | 0 | 6544.5 | 0 | 4763
| Оборудование | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 58900.5 | 58900.5 | 0 | 58900.5 | 0 | 58900.5 | 0 | 42871
| Строительно-монтажные и наладочные работы | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65445 | 0 | 65445 | 0 | 65445 | 0 | 47634
| Непредвиденные расходы | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 1615 | 1615 | 0 | 1615 | 0 | 1615 | 0 | 1175
| НДС | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 9983 | 9983 | 0 | 9983 | 0 | 9983 | 0 | 7266
| Всего смета проекта | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 65445 | 65445 | 0 | 65445 | 0 | 65445 | 0 | 47635
| ИТОГО |  |  | всего | 269100 | 330.4 | 269430.4 | 0 | 17786.2712 | 75127.3619 | 198141.5018 | 110105.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308246.7078 | 0 | 401160.3408 | 92913.6331 | 308246.7078 | 0 | 293005
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6843.2712 | 59025 | 109711 | 18934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128645 | 0 | 194513.2712 | 65868.2712 | 128645 | 0 | 143354
|  |  |  | тариф | 0 | 330.4 | 330.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9958 | 9958 | 0 | 0 | 7575
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 269100 | 0 | 269100 | 0 | 10000 | 7087.3619 | 88430.5018 | 91171.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179601.7078 | 0 | 196689.0696 | 17087.3619 | 179601.7078 | 0 | 142076
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6228 | 6006.2389 | 11728.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11728.1 | 0 | 23962.3389 | 12234.2389 | 11728.1 | 0 | 18052
| Оборудование |  |  |  | 0 | 124.4444 | 124.4444 | 0 | 33 | 24881 | 92238.5916 | 27031.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119270.0254 | 0 | 144184.0254 | 24914 | 119270.0254 | 0 | 105076
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 155.5556 | 155.5556 | 0 | 144.2712 | 31101 | 72839.5641 | 65808.6052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138648.1694 | 0 | 169893.4405 | 31245.2712 | 138648.1694 | 0 | 123130
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 228051 | 280 | 228331 | 0 | 6405.2712 | 61988.2389 | 165208.2557 | 92840.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258048.2947 | 0 | 326441.8048 | 68393.5101 | 258048.2947 | 0 | 237817
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 1679 | 2709 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3179 | 0 | 5051 | 1872 | 3179 | 0 | 3730
| НДС |  |  |  | 41049 | 222.4 | 41271.4 | 0 | 1188 | 11460.123 | 30224.246 | 16795.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47019.413 | 0 | 59667.536 | 12648.123 | 47019.413 | 0 | 43478
| Всего смета проекта |  |  |  | 269100 | 502.4 | 269602.4 | 0 | 7786.2712 | 75127.3619 | 198141.5018 | 110105.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308246.7078 | 0 | 391160.3408 | 82913.6331 | 308246.7078 | 0 | 0