Приложение 4

Выявленные бесхозяйные сети г. Тобольска

| № п/п | Адрес участка | Наименование участка тепловой сети | Наружный диаметр трубопровода, мм | Протяженность, м | Вид прокладки тепловой сети |  |  | Номер и дата уведомления о назначении ПАО «СУЭНКО» теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и техническое обслуживание бесхозяйной сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Подземная | Надземная | Подвальная |  |
| 1 | ул. Ленская (ТЦ «Ямал») | Тепловые сети от ТК-29-1-1 до ТК-29-2 | 325 | 27,6 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 2 | ул. Ленская (ТЦ «Ямал») | Тепловые сети от ТК-29-1 до ТК-29а-1 | 108 | 17,47 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 3 | ул.Аптекарская(маг."Копейка") | Тепловые сети от вывода Ремезова, 19а до ввода Ремезова, 19б | 159 | 6,66 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 4 | 3 мкр.(ул.Знаменского) | Тепловые сети от ТК-23 до ТК-24 | 720 | 203,5 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 5 | 3 мкр.(ул.Знаменского) | Магистральные тепловые сети от ТК-24 до ТК-24-1 | 530 | 34,37 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 6 | 3 мкр. (ул.Радищего) | Магистральные тепловые сети от ТК-24-1 до ТК-25 | 530 | 158,17 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 7 | 3 мкр. (ул.Радищего) | Магистральные тепловые сети от ТК-25 до ТК-25а | 530 | 63,87 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 8 | ул. Октябрьская, 65 | Тепловые сети от ТК-25а до ввода в ж/д ул. Октябрьская, 65 | 159 | 47,83 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 9 | ул. Знаменского, 16 | Тепловая сеть от ТК-22-16а до ввода в ж/д ул. Знаменского, 16 | 108 | 5,22 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 10 | 3 мкр.(ул.Радищего) | Тепловые сети от ТК-24-1 до ТК-24-2 | 219 | 23,86 | Подземная | Бесканальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 11 | 4 мкр | Тепловые сети от ТК-15-13 до ТК-15-23 | 159 | 97,69 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 12 | 4 мкр | Тепловые сети от ТК-15-15 до стены ж/д №35б | 108 | 20,68 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 13 | 4 мкр | Тепловые сети от ТК-15-17а до стены ж/д №35а | 159 | 31,19 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 14 | 4 мкр | Тепловые сети от ТК-15-17 до стены ж/д №79 | 108 | 7,76 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 15 | 4 мкр | Тепловые сети от ТК-15-17 до ТК-19 | 325 | 160,88 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 16 | 4 мкр(школа № 11) | Тепловые сети от ТК-15-22а до Уз. 15-22б | 219 | 50,06 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 17 | 4 мкр | Тепловые сети от ж/д №1 до ж/д №2 4-го мкр. | 159 | 47,95 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 18 | ул.4-Северная(ж/д№31, 3 мкр) | Тепловая сеть 3 мкр., от ТК 20-16в до фундамента жилого дома № 32 | 57 | 62,79 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5594 от 02.10.2015, №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 19 | ул. Знаменского(около ж/д 31,3 мкр) | ТК 20-а до фундамента жилого дома № 33 | 108 | 27,45 | Подземная | Бесканальная |  | №01-02/04/5594 от 02.10.2015, №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 20 | ул.Ремезовы, ч/д № 123/Г | Тепловая сеть 6 мкр., от Уз. 7-15 до внешней поверхности стены здания жилого дома № 120 | 89 | 83,75 |  | надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 21 | ул.Октябрьская (р-он ПНС-1) | Тепловые сети отТК-26 до ТК-27 | 530 | 99,24 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 22 | ул.Октябрьская (р-он ПНС-1) | Тепловые сети от ТК-25а до ТК-26 | 530 | 44,44 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 23 | ул.Октябрьская (р-он школы №13) | Тепловые сети от ТК-27 до ТК-28 | 530 | 237,44 | Подземная |  | Канальная | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 24 | 4 мкр (ж/д № 38) | Тепловые сети от ТК-19а до ТК-19б | 219 | 134,03 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 25 | 4 мкр | Тепловые сети от ТК-19б до ввода 4-37 | 108 | 22,98 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 26 | ул.Знаменского, ж/д № 62 | Тепловые сети от ТК-18 до ТК-18-7 | 273 | 178,72 | Подземная |  | Канальная | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 27 | 6 мкр (ДК "Синтез") | Тепловые сети от ТК-7-12 до ТК-7-18 | 108 | 17,23 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 28 | 6 мкр | Тепловые сети в подвале ж/д №28а 6-го мкр-на | 159 | 27,08 |  |  | подвальная | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 29 | 6 мкр | Тепловые сети в подвале ж/д №28а 6-го мкр-на | 219 | 61,52 |  |  | подвальная | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 30 | 6 мкр(ГПТУ-11) | Т/сети от ТК-34 до ТК-34-1 | 108 | 34,43 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 31 | 6 мкр(ГПТУ-11) | Т/сети от ТК-34-1 до Уз. 34-2 | 159 | 48,69 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 32 | 6 мкр(ГПТУ-11) | Т/сети от Уз. 34-2 до Уз. 34-3 | 108 | 65,94 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 33 | 6 мкр(ГПТУ-11) | Т/сети от Уз. 34-3 до Уз. 34-4 | 108 | 25,54 | Подземная | Бесканальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 34 | 6 мкр., 68г | Т/сети от ТК-35 до ввода 6-68г | 159 | 26,96 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 35 | 7 мкр | Тепловые сети от ТК-10-23 до ввода в ж/д 11-7 мкр. | 108 | 19,95 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 36 | 7 мкр | Тепловые сети от ТК-10-23 до ввода в ж/д 7 мкр. -12а | 159 | 7,41 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 37 | 7 мкр | Тепловая транзитная сеть от Уз. 10-20 до вывода из ж/д 7 мкр. -20 | 159 | 8,09 |  |  | подвальная | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 38 | 7 мкр | Транзитная сеть от Уз. 10-28 до ввода 7 мкр. -7 | 108 | 3,66 |  |  | подвальная | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 39 | 7 мкр | Тепловые сети от ТК-12а-3 до ввода в ж/д 7-26 | 159 | 81,54 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 40 | 7а мкр | Тепловые сети от стены ж/д №16б до стены ж/д №16в | 159 | 5,71 |  | надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 41 | 7а мкр | Тепловые сети от ТК-9г-10 до стены ж/д №34а | 108 | 14,95 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 42 | 7а мкр | Тепловые сети от стены ж/д №34а до стены ж/д №34 | 108 | 3,22 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 43 | 7а мкр | Тепловые сети от ТК-9д-1 до стены ж/д №33 | 159 | 4,38 | Подземная | Бесканальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 44 | 7а мкр | Тепловые сети от ТК-9в-13 до стены ж/д №23 | 159 | 6,63 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 45 | 7а мкр | Тепловые сети от стены ж/д №23 до ТК-9в-13а | 159 | 34,67 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 46 | 7а мкр | Тепловые сети от ТК-9в-13а до стены ж/д №22 | 159 | 5,4 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 47 | 9 мкр | Тепловые сети от ТК-9б-7а до ввода в ж/д №17а - 9 мкр. | 159 | 36,35 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 48 | 10 мкр | Тепловые сети от ТК-4-1 до стены ж/д №2 | 219 | 14,57 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 49 | 10 мкр | Тепловые сети от стены ж/д №2 до стены ж/д №1 | 159 | 34,08 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 50 | 10 мкр | Тепловые сети от ТК-13а-5 до Тк-13а-6 | 219 | 7,92 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 51 | 10 мкр | Тепловые сети от Уз. 13а-5 до ТК-13а-6 | 219 | 7,84 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 52 | 10 мкр | Тепловые сети от ТК-13а-6 до стены ж/д №1 | 219 | 35,32 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 53 | 10 мкр | Тепловые сети от ТК-15-26 до стены ж/д №6 | 159 | 51,43 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 54 | 10 мкр | Тепловые сети от стены ж/д №5б до стены ж/д №5в | 89 | 11,88 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 55 | 10 мкр | Тепловые сети от ТК-15-16 до стены ж/д №10 | 108 | 39,68 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 56 | 10 мкр | Тепловые сети от ТК-13а-14 до стены ж/д №7 | 108 | 12,41 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 57 | 10 мкр | Тепловые сети от ТК-13а-15 до стены ж/д №8 | 108 | 12,63 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 58 | 10 мкр | Тепловые сети от ТК-13а-7 до стены ж/д №34 | 108 | 8,31 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 59 | 10 мкр | Т/сети от ТК-16-2 до ввода 10 мкр. - 26 | 108 | 20,82 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 60 | 10 мкр | Тепловые транзитные сети сети в подвале ж/д №2 10-го мкр-на | 159 | 144,49 |  |  | подвальная | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 61 | 10 мкр | Тепловые сети от ТК-13а-1 до ТК-13а-1а | 159 | 53,88 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 62 | 10 мкр | Тепловые сети от ТК-13а-1а до ТК-13а-2 | 159 | 27,41 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 63 | 10 мкр | Тепловые сети от ТК-13а-2 до стены ж/д №71 | 108 | 48,72 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 64 | 10 мкр | Тепловые сети от ТК-13а-2 до стены ж/д № 69 | 89 | 84,24 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 65 | 10 мкр | Тепловые сети от ТК-13 до задвижки | 219 | 2,84 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 66 | 10 мкр | Тепловые сети от задвижки до стены ж/д №67 | 108 | 12,53 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 67 | 10 мкр | Тепловые сети от ТК-13а-7а до стены ж/д №35 | 219 | 5,83 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 68 | 10 мкр | Тепловые сети от стены ж/д №40 до стены ж/д №44 | 159 | 28,4 |  | надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 69 | 10/Б мкр | Тепловые сети от стены ж/д №46 до стены ж/д №47а | 108 | 8,18 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 70 | 15 мкр | Тепловые сети от стены ж/д №4 до стены ж/д №3 | 108 | 4,23 | Подземная | Бесканальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 71 | 15 мкр | Тепловые сети от стены ж/д №3 до стены ЦТП-15 мкр. | 108 | 21,72 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 72 | 15 мкр | Тепловые сети от стены ЦТП-15 мкр. до стены ЦТП-15 мкр. | 108 | 6,29 |  |  | подвальная | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 73 | 15 мкр | Тепловые сети от отпайки на ЦТП-15 мрк. до уз. ЦТП-15 мкр. | 25 | 3,09 |  |  | подвальная | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 74 | мкр.Анисимово | Тепловые сети от П-16 до П-18 | 273 | 302,47 |  | надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 75 | р-он Городской котнльной | Магистральные тепловые сети от П-10 (1-й ввод) до автодороги Ш-3 | 720 | 80,47 |  | надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 76 | ул.Революционная | Тепловые сети от ТК-31-1 до ТК-31-2 | 273 | 69,36 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 77 | ул.Революционная | Тепловые сети от ТК-31-2 до ТК-31-3 | 273 | 65,33 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 78 | ул.Революционная | Тепловые сети от ТК-31-3 до ТК-31-4 | 273 | 92,78 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 79 | 1мкр(рынок "Социальный") | Тепловые сети от ТК-31-4 до ТК-31-4в | 273 | 26,78 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 80 | ул.Б-Сибирская | Тепловые сети от ТК-29-11 до ТК-29-11а | 159 | 42,93 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 81 | ул.Б-Сибирская | Тепловые сети от ТК-29-11а до ТК-29-11б | 159 | 20,1 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 82 | ул.Б-Сибирская | Тепловые сети от ТК-29-11б до ТК-29-12 | 159 | 42,9 | Подземная | Канальная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 83 | мкр.Иртышский (ж/д №15) | Транзитная тепловая сеть от ТК-19 до ж/д №15 (котельная №20) | 159 | 14,4 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 84 | (мкр.Менделеево) | Тепловые сети от ТК-14 до ТК-15 | 108 | 26,48 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 85 | (мкр.Менделеево) | Тепловые сети от ТК-19 до Дома культуры | 89 | 26,08 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 86 | (мкр.Менделеево) | Тепловые сети от ТК-20 до Уз.20а | 159 | 37,95 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 87 | (мкр.Менделеево) | Тепловые сети от Уз.20а до СК "Юбилейный" | 159 | 16,82 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 88 | (мкр.Менделеево) | Тепловые сети от Уз.2б до секущей задвижки к гаражам | 45 | 2,88 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 89 | (мкр.Менделеево) | Тепловые сети от Уз.2а до Уз.3 | 89 | 34,81 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 90 | (мкр.Менделеево) | Тепловые сети от Уз.3 до ШЧ-18, склад и СЦБ КИП | 57 | 17,7 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 91 | (мкр.Менделеево) | Тепловые сети от Уз.4 до пожарного поезда | 57 | 5,96 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 92 | (мкр.Менделеево) | Тепловые сети от Уз.6 до пожарного депо | 57 | 67,5 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 93 | (мкр.Менделеево) | Тепловые сети от ТК-30 до Дома отдыха локомотивных бригад | 76 | 34,58 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 94 | (мкр.Менделеево) | Тепловые сети от ТК-26 до поликлиники | 89 | 33,19 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 95 | (мкр.Менделеево) | Тепловые сети от ТК-28 до Уз.28а | 89 | 12,84 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 96 | (мкр.Менделеево) | Тепловые сети от Уз.28а до бани | 89 | 3,07 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 97 | (мкр.Менделеево) | Тепловые сети от ТК-25 до Д/сада №142 | 89 | 13,09 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 98 | (мкр.Менделеево) | Тепловые сети от ТК-25 до столовой | 89 | 19,54 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 99 | (мкр.Менделеево) | Тепловые сети от ТК-10 до Уз.55а | 57 | 23,33 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 100 | (мкр.Менделеево) | Тепловые сети от ТК-2 на Уз. Гаражи, Гоппе | 57 | 24,14 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 101 | (мкр.Менделеево) | Тепловые сети от Уз.1а до Гараж, Балин | 57 | 49,52 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 102 | (мкр.Менделеево) | Тепловые сети от Уз.1б до Уз.Гараж, Мохерев | 57 | 74,76 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 103 | (мкр.Менделеево) | Тепловые сети от Уз.1в до ЗАО "ТВЭЛ" | 159 | 126,53 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 104 | (мкр.Менделеево) | Тепловые сети от Уз.25 до НГЧ-5, гараж | 57 | 22,79 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 105 | (мкр.Менделеево) | Тепловые сети от Уз.27 до НГЧ-5, прорабский пункт | 57 | 15,68 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 106 | (мкр.Менделеево) | Тепловые сети от Уз.27 до Уз.27-1 | 57 | 49,9 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 107 | (мкр.Менделеево) | Тепловые сети от Уз.28 до МУП "ЖС",гараж | 57 | 14,87 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 108 | (мкр.Менделеево) | Тепловые сети от Уз.29 до Уз.30 | 89 | 28,8 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 109 | котельная №8 | Тепловые сети от котельной №8 до ТК-1 | 159 | 16,99 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 110 | котельная №8 | Тепловые сети от ТК-1 до ТК-9 (до дороги ул. Набережная Кирова) | 159 | 83,12 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 111 | котельная №8 | Тепловые сети от ТК-1 до ТК-9 (под дорогой ул. Набережная Кирова) | 159 | 10,92 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 112 | котельная №8 | Тепловые сети от ТК-9 до ТК-10 (до дороги) | 89 | 29,68 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 113 | котельная №8 | Тепловые сети от ТК-9 - ТК-10 (под дорогой) | 89 | 13,74 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 114 | котельная №8 | Тепловые сети от ТК-10 - узла 3 | 89 | 128,84 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 115 | котельная №8 | Тепловые сети от узла 3 - узла 4а (до дороги ул.Ершова) | 76 | 86,69 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 116 | котельная №8 | Тепловые сети от узла 3 - узла 4а (под дорогой ул.Ершова) | 76 | 8,72 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 117 | котельная №8 | Тепловые сети от узла 3 - узла 4а (после дороги ул.Ершова) | 76 | 39,3 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 118 | котельная №8 | Тепловые сети от узла 3 - узла 4а (под дорогой ул.Ершова около ж/д №3) | 76 | 9,72 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 119 | котельная №8 | Тепловые сети от ТК-10 - ул.Н.Кирова,26 (до прехода на подземную прокладку) | 57 | 13,42 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 120 | котельная №8 | Тепловые сети от ТК-10 - ул.Н.Кирова,26 (после перехода на подземную прокладку) | 57 | 21,42 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 121 | котельная №10 | Тепловые сети от котельной №10 - узла 7 | 219 | 243,99 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 122 | котельная №10(ул.Декабристов) | Тепловые сети от узла 7 -узла 7-1 (до дороги ул.Слесарная) | 219 | 133,22 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 123 | котельная №10(ул.Декабристов) | Тепловые сети от узла 7 -узла 7-1 (под дорогой ул.Слесарная) | 219 | 37,02 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 124 | котельная №10(ул.Декабристов) | Тепловые сети от узла 7 -узла 7-1 (после дороги ул.Слесарная) | 219 | 91,09 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 125 | котельная №10(ул.Декабристов) | Тепловые сети от узла 7 -узла 7-1 (под дорогой ул.Ленина) | 219 | 16,71 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 126 | котельная №10(ул.Декабристов) | Тепловые сети от узла 7 -узла 7-1 (после дороги ул.Ленина) | 219 | 49,82 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 127 | котельная №10 | Тепловые сети от узла 7-1 - узла 8 | 219 | 62,11 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 128 | котельная №10(ул.Горького) | Тепловые сети от узла 8 - узла 12 | 159 | 329,6 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 129 | котельная №10(ул.Горького) | Тепловые сети от узла 11а - ул.Горького,20 | 89 | 5 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 130 | котельная №10(ул.Горького) | Тепловые сети от узла 9 - узла 9-1 | 57 | 26,51 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 131 | котельная №10(ул.Горького) | Тепловые сети от узла 8б- ул.Ленина,31, драмтеатр, гар | 57 | 8,62 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 132 | котельная №10(ул.Горького) | Тепловые сети от узла 8 - узла 8-2 | 108 | 19,65 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 133 | котельная №10(ул.Горького) | Тепловые сети от узла 8-2 - узла 8-3 | 108 | 104,7 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 134 | котельная №10(ул.Горького) | Тепловые сети от узла 8-3 - ул.Горького, 39а (до уменьшения диаметра до 50) | 89 | 48,2 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 135 | котельная №10(ул.Горького) | Тепловые сети от узла 8-3 - ул.Горького, 39а (после уменьшения диаметра до 50) | 57 | 11,2 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 136 | котельная №10(ул.Горького) | Тепловые сети от узла 8-2 - ул.Горького,33 | 38 | 4,4 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 137 | котельная №10(ул.Горького) | Тепловые сети от узла 8-3 - ул.Горького,37 | 38 | 3,82 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 138 | котельная №10(ул.Декабристов) | Тепловые сети от узла 7-1 - драмтеатр худож.маст. | 57 | 22,6 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 139 | котельная №10(ул.Декабристов) | Тепловые сети от узла 7 - ТК-7а | 159 | 79,72 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 140 | котельная №10(ул.Декабристов) | Тепловые сети от ТК-7а - узла 7а-1 | 108 | 69,78 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 141 | котельная №10(ул.Декабристов) | Тепловые сети от ТК-7а - ул.Семакова,41,ЦСОН | 76 | 133,27 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 142 | котельная №10(ул.Кооперативная) | Тепловые сети от узла 4 - узла 31 | 159 | 438,73 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 143 | котельная №10(ул.Кооперативная) | Тепловые сети от узла 20 - узла 30 | 159 | 29,12 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 144 | котельная №10(ул.Мира) | Тепловые сети от узла 31 - узла 37 | 108 | 186,22 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 145 | котельная №10(ул.Декабристов) | Тепловые сети от узла 37 - узла 37-1 | 76 | 53,56 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 146 | котельная №10(ул.Декабристов) | Тепловые сети от узла 37-1 - ул.Декабристов,40 (до уменьшения диаметра до 50) | 76 | 28,75 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 147 | котельная №10(ул.Декабристов) | Тепловые сети от узла 37-1 - ул.Декабристов,40 (после уменьшения диаметра до 50) | 57 | 11,79 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 148 | ул.Мира,28 | Тепловые сети от узла 35 - ул.Мира,28 | 57 | 59,86 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 149 | ул.Мира,37 | Тепловые сети от узла 35 - ул.Мира,37 | 57 | 9,91 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 150 | ул.Кооперативная-ул.Мира | Тепловые сети от узла 31- узла 34 | 108 | 83,51 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 151 | ул.Мира | Тепловые сети от узла 34 - узла 34"а" (до уменьшения диаметра до 70) | 108 | 17,35 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 152 | ул.Мира | Тепловые сети от узла 34 - узла 34"а" (до уменьшения диаметра до 50) | 76 | 10,59 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 153 | ул.Мира | Тепловые сети от узла 34 - узла 34"а" (после уменьшения диаметра до 50) | 57 | 64,46 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 154 | ул.Мира | Тепловые сети от узла 34а - узла 34б | 57 | 64,52 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 155 | котельная №10 | Тепловые сети от узла 1 - узла 3 | 76 | 71,4 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 156 | котельная №10 | Тепловые сети от узла 3 - мастерские | 38 | 14,81 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 157 | котельная №10 | Тепловые сети от узла 2- котельная №10, слесарка | 57 | 18,17 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 158 | котельная №12 | Тепловые сети от котельной №12 - узла 1-1 | 108 | 10,07 |  |  | подвальная | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 159 | котельная №12 | Тепловые сети от узла 1-1 - узла 2 (до перехода на подземную трассу) | 108 | 16,67 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 160 | котельная №12 | Тепловые сети от узла 1-1 - узла 2 (Подземная часть трассы) | 108 | 6,08 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 161 | котельная №12 | Тепловые сети от узла 1-1 - узла 2 (после подземной части трассы) | 108 | 61,44 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 162 | котельная №12 | Тепловые сети от узла 2 - узла 7 ( до дороги пер.Красноармейский) | 108 | 47,56 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 163 | котельная №12 | Тепловые сети от узла 2 - узла 7 (под дорогой пер.Красноармейский) | 108 | 12,02 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 164 | котельная №12 | Тепловые сети от узла 2 - узла 7 (после дороги пер.Красноармейский) | 108 | 58,99 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 165 | котельная №12 | Тепловые сети от узла 7 - узла 9 | 108 | 57,93 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 166 | котельная №12 | Тепловые сети от узла 9 - узла 10 | 89 | 68,04 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 167 | котельная №12 | Тепловые сети от узла 10 - узла 12 | 108 | 55,93 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 168 | котельная №12 | Тепловые сети от узла 7 - до дороги ул.1-я Советская) | 38 | 3,14 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 169 | котельная №12 | Тепловые сети от узла 7 - под дорогой ул.1-я Советская) | 38 | 6,18 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 170 | котельная №12 | Тепловые сети от узла 8 - ул. 1-я Советская, 4 | 38 | 6,45 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 171 | котельная №12 | Тепловые сети от узла 12 - ул.Гоголя,41 | 89 | 14,14 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 172 | ул.3-я Трудовая(Поликлиника) | Тепловые сети от Уз. 9 до ж/д №47а, ул. 2-я Луговая (котельная №14) | 57 | 36,28 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 173 | ул.1-Луговая, ж/д № 64/В | Тепловые сети от Уз. 10 до Уз. 11 (котельная №14) | 159 | 19,61 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 174 | ж/д №41б ул. 3-я Трудовая | Тепловые сети от Уз. 8а до ж/д №41б ул. 3-я Трудовая (котельная №14) | 57 | 2,34 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 175 | ж/д №41а ул. 3-я Трудовая | Тепловые сети от Уз. 8б до ж/д №41а ул. 3-я Трудовая (котельная №14) | 89 | 11,37 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 176 | ул.3-я Трудовая(Поликлиника) | Тепловые сети от Уз. 7-1 до ввода в поликлинику, ул. 3-я Трудовая (котельная №14) | 57 | 29,34 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 177 | ул.2-Луговая, ж/д № 52 | Тепловые сети от узла 18 до узла 18-1 (до дороги ул.3-я Трудовая) | 89 | 15,58 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 178 | Дом Отдыха | Тепловые сети от котельной №16 - ТК-1 (до перехода на подзем. трассу) | 108 | 38,75 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 179 | Дом Отдыха | Тепловые сети от котельной №16 - ТК-1 (после перехода на подз. трассу) | 108 | 5,7 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 180 | Дом Отдыха | Тепловые сети от ТК-1 - узла 3"б" (под дорогой до ж/д. №1) | 108 | 18,17 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 181 | Дом Отдыха | Тепловые сети от ТК-1 - узла 3"б" ( за дорогой до ж/д. №1) | 108 | 13,72 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 182 | Дом Отдыха | Тепловые сети от узла 2 - ул.Крупской,1 | 57 | 4,92 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 183 | Дом Отдыха | Тепловые сети от узла 3 - ул.Крупской,3 (под дорогой к ж/д №3) | 57 | 15,39 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 184 | Дом Отдыха | Тепловые сети от узла 3 - ул.Крупской,3 (за дорогой к ж/д №3) | 57 | 10,17 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 185 | Дом Отдыха | Тепловые сети от узла 3а - ул.Крупской, 2-1 | 57 | 4,17 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 186 | Дом Отдыха | Тепловые сети от узла 3б - ул.Крупской,2-2 | 57 | 4,21 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 187 | Дом Отдыха | Тепловые сети от ТК-1 - узла 1а (до дороги ул.Крупской) | 108 | 38,19 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 188 | Дом Отдыха | Тепловые сети от ТК-1 - узла 1а (под дорогой ул.Крупской) | 108 | 8,86 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 189 | Дом Отдыха | Тепловые сети от узла 1а - узла 7 (до дороги перед ж/д №7) | 108 | 55,91 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 190 | Дом Отдыха | Тепловые сети от узла 1а - узла 7 (под дорогой перед ж/д №7) | 108 | 22,31 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 191 | Дом Отдыха | Тепловые сети от узла 7 - узла 10б | 108 | 113,02 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 192 | Дом Отдыха | Тепловые сети от узла 7а - ул.Крупской,11 | 38 | 5,45 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 193 | Дом Отдыха | Тепловые сети от узла 10 - ул.Крупской,13 | 38 | 5,68 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 194 | Дом Отдыха | Тепловые сети от узла 10б - ул.Крупской,14 | 38 | 10,92 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 195 | Дом Отдыха | Тепловые сети от узла 10а - ТК-11 (до дороги ул.Крупской) | 89 | 18,59 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 196 | Дом Отдыха | Тепловые сети от узла 10а - ТК-11 (под дорогой ул.Крупской) | 89 | 12,22 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 197 | Дом Отдыха | Тепловые сети от узла 10а - ТК-11 - (за дорогой ул.Крупской) | 89 | 75 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 198 | Дом Отдыха | Тепловые сети от ТК-11 - ул.Крупской, 16 | 57 | 9,04 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 199 | Дом Отдыха | Тепловые сети от ТК-2 - узла 5 (до уменьшения диаметра до 70) | 89 | 22,03 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 200 | Дом Отдыха | Тепловые сети от ТК-2 - узла 5 (от уменьшения диаметра до дороги перед ж/д №8) | 57 | 21,97 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 201 | Дом Отдыха | Тепловые сети от ТК-2 - узла 5 (под дорогой перед ж/д №8) | 57 | 7,36 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 202 | Дом Отдыха | Тепловые сети от ТК-2 - узла 5 (после дороги перед ж/д №8) | 57 | 16,52 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 203 | Дом Отдыха | Тепловые сети от узла 5 - узла 6а | 57 | 47,75 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 204 | Дом Отдыха | Тепловые сети от узла 5 - ул.Крупской, 8 | 38 | 4,53 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 205 | Дом Отдыха | Тепловые сети от узла 6 - ул.Крупской,9 | 38 | 4,17 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 206 | Дом Отдыха | Тепловые сети от узла 6а - ул.Крупской, 10 | 38 | 3,91 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 207 | котельная №21 | Тепловые сети от котельной №21 - ул.Подшлюзы,3а | 57 | 124 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 208 | котельная №23 | Тепловые сети от котельной №23 - узла 10 (до дороги ул.Р.Люксембург) | 108 | 91,76 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 209 | котельная №23 | Тепловые сети от котельной №23 - узла 10 (за дорогой ул.Р.Люксембург) | 89 | 42,42 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 210 | котельная №23 | Тепловые сети от узла 10 - ТЦ"Домовой, ТД"Боровский" | 89 | 73,77 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 211 | котельная №23 | Тепловые сети от узла 9 - московская академия, филиал | 89 | 14,27 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 212 | котельная №24 | Тепловые сети от котельной №24 до фундамента детского сада №5, прачечная | 57 | 71,93 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 213 | котельная №24 | Тепловые сети от узла 1 до фундамента детского сада №5 | 57 | 9,37 |  |  | подвальная | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 214 | котельная №25 | Тепловые сети от котельной №25 до ТК-1 | 108 | 20,04 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 215 | котельная №25 | Тепловые сети от ТК-1 - школа №15, пристройка | 108 | 74,76 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 216 | котельная №25 | Тепловые сети от ТК-1 - до фундамента школы №15 | 57 | 1,64 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 217 | котельная №25 | Тепловые сети от фундамента школы №15 - школа №15, склад | 38 | 14,09 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 218 | котельная №26 | Тепловые сети от котельной №26 до развлетвление на Уз.1, ж/д1 | 57 | 9,93 |  |  | подвальная | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 219 | котельная №26 | Тепловые сети от развлетвление на Уз.1, ж/д1 до ж/д №1 по ул. Басова | 57 | 26,77 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 220 | котельная №26 | Тепловые сети от развлетвление на Уз.1, ж/д1 до стены котельной №26 | 38 | 4,46 |  | Надземная |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 221 | котельная №31 | Тепловые сети от котельной №31 до стены школы №1 | 108 | 87,34 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 222 | ул.Радищева (АБК "Тобольскстройзаказчик") | Тепловая сеть ул. Радищева, от ТК-24-10 до ввода в здание № 26, строение 2 по ул. Радищева | 159 | 29,2 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
|  |  |  | 76 | 9,4 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
|  |  |  | 57 | 17,5 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 223 | 8 мкр (ДХШ "Перова") | Тепловая сеть 8 микрорайон, от ТК-14-1 до ввода в здание № 8/7 | 57 | 68,28 | Подземная |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
|  |  | Всего 223 |  | 9759,08 |  |  |  | №01-02/04/5986 от 22.10.2015 |
| 224 | 15 мкр. | от ЦТП до строения 49 15 мкр. | 159 | 43,23 | Подземная |  |  | уведомление 01-02/6693 от 23.10.2015г. |
| 225 | 15 мкр. | от ЦТП до строения 49 15 мкр. | 57 | 10,65 | Подземная |  |  | уведомление 01-02/6693 от 23.10.2015г. |
|  |  | Итого |  | 9812,96 |  |  |  |  |